## rękawice I.
CZĘŚĆ NR 1 RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE NITRYLOWE BEZPUDROWE
Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartosć brutto | Producent nazwa,kod KATALOGOWY
1 | Rękawice diagnostyczne , nitrylowe , zbliżone właściwościami do lateksu z miękkiego elastycznego nitrylu , o dużej wytrzymałości mechanicznej. Pasujące na obie dłonie , cienkie teksturowane palce , mankiet zakończony pogrubionym brzegiem, długość min.240mm, AQL ≤1,5, odpowiadające normom EN 420, EN 455-1,2,3,4 ASTM F1671,grubość pojedyńczej ścianki palce -min. 0,09mm max. 0,11mm, dłoń - min 0,06mm max 0,07mm, Siła zrywania 7 N Rękawice hypoalergiczne -badanie na PSI -pierwotne podrażnienie skóry dołączyć do oferty. Rękawice wszechstronnie przebadane wg EN PN 374-3 na co najmniej 15 substancji chemicznych (bez cytostatyków) w tym: - min.2 kwasy - poziom odporności min.3, -dwa alkohole 25% etanol i 70% izopropanol - odporność na przenikanie min 25min. Posiadające badania wg. EN PN 374-3 na min. 12 cytostatyków w tym Etoposide, Fluorouracil, Metotrexat, Mitomycin C
| XLx200 szt | opak=200 szt | 156
| L x 200 szt. | opak=200 szt | 965
| M x 200 szt. | opak=200 szt | 1170
| S x 200 szt. | opak=200 szt | 321
Razem wartość netto w PLN
Razem wartość brutto w PLN

## rękawice II
CZĘŚĆ NR 2 RĘKAWICE CHIRURGICZNE JAŁOWE LATEKSOWE BEZPUDROWE
LP | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent nazwa, kod katalogowy
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane, poziom protein lateksowych ≤20 μg/g, kształt w pełni anatomiczny (przeciwstawny kciuk, zagięte palce); o grubości w części palec 0,20mm-0,23mm, dłoń 0,19mm-0,21mm, mankiet 0,15mm-0,17mm. i długości całkowitej min. 285mm; rolowany mankiet, oznakowanie CE; odporne na rozerwanie, łatwe w nakładaniu, dobrze dopasowane, powierzchnia mikroporowata. Pakowane w opakowania folia-folia, sterylizowane radiacyjnie. Przebadane na: -przenikanie krwiopochodnych patogenów – metoda badania wykorzystująca bakteriofag Phi-X174,
| Nr 6,5 | para | 528
| Nr 7 | para | 1123
| Nr 7,5 | para | 1479
| Nr 8 | para | 1370
| Nr 8,5 | para | 525
Razem wartość netto w PLN
Razem wartość brutto w PLN

## rękawice III
CZĘŚĆ NR 3 RĘKAWICE NITRYLOWE
LP | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka podatku | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent KOD KATALOGOWY
Rękawice nitrylowe o obniżonej grubośći.Teksturowane
tylko na palcach ,polimerowane od strony roboczej,
chlorowaneod wewnątrz.Zarejestrowane jako wyrób
medyczny oraz środek ochrony osobistej kategori III.
Przebadane na przenikalność min. 10 substancji
chemicznych ( w tym minimum 3 substancji z załącznika
A normy 374-3 na co najmniej 2 poziomy ochrony),
wymagane normy ASTM F 1671,potwierdzone badaniami
z jednostki niezależnej od producenta.
Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu.
Opakowania 250sztuk(S-L),pasujące
do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania
pojedyńczej rękawicy od spodu bez dotykania opako-
wania.
| L x 250sztuk | op | 25
| M x 250 sztuk | op | 25
| S x 250sztuk | op | 20
| Uchwyty naścienne pasujące do opakowań rękawic | szt | 4
Razem wartośc netto
Razem wartość brutto
Wymagane dołączenie uchwytów naściennych
Wymagane dołączenie próbki uchwytu naściennego +opakowanie rękawic

## rękawice IV..
CZĘŚĆ NR 4 RĘKAWICE DIAGNOSTCZNE Z ALOESEM I VIT E
Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent kod katal.
Rękawice diagnostyczne z nitrylu, bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą ułatwiającą zakładanie, zawierającą składniki łagodząco-nawilżające pochodzenia roślinnego w tym aloes i witamina E, aktywowane ciepłem dłoni, j.u. niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic mikroteksturowana z dodatkowąteksturą na końcach palców, bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu równomiernie zrolowany. AQL 1,5. Grubość rękawicy 0,10 +/-0,01mm (w obszarze palców), długość min.med. 240 mm wg EN 455-2. Podwójnie oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III, Zgodne z normami EN 455, EN 374 (potwierdzone raportem z wynikami dla conajmniej 8 substancji chemicznych z wyłączeniem cytostatyków na min. 2 poziomie ochrony), EN 420, ASTM F1671 (potwierdzone raportem z wynikami). Barierowość (>10 min. ochrony) dla min.12 cytostatyków potwierdzone raportem z wynikami. Na opakowaniu powinny być fabrycznie umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja o barierowości dla substancji chemicznych wg EN 374-3 (w tym conajmniej 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji), znak CE. Opakowanie max.200 szt.
znakCE .Rozmiary L-S
| Lx200szt | op | 21
| Mx200szt | op | 44
| Sx200szt | op | 10
Razem wartośc netto w PLN
Razem wartośc brutto w PLN

## PASKI-V
CZĘŚĆ NR 5 Paski do glukometrów
Lp | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN | Nazwa Handlowa | kod EAN
1 | Paski do glukometrów nie wymagajace kodowania, wymagane aby posiadały kapilarę do automatycznego zasysania próbki krwi umieszczoną na szczycie, kompatybilne z aparatem umozliwiający automatyczny wyrzut paska, kalibrowanie do osocza. Czas pomiaru - od momentu zassysania krwi nie dłuższy niż 7 sekund. Objętość próbki krwi potrzebna do wykonania badania nie większa niż 0,7 ul. Zakres pomiaru od min 20 do min 600mg/dl. Temperatura przechowywania pasków od min. 4 do min 35 st. C. Zastosowany enzym na paskach wymagana oksydaza glukozy. termin ważnośći pasków min 6-mcy od otwarcia opakowania, paski wpisane na listę refundacyjną . Możliwość kontroli pasków i kompatybilnych do nich glukometrów na zakres 3 płynów kontrolnych-normalny, wysoki, niski - termin ważności płynów min 6 -mcy od otwarcia fiolki. Pakowane po 50 sztuk. | op | 450
2 | Glukometry | szt. | 20
Razem wartość netto
Razem wartość brutto
Wymagane glukometry kompatybilne z paskami(opis pasków powyżej pkt 1)
Wymagane dostarczenie do oferty dokumentów -intrukcji obsługi pasków i glukometrów ,które potwierdzają wymagane parametry .
Wymagany serwis gwrancyjny -w ciągu 24 h,gwarancja na glukometry bezterminowa,płyny kontrolne w zestawie do glukometrów.