|  | Zadanie realizowane w ramach projektu pt.: „Poprawa dostępności osób z niepełnosprawnością do opieki ginekologiczno-położniczej w NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” |  |
| --- | --- | --- |

Dotyczy postępowania na:

„Zakup wraz z dostawą urządzeń medycznych oraz sprzętu medycznego dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr ZP/ZAP_OFER/08/2023

Opis przedmiotu zamówienia/urządzenia

| WAGA PLATFORMOWA - 1 sztuka |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sprzętu |  |  |  |  |  |
| Producent / kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |
| Typ/Model |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych |  | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania Wyjaśnienia Nr ____ Pytanie Nr _____ |
| 1. | Waga medyczna z legalizacją, minimum klasy III, do ważenia pacjentów na wózkach inwalidzkich, fabrycznie nowa, rok produkcji nie wcześniej niż 2022, nierekondycjonowana, nieużywana, niedemonstracyjna |  | Tak, podać |  |  |
| 2. | Wyrób medyczny, posiadający deklarację zgodności CE |  | Tak |  |  |
| 3. | Platforma płaska, najazdowa, antypoślizgowa, odporna na dezynfekcję standardowymi środkami stosowanymi w placówkach medycznych z bocznymi progami zabezpieczającymi przed zsunięciem się wózka |  | Tak |  |  |
| 4. | Zasilanie sieciowe (zasilacz w zestawie) |  | Tak |  |  |
| 5. | Dopuszczalne maksymalne obciążenie minimum 150 kg |  | Tak, podać |  |  |
| 6. | Wymiary: długość (bez najazdu) co najmniej 70 cm szerokość co najmniej 80 cm |  | Tak, podać |  |  |
| 7. | Dokładność odczytu do 100 g |  | Tak, podać |  |  |
| 8. | Gwarancja 24 miesiące |  | Tak, podać |  |  |

________________________________
(data i podpis Wykonawcy)