**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia są prace związane z serwisowaniem i konserwacją dwóch stacji uzdatniania mieszczących się przy ul. Trzmielowickiej 28 oraz Pietrzykowicach.

Zakres serwisowych prac niezbędnych w STUW w Pietrzykowicach:

- demontaż wyeksploatowanych części zamiennych;  
- wytrawianie głowic( silnik głowicy 5000 2” 2 szt. , tłok głowicy 5000 2” 2 szt. , uszczelnienie głowicy 5000 2” 2 kpl. , zębatka duża głowicy 5000 2” 2 kpl.);  
- montaż części:  
- próba ciśnieniowa;  
- przeprowadzenie faz regeneracji;  
-ustawienie automatyki;  
- badanie wody.

Serwis STUW przy ul. Trzmielowickiej 28 we Wrocławiu obejmuje:

- zestaw aeracji AIC1200;

- zestaw filtracyjny FIC/102/585 ( odżelazianie );

- zestaw filtracyjny FIC/102/585 ( odmanganianie ) ;

- zestaw dmuchawy AERZEN GM 35 G5;

- sprężarka LF2-10/250 ;

- zestaw hydroforowy ZH-CR/M 3.20-4;

- zestaw pompy płucznej NB 65-250/232;

- przepływomierz Siemens DN 50;

- przepływomierz Siemens DN 100;

- rozdzielnica pneumatyczna RP;

- zestaw chloratora DDA 7,5 – 16 ;

- lampa UV ;

- zestaw dozowania koagulanta DDA 7,5 – 16;  
-ustawienie automatyki stacji.

Termin realizacji zamówienia:

do 30 dni od daty wysłania zamówienia.

Miejsce wykonania:

Kompleks wojskowy Pietrzykowice i ul. Trzmielowicka 28 Wrocław

**Sporządził:**

**Kosma PAZDAJ**