Wejherowo, dnia 09.05.2023 r.

D.25C/250/ 294 /2023

wg rozdzielnika

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz rozdz. XI Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z zapytaniem Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  SUKCESYWNE DOSTAWY URZĄDZEŃ DO ELEKTROFIZJOLOGII SERCA ORAZ INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ KRIOKONSOLI DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE, znak: D25C/251/N/14-22rj/23, niniejszym przedkładam odpowiedź Zamawiającego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu nr 15 prowadników diagnostycznych pokrytych teflonem, posiadających dwa rodzaje końcówek prostą i zagięta typu ”J”, dostępne średnice – 0,018”, 0,021”, 0,025”, 0,032”, 0,035”, 0,038” oraz dostępne długości – 50, 145, 80, 145, 180, 260 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy (załącznik do SWZ) zapisów dotyczących zapewnienia warunków przechowywania i transportu, o których mowa w art. 14 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych:
„Zamawiający zapewni, aby wyroby medyczne objęte zakresem przedmiotowej umowy były przechowywane i transportowane wewnętrznie w ramach ośrodka zgodnie z warunkami określonymi przez producenta.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Zapytanie Wykonawcy:

dot. zad. 11

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż zapisy dot. art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zostały zawarte w §3 ust. 7 Projektów Umów (załącznik nr 5 do SWZ).

4. Zapytanie Wykonawcy:

dot. zad. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §4 ust. 1)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy dotyczące przechowywania asortymentu zostały zawarte w § 4 Projektu Umowy dla zadań: 1-12 (załącznik nr 5 do SWZ).

5. Zapytanie Wykonawcy:

dot. zad. 11

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku:

a) nieterminowej dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 4 ust. 9 niniejszej Umowy, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówienia częściowego

b) nie dochowania terminów określonych w § 5 lub § 41 ust. 5, 14, 15 lub 19* w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto wadliwej dostawy;

d) zwłoki w dostarczeniu dokumentów wymienionych w par. 4 ust. 15 lub 16 lub § 41 ust. 4 lub 21*  niniejszej umowy w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto przedmiotu umowy którego dotyczą niedostarczone w terminie dokumenty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy §5 ust. 3 wzoru umowy dla Zadań 13-15:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej braków ilościowych do 3 dni roboczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy §6 ust. 1d) wzoru umowy dla Zadań 13-15:

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej do 50,00 zł za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę. Dotyczy umowy do wszystkich zadań.

8. Zapytanie Wykonawcy:

Dotyczy §6 ust. 3 wzoru umowy dla Zadań 13-15:

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie maksymalnej wysokości kar do 20% łącznej wartości przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kar maksymalnych do 50 %. Dotyczy umowy do wszystkich zadań.

9. Zapytanie Wykonawcy:

do pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 koszulki o 4 krzywiznach?

Wszystkie pozostałe warunki SIWZ spełnione.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

10. Zapytanie Wykonawcy:

do pakietu 2

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod ablacyjnych o następujących parametrach:

Pozycja 1

1. Długość 110 cm

2. Średnica cewnika 7F.

3. Elektroda dwukierunkowa.

4. 1 stopień sztywności

5. 3 krzywizny symetryczne

6. Końcówka 4mm, 8mm  do wyboru przez Zamawiającego.

7. dostępne również elektrody jednokierunkowe o 5 krzywiznach

9. Współpraca z generatorem Amper.

Pozycja 2

Zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

11. Zapytanie Wykonawcy:

do pakietu 3

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów konkurencyjnych o następujących parametrach:

Pozycja 1

Elektroda 10 polowa sterowalna do zatoki wieńcowej 6 F, 7 F jednokierunkowa o długości 110 cm. W ramach zadania oferujemy również unikatową krzywiznę 3 D ułatwiającą pracę operatorowi.

Pozycja 2 – zgodnie z SIWZ

Pozycja 3

Elektroda ablacyjna przepływowa, jednokierunkowa o j 4 rodzajach krzywizn do wyboru przez Zamawiającego. Krzywizny symetryczne – do wyboru Zamawiającego

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

12. Zapytanie Wykonawcy:

do pakietu 4

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie introducerów udowych 5-10 F ( co 1 F).

Wszystkie pozostałe warunki SIWZ spełnione.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

13. Zapytanie Wykonawcy:

do pakietu 8

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod do  mapowania żył płucnych PV o następujących parametrach:

Pozycja 1

- elektroda do mapowania żył płucnych

- średnica 6  i 7F,

- Średnica pętli 4 F;

- dostępna średnica pętli stała (15, 18,21, 24 mm) mm);

- odchylenie rdzenia elektrody jednokierunkowe – poniżej zdjęcia.

- Zakrzywiona do 180-270 – łatwa manewrowalność

- do wyboru elektrody 10 i 20 biegunowe

- 32 – nitkowa konstrukcja drutowa – brak deformacji podczas zabiegów

- Specjalnie zaprojektowana końcówka - atraumatyczność

Poniżej zdjęcia proponowanej elektrody:

Pozycja 2  - zgodnie z SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

14. Zapytanie Wykonawcy:

do pakietu 9

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie produktów konkurencyjnych o następujących parametrach:

Pozycja 1

- Średnica zewnętrzna igły: 18 G- 19 G

- Dostępne 3 różne długości 56, 71, 89 cm

- igła wykonana ze stali z plastikowym motylkiem

- dostępne krzywizny N0 i N1

- igła bez kranika

- dostępna wersja extra sharp

Pozycja 2

W skład zestawu wchodzi koszulka (sheath), rozszerzacz (dilator) i prowadnik (guidewire) 0,032’’ 150/180 cm 3 mm J

- Zestaw nadaje się do współpracy z igłą transseptalną z pozycji 4

- dostępne długości 60, 62 cm i 80 cm

- Dostępne 3 średnice: 8 F; 8,5 F i 10 F

- Koszulka wyposażona w zastawkę hemostatyczną, boczny dren do przepłukiwania (z kranikiem trójdrożnym)

- dostępne 4 krzywizny – poniżej zdjęcie proponowanych

- Koszulka zbrojona,  jest widoczna w obrazie skopii rentgenowskiej (radiopaque)

Pozycja 3

Koszulka transseptalna sterowalna, dwukierunkowa, symetryczna, w zestawie z introducerem z zastawką hemostatyczną, prowadnikiem i rozszerzaczem; Koszulka o średnicy 8.5F i długości 67 i 73 cm do wyboru .

Dostępne 3 krzywizny  17 mm, 22 mm, 50 mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza produktów zaoferowanych do zadania 9 poz. 1 i 2, natomiast dopuszcza produkt zaoferowany do zadania 9 poz. 3.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTEPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.

Z poważaniem

Załącznik do Zapytania Wykonawcy nr 4

UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta w dniu ................  pomiędzy:

.................................................... z siedzibą w ………………………………, ul

wpisaną do rejestru po numerem ...........................

reprezentowaną przez:

.........................................................................,

zwanym dalej Przechowawcą

a

………………………………….., z siedzibą w ………………………………, ul ………………….

wpisaną do rejestru pod numerem ………………………

reprezentowaną przez :

1. ....................................................

2. ....................................................

zwaną w dalszej części umowy Składającym.

# §1

- Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia ....................  w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie w ...........................  na Oddziale ........................, które znajduje się w ...................., .........................  – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan ..........................

- Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan __________________________________________

# §2

- Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy.

- Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.

- Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez Przechowawcę.

# §3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

# §4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

# §5

Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

# §6

- Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne.

- O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem zapłaty ....................... dni od daty doręczenia niniejszej faktury Przechowawcy.

- Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności począwszy od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

§7

1 Zmiana cen  przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować będzie  na zasadach określonych w umowie dostawy  wskazanej w § 1  ust.1.

§8

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w terminie  określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie.

# §9

- Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.

- Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

# §10

1.Umowa niniejsza została zawarta na czas określony począwszy od ...........................

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

3.Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy.

# §11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem  nieważności wymagają formy pisemnej.

# §12

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą

przepisy kodeksu cywilnego.

# §13

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez .........................................

# §14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY        						PRZECHOWAWCA

Załącznik nr  3

RAPORT O ZUŻYCIU ..................

Proszę przesłać pod numer faxu

TEL. KONTAKTOWY :

1.	PEŁNE DANE SZPITALA 	  		NR KLIENTA :

2.	Data zabiegu:..............................................................................................

3.	Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę )

A)

B)

4.	Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!					  Pieczątka i podpis

Załącznik nr  2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu……………… został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej