Kraków, 23.03.2023 r.

DZ.271.13.299.2023

Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 34 84

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.13.2023 - Świadczenie usług serwisowania sprzętu endoskopowego w zakresie przeprowadzenia przeglądów technicznych, napraw aparatury medycznej wraz z zapewnieniem części zamiennych dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Dotyczy wzoru umowy

Par.2 ust 2 i): Czy Zamawiający zgodzi się w przypadku przeglądów aby raport serwisowy był zbiorczy dla wszystkich przejrzanych sprzętów?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. Par. 2 ust. 2 lit. i, przyjmuje brzmienie:

- karta pracy (raport serwisowy) będzie wystawiana dla każdej naprawy sprzętu niezależnie, bez względu na ilość jednoczesnych czynności serwisowych. W przypadku wykonywania przeglądów aparatury medycznej, Zamawiający dopuszcza aby raport serwisowy był zbiorczy dla wszystkich sprzętów, przeglądanych podczas jednej wizyty serwisu Wykonawcy.

Par.3 ust 17: Czy Zamawiający zgodzi się aby wymóg odesłania sprzętu zastępczego wynosił 2 dni robocze od czasu dostarczenia przez wykonawcę raportu serwisowego 
z naprawy danego sprzętu?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. Par. 3 ust. 17, przyjmuje brzmienie:

- Zamawiający zastrzega, że odeśle Wykonawcy sprzęt zastępczy do 2 dni roboczych od otrzymania karty pracy (raportu serwisowego) z wykonanej naprawy, o której mowa w punkcie 16.

Par.3 ust 18: Mając na względzie jak najszybszą naprawę sprzętu przez Wykonawcę czy Zamawiający zgodzi się w przypadku napraw poniżej 20 000 zł brutto aby ekspertyzy i kosztorysy były wystawiane po naprawie, wraz z raportem serwisowym?

Odp.: Zamawiający przychylając się do prośby zawarte w pytaniu, modyfikuje Par. 3 ust. 18, który przyjmuje brzmienie:

- W przypadku napraw aparatów, o których mowa w załączniku nr 1, Wykonawca każdorazowo przygotuje Zamawiającemu ekspertyzy i kosztorysy wszystkich wykonywanych napraw. Naprawy sprzętu, o wartości przekraczającej 15 000 zł brutto, wymagają każdorazowo zgody Zamawiającego. W przypadku napraw poniżej 15 000 zł brutto ekspertyzy i kosztorysy są przedstawiane Zamawiającemu po naprawie wraz z kartą pracy (raportem serwisowym).

Para. 4 ust 8: Ze względu na fakt iż ryczałtowa umowa serwisowa zakłada stałą wysokość raty przez cały okres trwania umowy, a zadeklarowana przez Wykonawcę wartość umowy jest kwotą, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania urządzeń w pełnej sprawności przez cały okres trwania umowy, czyli 24 miesiące, niezależnie od wysokości poniesionych kosztów, czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu zapisanego w par 4 ust 8, czyli konieczności tworzenia rozliczeń środków z umowy i ewentualnego wcześniejszego zakończenia umowy?

Odp.: TAK, Zamawiający usuwa treść Par. 4 ust. 8. W związku z tym, że wynagrodzenie za realizację umowy w tym wykonywanie napraw ma charakter ryczałtowy, Zamawiający zgadza się na usuniecie Par. 4 ust. 8.

Par 5 ust 3: Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej do kwoty 1000 zł brutto za każdy dzień zwłoki w realizacji zobowiązania, o którym mowa w §3 ust. 2 lub § 3 ust. 11 niniejszej Umowy?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. Par. 5 ust. 3, przyjmuje brzmienie:

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: tysiąc 00/100 złotych brutto), za każdy dzień zwłoki w realizacji zobowiązania, o którym mowa w §3 ust. 2 lub § 3 ust. 11 niniejszej Umowy.

Par.5 ust 3: Czy w przypadku dostarczenia w wymaganym terminie sprzętu zastępczego Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od naliczania kar umownych za przekroczenie terminu przeglądu lub naprawy?

Odp.: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. Par. 5 ust. 3, przyjmuje ostateczne brzmienie:

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: tysiąc 00/100 złotych brutto), za każdy dzień zwłoki w realizacji zobowiązania, o którym mowa w §3 ust. 2 lub § 3 ust. 11 niniejszej Umowy. W przypadku dostarczenia w wymaganym terminie sprzętu zastępczego o takich samych lub lepszych parametrach pracy, Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od naliczania kar umownych za przekroczenie terminu przeglądu lub naprawy.

Par 5 ust 8: Czy Zamawiający zgodzi się aby maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić strony wynosiła 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto niniejszej Umowy

Odp.: NIE, Zamawiający pozostawia zapisy Par. 5 ust. 8 bez zmian.

Dotyczy zapisów SWZ

Punkt 14: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w tym punkcie Zamawiający jako przedmiotowy środek dowodowy wymaga przedstawienia autoryzacji?

Odp.: NIE, Zamawiający pozostawia zapisy w pkt 14 bez zmian.

Pkt. 18 II a) oraz pkt. 15-8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej było wykonanie co najmniej jednej usługi o wartości nie mniejszej niż 1 385 000,00 zł w zakresie przeglądów sprzętu medycznego?

Odp.: NIE, Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w punktach: 18.II.a oraz 15.I.8 bez zmian.

Pkt. 18 II a) oraz pkt. 15-8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej było przedstawienie referencji za okres ostatnich 3 lat, na sumaryczną kwotę wymaganą przez Zamawiającego, czyli minimum 1 385 000,00 zł brutto z kontraktu, gdzie znajdują się wszystkie urządzenia wymienione przez zamawiającego ale kwota będzie dotyczyć obsługi serwisowej całości sprzętu marki Olympus zawartego w umowie, a nie tylko wymienionych przez Zamawiającego urządzeń?

Odp.: NIE, Zamawiający pozostawia zapisy SWZ w punktach: 18.II.a oraz 15.I.8 bez zmian.

Pytanie do SWZ – dotyczy informacji o przedmiotowych środkach dowodowych:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający – w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych lub gdy złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się niekompletne – wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający nie określił jednoznacznie w SWZ i ogłoszeniu czy przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

Odp.: NIE, Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zwraca uwagę na określony w pkt 14 SWZ sposób i termin składania przedmiotowych środków dowodowych. Brak przewidzenia takiej możliwości w SWZ oznacza, że nie jest ona przewidziana.