Załącznik nr 1 do SWZ

Nr postępowania 0111/2024/TP-I/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont stolarki okiennej - Słoneczna 45G, UWM Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia dotyczy remontu polegającego na renowacji stolarki okiennej – 20 szt. okien w Olsztynie przy ul. Słonecznej 45G.

Zakres robót:

- Oczyszczenie stolarki z farby – 20szt okien

- Uzupełnienie ubytków, uzupełnienie brakujących elementów

- Malowanie okien farbą w istniejącym kolorze – 20 szt. okien w miejscach zaznaczonych na zdjęciu poniżej:

- Wykonanie farbami w systemie zawierające: Sigmalife VS Acryl Satin, Sigma Torno Primer, Sigma Torno Aqua Satin lub równoważne. W przypadku zmiany farby należy do oferty dołączyć zestawienie porównawcze systemów.

- Uporządkować miejsce pracy (w tym umycie okien).

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu robót przed złożeniem oferty. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z: mgr inż. Paweł Wiśniewski  tel. 661 908 098  lub e-mail: pawel.wisniewski@uwm.edu.pl