##### ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ/Umowy

##### ARKUSZ CENOWY

UWAGA: INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KOLUMNY NR 3

- W poz. 1-16, 20-22, 25-38, 49, 101, 163-172 Wykonawca zobowiązany jest wpisać właściwą nazwę producenta produktu, nazwę produktu, typ lub nr. katalogowy oraz jest zobowiązany dostarczyć kartę katalogową lub kartę produktu lub informację techniczną producenta, które mają jednoznacznie potwierdzić, że oferowane produkty spełniają szczegółowe parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie nr 2 oznaczonej  „Parametry wymagane” Załącznika nr 2 - arkusza cenowego.

W pozostałych pozycjach arkusza cenowego Wykonawca zobowiązany jest wpisać właściwą nazwę producenta produktu, nazwę produktu, typ lub numer katalogowy.

Produkty w tych pozycjach muszą posiadać to samo przeznaczenie, właściwości i parametry techniczne jakie zostały określone przez Zamawiającego

w kolumnie nr 2.

- Niedopełnienie wymogu wypełnienia kolumny 3 arkusza cenowego spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy – prawo zamówień publicznych .

| l.p. | Parametry wymagane | Nazwa producenta/nazwa produktu/typ lub nr.katalogowy | j.m | ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość brutto w zł (5x6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Bateria natryskowa typ: ścienna rozstaw przyłączy 150 +-20 kolor:chrom materiał:mosiądz montaż:2-otworowy charakter: jednouchwytowa. |  | szt | 20 |  |  |
| 2 | Bateria umywalkowa typ:ścienna kolor:chrom materiał:mosiądz montaż:2-otworowy, charakter:jednouchwytowa rozstaw przyłączy:150+-20 |  | szt | 5 |  |  |
| 3 | Bateria umywalkowa typ:stojąca materiał:mosiądz kolor:chrom montaż:1-otworowy wylewka:obrotowa, charakter:jednouchwytowa |  | szt | 50 |  |  |
| 4 | Bateria umywalkowa typ:stojąca materiał:mosiądz kolor:chrom montaż:1-otworowy, charakter:jednouchwytowa |  | szt | 20 |  |  |
| 5 | Bateria wannowa typ:ścienna montaż:2-otworowy rozstaw przyłączy:150+-20 materiał:mosiądz kolor:chrom charakter:jednouchwytowa |  | szt | 5 |  |  |
| 6 | Bateria zlewozmywakowa typ: stojąca montaż:1-otworowy materiał:mosiądz kolor:chrom charakter:jednouchwytowa wylewka:obrotowa |  | szt | 50 |  |  |
| 7 | Bateria zlewozmywakowa typ: stojąca montaż:1-otworowy materiał:mosiądz kolor:chrom charakter:dwuzaworowa wylewka:obrotowa |  | szt | 5 |  |  |
| 8 | Zestaw natryskowy ścienny przesuwny z uchwytem obrotowym materiał: mosiądz kolor:chrom wąż +słuchawka chromowane. |  | szt | 10 |  |  |
| 9 | Słuchawka natryskowa typ: jednostrumieniowa materiał:tworzywo ABS kolor:chrom śr. talerza 90mm |  | szt | 40 |  |  |
| 10 | Zawór pisuarowy typ: z otwarciem czasowym materiał: mosiądz kolor: chrom przyłączenie 1/2" przycisk mosiężny |  | szt | 10 |  |  |
| 11 | Zawór umywalkowy typ: ścienny 1/2" ze złączką do węża |  | szt | 5 |  |  |
| 12 | Zawór kątowy do bat. stojących z pokrętłem chromowanym materiał: mosiądz wykończenie: śrutowany chrom element sterujący: głowica suwakowa 3/8" wymiar: 1/2"x3/8" |  | szt | 10 |  |  |
| 13 | Zawór kątowy do baterii stojących materiał: mosiądz kolor: chrom element sterujący: głowica ceramiczna wymiar 1/2"x3/8" |  | szt | 40 |  |  |
| 14 | Zawór kątowy kulowy z pokrętłem materiał: mosiądz kolor: chrom wymiar 1/2"x1/2" |  | szt | 40 |  |  |
| 15 | Zawór kątowy z pokrętłem materiał: mosiądz kolor: chrom wymiar 1/2"x3/4" |  | szt | 20 |  |  |
| 16 | Zawór wypływowy ze złączką do węża (G3/4") materiał: mosiądz wykończenie: śrutowany chrom element sterujący: głowica wzniosowa uchwyt: belka mosiężna przyłączenie 1/2" |  | szt | 2 |  |  |

| 17 | Głowica suwakowa do baterii materiał: mosiądz przyłącze 1/2" |  | szt | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Głowica suwakowa do baterii materiał: mosiądz przyłącze 3/8" |  | szt | 2 |  |  |
| 19 | Głowica ceramiczna do baterii materiał: mosiądz przyłącze 1/2" |  | szt | 20 |  |  |
| 20 | Wylewka dolna z regulatorem strumienia typ: S fi 16 L=160 h=104 materiał: mosiądz kolor: chrom |  | szt | 10 |  |  |
| 21 | Wylewka do baterii stojących z regulatorem strumienia typ F fi 18 L=135 h=110 materiał: mosiądz kolor: chrom |  | szt | 10 |  |  |
| 22 | Wylewka do baterii stojących z regulatorem strumienia typ F fi 18 L=185 h=135 materiał: mosiądz kolor: chrom |  | szt | 10 |  |  |
| 23 | Perlator do wylewek z gwintem wewnętrznym M24x1 kolor: chrom |  | szt | 150 |  |  |
| 24 | Przegubowa końcówka wylotu z perlatorem do wylewki z gw. zew. M22x1 |  | szt | 5 |  |  |
| 25 | Wąż natryskowy łazienkowy typ:, stożkowy L=1400mm materiał: mosiądz kolor: chrom gwinty przyłączeniowe 1/2"x1/2" |  | szt | 100 |  |  |
| 26 | Mimośród uniwersalny (krzywka) do baterii naściennej materiał: nikiel lub mosiądz 1/2"x3/4" |  | szt | 20 |  |  |
| 27 | Syfon umywalkowy butelkowy z chromowanym sitkiem spustu materiał: PCV kolor: biały odpływ fi 32 L=225mm śr. połączenia 5/4" |  | szt | 45 |  |  |
| 28 | Syfon umywalkowy butelkowy metalowy materiał: mosiądz kolor: chrom rura odpływu: fi32 L=230mm śr. połączenia: 5/4" |  | szt | 5 |  |  |
| 29 | Spust umywalkowy typu KLIK-KLAK z przelewem do baterii bez cięgna materiał: mosiądz kolor: chrom śr. połączenia 5/4" |  | szt | 20 |  |  |
| 30 | Syfon pisuarowy butelkowy materiał: PCV kolor: biały regulowana rura odpływu fi32 L=95-105mm |  | szt | 4 |  |  |
| 31 | Umywalka prostokątna podwieszana 50x42cm z otworem na baterię i przelewem kolor: biały |  | szt | 5 |  |  |
| 32 | Umywalka prostokątna podwieszana 55x44cm z otworem na baterię i przelewem kolor: biały |  | szt | 10 |  |  |
| 33 | Umywalka prostokątna podwieszana 50x42cm bez otworu na baterię z przelewem kolor: biały |  | szt | 5 |  |  |
| 34 | Umywalka prostokątna podwieszana 55x44cm bez otworu na baterię z przelewem kolor: biały |  | szt | 5 |  |  |
| 35 | Umywalka prostokątna podwieszana 60x46cm z otworem na baterię i przelewem kolor: biały |  | szt | 5 |  |  |
| 36 | Postument do umywalki kolor: biały wys. 71cm, szer. 19cm, głęb. 17cm |  | szt | 4 |  |  |
| 37 | Zestaw WC kompakt (miska ustępowa+spłuczka+deska); wymiary zestawu: szer. 365mm, wys. 775mm, głęb. 665mm; kolor: biały |  | szt | 5 |  |  |
| 38 | Miska ustępowa stojąca z odpływem poziomym szer. 360mm, wys. 390mm, głęb. 460mm; kolor: biały rozstaw otw. montażowych: 180mm |  | szt | 1 |  |  |
| 39 | Zawór spustowy do spłuczki (Koło Nova A94015 lub równoważny) |  | szt | 5 |  |  |
| 40 | Armatura spustowa (Koło Nova 94038 lub równoważny) |  | szt | 5 |  |  |
| 41 | Zawór napełniający 3/8 (Geberit typ333 lub równoważny) |  | szt | 100 |  |  |
| 42 | Zawór napełniający 3/8 (Koło Nova 94040 lub równoważny) |  | szt | 20 |  |  |
| 43 | Przycisk do spłuczki chrom, śr. 48 (Koło Nova A94005 lub równoważny) |  | szt | 10 |  |  |
| 44 | Zestaw montażowy do spłuczki z uszczelkami (Koło Nova A99026 lub równoważny) |  | szt | 5 |  |  |
| 45 | Zestaw montażowy do spłuczek z uszczelkami (Panda Idol 8013 lub równoważny) |  | szt | 5 |  |  |
| 46 | Zawór spustowy (Panda 7141 lub równoważny) |  | szt | 5 |  |  |
| 47 | Zawór napełniający (Panda 7140 lub równoważny) |  | szt | 5 |  |  |
| 48 | Zawór napełniający (Panda 7137 lub równoważny) |  | szt | 5 |  |  |
| 49 | Deska sedesowa twarda; materiał: Duroplast; kolor: biały; zamykanie standardowe |  | szt | 50 |  |  |
| 50 | Syfon pisuarowy podtynkowy 50x50mm z odejściem poziomym |  | szt | 5 |  |  |
| 51 | Syfon butelkowy do zlewozmywaków jednokomorowych z sitkiem metalowym fi50 materiał: tworzywo kolor: biały |  | szt | 45 |  |  |
| 52 | Syfon butelkowy do zlewozmywaków dwukomorowych, sitka metalowe, fi50 materiał: tworzywo kolor: biały |  | szt | 5 |  |  |
| 53 | Syfon butelkowy do zlewozmywaków dwukomorowych z przyłączem do pralki/zmywarki, sitka metalowe, fi50 materiał: tworzywo kolor: biały |  | szt | 5 |  |  |
| 54 | Przyłącze kanalizacyjne elastyczne proste z wejściem 90-110mm z uszczelką wargową; wyjście 110mm z uszczelką kołnierzową; L-360mm |  | szt | 15 |  |  |
| 55 | Przyłącze kanalizacyjne elastyczne proste z wejściem 90-110mm z uszczelką wargową; wyjście 110mm z uszczelką kołnierzową; L-540mm |  | szt | 10 |  |  |
| 56 | Kolano przyłączeniowe do WC śr. odpływu 110mm kąt wygięcia 90st. materiał: tworzywo |  | szt | 10 |  |  |
| 57 | Sztucer przyłączeniowy do WC; fi 110/150mm |  | szt | 5 |  |  |
| 58 | Gumowy lejek samozaciskowy 55/40mm |  | szt | 5 |  |  |
| 59 | Gumowa redukcja 50/25mm |  | szt | 30 |  |  |
| 60 | Gumowa redukcja 50/32mm |  | szt | 30 |  |  |
| 61 | Gumowa redukcja 50/40mm |  | szt | 30 |  |  |
| 62 | Wężyk L-30 1/2" N/N PWS2 |  | szt | 10 |  |  |
| 63 | Wężyk L-100 1/2" N/N PWS9 |  | szt | 10 |  |  |
| 64 | Wężyk L-60 1/2" N/N PWS5 |  | szt | 30 |  |  |
| 65 | Wężyk L-30 1/2" X 3/8" N/N PWS82 |  | szt | 5 |  |  |
| 66 | Wężyk L-40 1/2" N/N PWS3 |  | szt | 50 |  |  |
| 67 | Wężyk L-40 3/8" N/N PWS92 |  | szt | 5 |  |  |
| 68 | Wężyk L-20 1/2" N/N PWS1 |  | szt | 5 |  |  |
| 69 | Wężyk L-40 1/2"*3/8" N/N PWS83 |  | szt | 30 |  |  |
| 70 | Wężyk do term 1/2"x3/8" L-20 |  | szt | 5 |  |  |
| 71 | Wężyk do baterii stojących z gwintem wewn.- zewn. 3/8"xM10x1 z długą końcówką; L-30 |  | szt | 5 |  |  |
| 72 | Wężyk do baterii stojących z gwintem wewn.- zewn. 3/8"xM10x1 z długą końcówką; L-50 |  | szt | 5 |  |  |
| 73 | Wężyk do baterii stojących z gwintem wewn.-zewn. 3/8"xM10x1 z krótką końcówką; L-30 |  | szt | 5 |  |  |
| 74 | Wężyk do baterii stojących z gwintem wewn.-zewn. 3/8"xM10x1 z krótką końcówką; L-50 |  | szt | 50 |  |  |
| 75 | Uszczelka wężyka 3/8" |  | szt | 5 |  |  |
| 76 | Armatura napełniająca do spłuczek 3/8" z tworzywa oraz ceramicznych, dł. gwintu 30mm, wys. 280 mm |  | szt | 5 |  |  |
| 77 | Uszczelka fibrowa płaska mimośrodu 24x17x2 |  | szt | 50 |  |  |
| 78 | Uszczelka gumowa płaska węża natrysku 18x11x1,5 |  | szt | 5 |  |  |
| 79 | Komplet uszczelek do spłuczek ceramicznych (A51833 lub równoważny) |  | szt | 10 |  |  |
| 80 | Głowica termostatyczna (RA 2920 lub równoważna) Połączenie RA |  | szt | 1 |  |  |
| 81 | Głowica termostatyczna (RA 2996 lub równoważna) Połączenie RA |  | szt | 1 |  |  |
| 82 | Głowica termostatyczna (RAW-K 013G5136 lub równoważna); połączenie M30x1,5 |  | szt | 10 |  |  |
| 83 | Głowica termostatyczna (RTD 013G2945 lub równoważna), zakres reg. 5-26 st. C. |  | szt | 1 |  |  |
| 84 | Odpowietrznik automatyczny 15 z zaworem stopowym, mosiądz |  | szt | 10 |  |  |
| 85 | Automatyczny zawór odpowietrzający 1/2" z zaworem odcinającym |  | szt | 6 |  |  |

| 86 | Odpowietrznik automatyczny 15 z zaworem stopowym chrom montowany w pionie instalacji |  | szt | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | Zawór spustowy do spłuczek, Start/Stop, otwór 38, przycisk chrom, 470x200x50, (Inter Sano 5903338567205 lub równoważny) |  | szt | 1 |  |  |
| 88 | Przycisk spłuczki kolor: chrom (Koło Idol 7139 lub równoważny) |  | szt | 20 |  |  |
| 89 | Odpowietrznik korka grzejnika 1/2" materiał: mosiądz sterowanie ręczne pokrętłem |  | szt | 2 |  |  |
| 90 | Zawór kulowy DN 10 Gw/Gw |  | szt | 2 |  |  |
| 91 | Zawór kulowy DN 15 Gw/Gw |  | szt | 2 |  |  |
| 92 | Zawór kulowy DN 20 Gw/Gw |  | szt | 2 |  |  |
| 93 | Zawór kulowy DN 25 Gw/Gw |  | szt | 2 |  |  |
| 94 | Zawór kulowy DN 32 Gw/Gw |  | szt | 2 |  |  |
| 95 | Zawór kulowy DN 40 Gw/Gw |  | szt | 2 |  |  |
| 96 | Zawór kulowy DN 50 Gw/Gw |  | szt | 2 |  |  |
| 97 | Zawór kulowy z półśrubunkiem DN 15 |  | szt | 2 |  |  |
| 98 | Zawór kulowy z półśrubunkiem DN 20 |  | szt | 2 |  |  |
| 99 | Zawór kulowy z półśrubunkiem DN 25 |  | szt | 2 |  |  |
| 100 | Szybkozłącze gazowe z zaworem 1mb |  | szt | 2 |  |  |
| 101 | Bateria nadumywalkowa trójdrożna z wylewką 210 mm do podgrzewaczy nadumywalkowych |  | szt | 2 |  |  |
| 102 | Kanalizacyjna rura fi32 L=250mm materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 103 | Kanalizacyjna rura fi32 L=500mm materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 104 | Kanalizacyjna rura fi32 L=1000mm materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 105 | Kanalizacyjna rura fi50 L=250mm materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 106 | Kanalizacyjna rura fi50 L=500mm materiał: PVC |  | szt | 10 |  |  |
| 107 | Kanalizacyjna rura fi50 L=1000mm materiał: PVC |  | szt | 10 |  |  |
| 108 | Kanalizacyjna rura fi50 L=2000mm materiał:PVC |  | szt | 6 |  |  |
| 109 | Kanalizacyjna rura fi110 L=500mm materiał: PVC |  | szt | 4 |  |  |
| 110 | Kanalizacyjna rura fi110 L=1000mm materiał: PVC |  | szt | 4 |  |  |
| 111 | Kanalizacyjne kolano fi32 <45 materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 112 | Kanalizacyjne kolano fi32 <87 materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 113 | Kanalizacyjne kolano fi50 <15 materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 114 | Kanalizacyjne kolano fi 50 <30 materiał: PVC |  | szt | 6 |  |  |
| 115 | Kanalizacyjne kolano fi50 <45 materiał: PVC |  | szt | 6 |  |  |
| 116 | Kanalizacyjne kolano fi50 <67 materiał: PVC |  | szt | 6 |  |  |
| 117 | Kanalizacyjne kolano fi50 <87 materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 118 | Kanalizacyjne kolano fi110 <45 materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 119 | Kanalizacyjne kolano fi110 <87 materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 120 | Kanalizacyjne kolano fi160 <45 materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 121 | Kanalizacyjne kolano fi160 <87 materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 122 | Kanalizacyjny trójnik fi50 <45 materiał: PVC |  | szt | 6 |  |  |
| 123 | Kanalizacyjny trójnik fi50 <67 materiał: PVC |  | szt | 6 |  |  |
| 124 | Kanalizacyjny trójnik fi50 <87 materiał: PVC |  | szt | 6 |  |  |
| 125 | Kanalizacyjny trójnik fi110/50 <45 materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 126 | Kanalizacyjny trójnik fi110 <45 materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 127 | Kanalizacyjna mufa fi32 materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 128 | Kanalizacyjna mufa fi50 materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 129 | Kanalizacyjna mufa fi110 materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 130 | Kanalizacyjna złączka fi50 materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 131 | Kanalizacyjna złączka fi75 materiał PVC |  | szt | 1 |  |  |
| 132 | Kanalizacyjna złączka fi110 materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 133 | Kanalizacyjna złączka fi160 materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 134 | Kanalizacyjna rewizja fi110 – czyszczak materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 135 | Kanalizacyjna rewizja fi160- czyszczak materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 136 | Kanalizacyjna rewizja fi110 - KAN.ZEW. DESZCZOWA materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 137 | Kanalizacyjna rewizja fi160 - KAN.ZEW.DESZCZOWA materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 138 | Kanalizacyjny korek fi50 materiał: PVC |  | szt | 2 |  |  |
| 139 | Kolano nakrętne 15 ocynkowane |  | szt | 20 |  |  |
| 140 | Kolano nakrętno- wkrętne.15 ocynkowane |  | szt | 20 |  |  |
| 141 | Nypel 15 ocynkowany |  | szt | 20 |  |  |
| 142 | Przedłużka z brązu chromowana 1/2"x10 |  | szt | 2 |  |  |
| 143 | Przedłużka z brązu chromowana 1/2"x15 |  | szt | 2 |  |  |
| 144 | Przedłużka z brązu chromowana 1/2"x20 |  | szt | 2 |  |  |
| 145 | Przedłużka z brązu chromowana 1/2"x50 |  | szt | 2 |  |  |
| 146 | Przedłużka z brązu chromowana 3/4"x10 |  | szt | 2 |  |  |
| 147 | Przedłużka z brązu chromowana 3/4"x30 |  | szt | 2 |  |  |
| 148 | Kolanko 90 st .z mosiądzu chromowane 1/2" nyplowe |  | szt | 2 |  |  |
| 149 | Kolanko 90 st z mosiądzu chromowane 3/8" |  | szt | 2 |  |  |
| 150 | Mufa z brązu chromowana 1/2" |  | szt | 20 |  |  |
| 151 | Nypel z brązu chromowany 3/8" |  | szt | 20 |  |  |
| 152 | Nypel z brązu chromowany 1/2" |  | szt | 60 |  |  |
| 153 | Nypel redukcyjny brąz chromowany 3/4"x1/2 " |  | szt | 2 |  |  |
| 154 | Króciec gwintowany brąz chromowany 1/2"x3/8 " |  | szt | 40 |  |  |
| 155 | Króciec gwintowany brąz chromowany 3/4"x1/2" |  | szt | 2 |  |  |
| 156 | Kształtka z brązu reduk. chromowana 1/2"x3/8 " |  | szt | 40 |  |  |
| 157 | Kształtka z brązu reduk. chromowana 3/4"x1/2" |  | szt | 2 |  |  |
| 158 | OBEJMA USZCZELNIAJĄCA DWUDZIELNA śr 25 mm |  | szt | 2 |  |  |
| 159 | OBEJMA USZCZELNIAJĄCA DWUDZIELNA śr 32 mm |  | szt | 2 |  |  |
| 160 | OBEJMA USZCZELNIAJĄCA DWUDZIELNA śr 40 mm |  | szt | 2 |  |  |
| 161 | OBEJMA USZCZELNIAJĄCA DWUDZIELNA śr 50 mm |  | szt | 2 |  |  |
| 162 | OBEJMA USZCZELNIAJĄCA DWUDZIELNA śr 65 mm |  | szt | 2 |  |  |
| 163 | Pompa obiegowa z przył. gwintowanym 25-60 dł. montażowa 180, nom. śr. wew. DN 25 |  | szt | 1 |  |  |
| 164 | Pompa obiegowa 32-120, dł. montażowa 220, nom. śr. wew. DN32, przyłącze kołnierzowe |  | szt | 1 |  |  |
| 165 | Pompa obiegowa 50-120, dł. montażowa 280, przyłącze kołnierzowe, nom. śr. wew. DN50 |  | szt | 1 |  |  |
| 166 | Pompa cyrkulacyjna cwu, dł. montażowa 80, nom. śr. wew. 15 |  | szt | 1 |  |  |
| 167 | Pompa cyrkulacyjna cwu, dł. Montażowa 80, nom. śr. wew. 15 |  | szt | 1 |  |  |
| 168 | Pompa obiegowa 20-45 z przył. Gwintowanym, dł. mont. 150, nom. śr. wew. DN20, moc siln. 120W |  | szt | 1 |  |  |
| 169 | Pompa cyrkulacyjna 25-60, dł. mont. 180, poł. gwintowane, nom. śr. wew. DN25, nom. Przepływ. 1,91 m3/h, moc silnika 60W |  | szt | 1 |  |  |
| 170 | Pompa cyrkulacyjna 32-80, dł. mont. 180, poł. gwint. , nom. śr. wew. DN32, nom. przepływ 5,12 m3/h, moc silnika 220W |  | szt | 1 |  |  |
| 171 | Pompa obiegowa 65, dł. montażowa 340, poł. kołnierzowe, nom. śr. wew. DN65, moc silnika 650W |  | szt | 1 |  |  |
| 172 | Pompa obiegowa 80, dł. montażowa 360, poł. kołnierzowe, nom. śr. wew. DN80, nom. Przepływ 62 m3/h |  | szt | 1 |  |  |
| 173 | Zestaw do mocowania umywalki (kołek rozporowy 10/50, śruba dwugwintowa 8/110, podkładka zabezpieczająca z tworzywa, podkładka stalowa fi10, nakrętka stalowa M10) |  | szt | 2 |  |  |
| 174 | Zestaw do mocowania umywalki (kołek rozporowy 10/50, śruba dwugwintowa 8/140, podkładka zabezpieczająca z tworzywa, podkładka stalowa fi10, nakrętka stalowa M10) |  | szt | 2 |  |  |
| 175 | Zestaw do mocowania muszli sedesowych oraz bidetów (kołek rozporowy 8/40, wkręt 5,5x80z łbem sześciokątnym, podkładka z tworzywa, kapturek ochronny biały lub chrom) |  | szt | 50 |  |  |
| 176 | Silikon sanitarny biały 310 ml do wyciskacza |  | szt | 15 |  |  |
| 177 | Silikon sanitarny bezbarwny 310 ml do wyciskacza |  | szt | 10 |  |  |
| 178 | Kit hydrauliczny epoksydowy 35g |  | szt | 2 |  |  |
| 179 | Konopie 200 g |  | szt | 4 |  |  |
| 180 | Taśma teflonowa 19x15m Professional |  | szt | 2 |  |  |
| 181 | TAWOT- SMAR ŁT-43 850 g |  | szt | 1 |  |  |
| 182 | Pasta uniwersalna uszczelniająca opak. 65g |  | szt | 6 |  |  |
| 183 | Uszczelki pod głowicę 1/2" gumowe |  | szt | 30 |  |  |
| 184 | Spust zlewozmywaka z sitkiem metalowym fi 90 i trzpieniem |  | szt | 10 |  |  |
| 185 | Wężyk L-60cm 1/2" x 3/8" N/N PWS85 |  | szt | 10 |  |  |
| 186 | Nypel redukcyjny 1/2" x 3/8" mosiężny |  | szt | 10 |  |  |
| 187 | Wężyk do baterii z gwintem wewn.-zewn. 3/8"xM10x1, L-60, z krótką końcówką |  | szt | 10 |  |  |
| 188 | Wężyk L-80 1/2" x 3/8" N/N PWS86 |  | szt | 10 |  |  |
| 189 | Syfon brodzikowy niski z otworem odpływowym fi 50 mm czyszczony z góry materiał: tworzywo dekiel chromowany |  | szt | 10 |  |  |
| 190 | Przyłącze elastyczne 6/4" x 40/50 materiał: polipropylen kolor: biały |  | szt | 10 |  |  |
| 191 | Trójnik ocynk 1/2" |  | szt | 20 |  |  |
| 192 | Pokrętło do baterii czworokątne materiał: tworzywo kolor: chrom (zaślepka opcjonalnie w kolorze czerwonym lub niebieskim) |  | szt | 80 |  |  |
| 193 | Syfon brodzikowy niski z otworem odpływowym fi 90 mm czyszczony z góry materiał: tworzywo dekiel chromowany |  | szt | 5 |  |  |
| 194 | Wąż natryskowy łazienkowy, stożkowy L=1500-1600mm materiał: mosiądz kolor: chrom gwinty przyłączeniowe 1/2"x1/2" |  | szt | 20 |  |  |

| 195 | Zawór przelotowy kulowy nyplowy 1/2" |  | szt | 30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM CENA OFERTY BRUTTO |  |

Data.......................................									 		............................................................….............................

(podpis i pieczęć wykonawcy)