Załącznik do umowy

**Zestawienie rzeczowo-finansowe**

**na budowę sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Lubań: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawojów Śląski i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pisarzowice”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Zakres rzeczowy** | **j.m.** | **Ilość** | **Wartość ogółem brutto** |
| *Budowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach* |
| **1.** | **Roboty ziemne** | **Kpl.** | **20,00** |  |
| **2.** | **Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągu , ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych- sieci kanalizacyjne** | **m** | **3 182,04** |  |
| **3.** | **Plac wokół pompowni** | **m2** | **125,55** |  |
| **3.** | **Roboty na placu budowy- roboty geodezyjne sieć kanalizacyjna** | **Kpl.** | **1,00** |  |
|  **SUMA** |  |