Zał. nr 4.1 do SIWZ

Warunki konieczne serwisu gwarancyjnego

-   aparat do ciągłych terapii nerkozastępczych

- Okres gwarancji pełnej – min. 36 miesięcy, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru. Każdy przestój z powodu naprawy wydłuża okres gwarancji o czas przestoju.

- Czas naprawy i okresowego przeglądu w okresie gwarancji 
max. 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia naprawy lub przeglądu. Czas przystąpienia do naprawy nie większy niż 48h w dni robocze.

- Możliwość zgłoszenia napraw w okresie gwarancji i po gwarancji przez całą dobę – 365 dni w roku drogą faksową i pocztą elektroniczną.

- Zapewniony minimum przez 10 lat (od podpisania protokołu odbioru) dostęp do serwisu pogwarancyjnego oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów.

- Okresowe przeglądy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym będą wykonywane na teranie Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu.

- Karty pracy lub raporty serwisowe po wykonaniu tych czynności podpisywać będzie bezpośredni użytkownik. Do karty pracy, karty serwisowej lub raportu wykonawca dołączać będzie wyniki wszystkich wykonanych pomiarów. Wykonanie napraw i przeglądów potwierdza bezpośredni użytkownik.

- Wszystkie okresowe przeglądy w okresie gwarancji wykonywane będą w ramach ceny zakupu (Wykonawca ponosi koszt przejazdu, wymaganych części zamiennych, i robocizny).

- Jeżeli naprawa lub przegląd w okresie gwarancyjnym będzie trwała dłużej niż czas określony w punkcie 2, to Wykonawca niezwłocznie dostarczy Zamawiającemu (użytkownikowi) inne sprawne urządzenie lub jego element o takich samych parametrach, które będzie używane przez Zamawiającego, bez dodatkowych opłat, do czasu przywrócenia sprawności.

- W przypadku niespełnienia warunku z punktu 8, Wykonawca będzie płacić Zamawiającemu (użytkownikowi) karę umowną w wysokości 300 PLN - za każdy dzień niesprawności urządzenia powyżej terminu określonego w pkt. 2.

- Koszt dojazdu dla przeglądów i napraw w okresie pogwarancyjnym obejmować będzie tylko koszty kilometrówki zgodne z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27 poz. 271 ze zm.) lub aktu prawnego który zastąpi to rozporządzenie.

- Wykonawca w trakcie eksploatacji będzie wykonywał konserwacje, naprawy i przeglądy techniczne, kalibracje i inne czynności serwisowe oraz instalacje i szkolenia zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06) Powyższe czynności może wykonywać podmiot upoważniony przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela.

- Do oferty Wykonawca powinien dołączyć:

  - Deklarację zgodności, certyfikat zgodności wystawiony przez jednostkę notyfikowaną (jeżeli wymaga tego klasa urządzenia wg MDD 93/42/EWG, AIMD 90/385/EEC lub IVD 98/79/EC), oraz kopię zgłoszenia lub powiadomienia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06).

  - Oświadczenie potwierdzające wykonanie prac wymienionych w art. 30 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U.2020.186 t.j. z dnia 2020.02.06).

  - Spis wszystkich warunków jakie muszą spełniać instalacje (media) oraz pomieszczenie, w którym będzie użytkowany przedmiot zamówienia.

- Wykonawca dostarczy wraz z przedmiotem zamówienia Zamawiającemu:

  - szczegółową instrukcję obsługi w języku polskim: dwa egzemplarze w formie papierowej oraz dokument w formie elektronicznej.

  - wykaz adresów z telefonami autoryzowanych przedstawicieli serwisowych oraz powiadomi Zamawiającego w przypadku zmian tych danych,

  - harmonogram/częstotliwość przeglądów, wraz z ich rocznym kosztem po obowiązywaniu okresu gwarancji.

  - Stawkę netto 1 roboczogodziny w przypadku naprawy serwisowej.

  - stanowiskową instrukcję BHP (§41. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29).

  - szczegółowy wykaz prac, jakie producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych lub doraźnych przeglądów technicznych, w czasie trwania eksploatacji przedmiotu zamówienia. W szczególności informacje czy w zakresie przeglądów wykonywanych przez serwis są badania bezpieczeństwa urządzeń medycznych wg norm PN-EN 60601 lub PN-EN 62353.

- Wykonawca w ramach ceny:

  - przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i wystawi stosowne zaświadczenia,

  - wykona szkolenie wskazanego przez Zamawiającego personelu technicznego w zakresie konserwacji, sprawdzania i drobnych napraw oraz wystawi stosowne zaświadczenia.

- Zamawiający wymaga potwierdzenia dnia odbioru przedmiotu zamówienia dostawy urządzenia z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Informację o dniu dostawy Wykonawca wyśle na adres mailowy Działu Naprawy i Konserwacji Urządzeń Medycznych - umed@szpitalino.pl.

......................................................................................

data, podpis i pieczęć osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy