## Sytuacje
Tabela do obliczeń fotometrycznych - zestawienie sumaryczne mocy opraw dla zadania pn.:
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie miejscowości Maniowy, Kluszkowce i Huba
Obliczenia fotometryczne należy wykonać zgodnie z normą PN-EN13201:2016 Oświetlenie dróg korzystając z poniższych parametrów dla poszczególnych sytuacji oświetleniowych. Wyniki obliczeń - moc oprawy i strumień świetlny oprawy należy wpisać do kolumn oznaczonych na kolor żółty.
tabela sprawdzająca
Sytuacja nr | Typ oprawy | Wymagana ilość opraw suma [szt.] | Moc oprawy z obliczeń [W] | strumieniu świetlny oprawy [lm] | Suma mocy [kW] | Lm/W | strumieniu świetlnym nie mniejszym niż [lm] | strumień sprawdzenie warunku | moc oprawy nie większy niż [W] | moc oprawy sprawdzenie warunku
1 | drogowy typ 1 | 30 | 68 | 9298 | 2.04 | 136.7353 | 9298 | TAK | 68 | TAK
2 | drogowy typ 1 | 11 | 68 | 9298 | 0.748 | 136.7353 | 9298 | TAK | 68 | TAK
3 | drogowy typ 1 | 99 | 39.3 | 5182 | 3.8907 | 131.8575 | 5182 | TAK | 39.3 | TAK
4 | drogowy typ 1 | 108 | 35.4 | 4739 | 3.8232 | 133.8701 | 4739 | TAK | 35.4 | TAK
5 | drogowy typ 1 | 22 | 47 | 6525 | 1.034 | 138.8298 | 6525 | TAK | 47 | TAK
6 | drogowy typ 1 | 26 | 35.4 | 4739 | 0.9204 | 133.8701 | 4739 | TAK | 35.4 | TAK
7 | drogowy typ 1 | 259 | 51.5 | 7075 | 13.3385 | 137.3786 | 7075 | TAK | 51.5 | TAK
8 | park typ 2 | 13 | 22.5 | 2709 | 0.2925 | 120.4 | 2709 | TAK | 22.5 | TAK
9 | park typ 3 | 16 | 19.4 | 2821 | 0.3104 | 145.4124 | 2821 | TAK | 19.4 | TAK
SUMA |  | 584 |  |  | 26.3977
Oświadczam, że:
1) obliczenia fotometryczne zostały opracowane zgodnie z wymaganiami z SWZ
2) proponowana minimalna moc opraw oświetleniowych to 35.4W dla opraw drogowych
3) suma mocy oferowanych opraw jest nie większa niż 26.4 kW