## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.66.2022.LS
| Nazwa zamówienia | Dostawa różnych materiałów dla Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto*:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0 | (cena produktów wraz z czynszem dzierżawnym)
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
| część 16 | 0
| część 17 | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*:
| nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: wartość bez kwoty podatku: stawka podatku, która będzie miała zastosowanie: |  | ...……………………………..………………………….. ………………………………..………………………….. ………………………………..………………………
* Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców *:
| część zamówienia: nazwa (firma) podwykonawcy: |  | ...……………………………..…………………………... ………………………………..…………………………..
* Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy. ^ W przypadku wskazania podwykonawcy, zastosowanie ma ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ustanowiony na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. do rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.
4. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       |  | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
* zaznaczyć właściwe.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi: do 60 dni. Dodatkowe informacje znajdują się we wzorze umowy.
7. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez: - 12 miesięcy (dotyczy części 8, 17) od daty zawarcia umowy; - 24 miesiące (dotyczy części 1-7, 9-14, 16) od daty zawarcia umowy; - 34 miesiące (dotyczy części 15) od daty zawarcia umowy.
8. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
9. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
10. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji warunków zamówienia.
11. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.66.2022.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Jednorazowe, sterylne uszczelki do podgrzewacza optyki, bez latexu | 800 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Platforma dostępu transalnego zawierająca obturator, 4 samofiksujące kaniule, kanał dostępu z wprowadzeniem i nakładką żelową | 35 | sztuk |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (2)
| DFP.271.66.2022.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Zestaw jednorazowego przyrządu,pistolet półautomatyczny do biopsji gruboigłowej, obejmujący: - jednorazowy przyrząd do biopsji gruboigłowej (zbudowany z igły z podziałką i wzmocnieniem do obrazu USG, tłoczka oznaczonego kolorem w zależności od rozmiaru, posiadający wskaźnik głebokości penetracji 10 mm i 20mm), z możliwością wyboru głębokości penetracji w jednym urządzeniu . Rozmiar jednorazowego przyrządu do biopsji: 20G długość 20 cm, 20G długość 16 cm, 20G długość 10 cm, 18G długość 25 cm, 18G długość 20 cm, 18G długość 16 cm, 18G długość 10 cm, 16G długość 16 cm, 16G długość 10 cm, 14G długość 16 cm, 14G długość 10 cm. | 1000 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Pistolet jednorazowy do biopsji gruboigłowej, igła jednorazowa, sterylna, ze zintegrowanym, jednorazowym "pistoletem" z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał - z tyłu oraz na lewym boku rękojeści, długość strzału 22mm, rękojeść w ergonomicznym owalnym kształcie, posiadająca plastikowe wypustki, zapobiegające przypadkowemu stoczeniu się urządzenia ze stolika, , rozmiary oznaczone odpowiednio kolorami na przyciskach strzału, rozmiary: dla śred. 14G - 10 i 16cm; 16G - 10 i 16cm; 18G - 10, 16, 20, 25cm; 20G - 10, 16, 20cm; pakowane po 5 szt. | 300 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Jednorazowy pistolet automatyczny do biopsji tkanek miękkich 12G 10cm z obrotowym systemem ładującym w 2 krokach i przyciskiem do biopsji o penetracji tkanek 22mm lub 11mm lub 15mm w dwóch osobnych przyrządach. | 1100 | sztuk |  |  |  |  | 0
4. | Jednorazowy pistolet automatyczny do biopsji tkanek miękkich 14G 10cm,16cm z obrotowym systemem ładującym w 2 krokach i przyciskiem do biopsji o penetracji tkanek 22mm lub 11mm lub 15mm w dwóch osobnych przyrządach. | 1000 | sztuk |  |  |  |  | 0
5. | Jednorazowy pistolet automatyczny do biopsji tkanek miękkich 16G 16cm z obrotowym systemem ładującym w 2 krokach i przyciskiem do biopsji o penetracji tkanek 22mm lub 11mm lub 15mm w dwóch osobnych przyrządach. | 1100 | sztuk |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (3)
| DFP.271.66.2022.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Znacznik - jalowa wodna zawiesina cząstek superparamagnetycznego tlenku żelaza; powłoka organiczna-karboksydekstran;pojemność fiolki - 2ml zawiesiny; zawartość żelaza ok.28mg/ml. Znacznik kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego sondą System Sentimag. | 30 | opakowań |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (4)
| DFP.271.66.2022.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Sterylna siatka chirurgiczna do wzmacniania tkanek miękkich w przypadku ich osłabienia oraz stosowania w zabiegach rekonstrukcyjnych piersi. W 100% syntetyczna, budowana z włókien będących kopolimerem glikolidu, laktydu i węglanu trimetylenu lub włókien polidioksanonu monofilamentowego (PDO). Waga siatki 80-110 g/m2, wielkość porów 1-2mm, grubość siatki nie więcej niż 0,50mm. Czas absorpcji do 36 miesiecy. | x | x | x | x | x | x | x
1.1. | rozmiar 15-17,5 x 10-11,5 cm | 5 | sztuk |  |  |  |  | 0
1.2. | rozmiar 20-22,5 x 14,5-15 cm | 10 | sztuk |  |  |  |  | 0
1.3. | rozmiar 28,5-30 x 17,5-20 cm | 35 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Sterylna siatka polipropylenowa powleczona wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL) do rekonstrukcji piersi. Czas absorbcji 90-120 dni. Gramatura przed wchłonięciem 85-100 g/m2, gramatura po wchłonięciu nie więcej niż 30 g/m2, wielkość porów 2-4 mm, grubość siatki nie więcej niż 0,60 mm. | x | x | x | x | x | x | x
2.1. | rozmiar 17,5 x 11,5 cm | 12 | sztuk |  |  |  |  | 0
2.2. | rozmiar 22,5 x 14,5 cm | 22 | sztuk |  |  |  |  | 0
2.2. | rozmiar 28,5 x17,5 cm | 90 | sztuk |  |  |  |  | 0
Zamawiający wymaga aby w instrukcji obsługi produktu był zapis, iż siatka służy do rekonstrukcji piersi (dotyczy wszystkich pozycji).
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (5)
| DFP.271.66.2022.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Kleszczyki anatomiczne proste Pean 14 cm, z wytrzymałej szczotkowanej stali antyrefleksyjnej o matowanej jedwabiście powierzchni. Sterylne, gotowe do użycia | 365 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Nożyczki chirurgiczne T-T proste 14,5 cm, 17cm,wykonane z wytrzymałej szczotkowanej stali antyrefleksyjnej o matowanej jedwabiście powierzchni. Sterylne, gotowe do użycia. Zamawiający wymaga narzędzi skwalifikowanych w klasie IIa, reguła 6. Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku pakowane były w opakowania papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku posiadały oznaczenie kolorystyczne naniesione obszarowo w sposób widoczny i wyraźny po obu stronach narzędzia jednoznacznie odróżniające je od narzędzi wielorazowych. | 9300 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Jednorazowe kleszczyki chirurgiczne proste typu Kocher 14 cm, sterylne, wykonane z wytrzymałej szczotkowanej stali antyrefleksyjnej o matowanej jedwabiście powierzchni. Gotowe do użycia. Zamawiający wymaga narzędzi skwalifikowanych w klasie IIa, reguła 6. Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku pakowane były w opakowania papierowo-foliowe wyposażone w samoprzylepną etykietę kontrolną z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Zamawiający dopuszcza aby zaoferowane narzędzia chirurgiczne jednorazowego użytku posiadały oznaczenie kolorystyczne naniesione obszarowo w sposób widoczny i wyraźny po obu stronach narzędzia jednoznacznie odróżniające je od narzędzi wielorazowych. | 3800 | sztuk |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (6)
| DFP.271.66.2022.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Igła do nakłuć talerza biodrowego, regulowana długość igły od 50 do 70 mm, metalowe lub twarde odporne na uszkodzenia tworzywo sztuczne zakończenie typ luer, zdejmowany pierścieniowy ogranicznik głębokości punkcji , regulacja, zdejmowany uchwyt typu poprzecznego, sterylna, jednorazowego użytku, średnica 14 G, długość całkowita 85mm lub 95 mm. | 2150 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Igła do nakłuć talerza biodrowego, regulowana długość igły od 35 do 70 mm, metalowe lub twarde odporne na uszkodzenia tworzywo sztuczne zakończenie typ Luer, zdejmowany pierścieniowy ogranicznik głębokości punkcji, zdejmowany uchwyt typu poprzecznrego + dodatkowa kulista nasadka ochronna na uchwyt mandrynu, sterylna, jednorazowego użytku lub z uchwytem masywnym typu "młotek" dopasowanym do dłoni, usuwalnym regulatorem długości, gniazdem Luer-Lock w uchwycie, średnica 14 G, długość całkowita 85 mm. | 5 | sztuk |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (7)
| DFP.271.66.2022.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Igła do trepanobiopsji. Ergonomiczna rączka dopasowującą się do każdego rozmiaru dłoni (dodatkowa nakładka do dłoni dużej). Igła posiada wewnętrzny system utrzymywania próbki, który gwarantuje zdobycie materiału biopsyjnego, bez uszkodzeń. Cylindryczna komora wewnętrzna zapewniająca większą ilość materiału biopsyjnego w porównaniu z klasycznymi igłami. Cylindryczne ostrze typu TREPAN skos o wysokiej penetracji. Dla rozmiaru 9G przekrój wewnętrzny Ø 2,5mm, dla rozmiaru 11G przekrój wewnętrzny Ø 2,1mm W zestawie : dodatkowa nakładka uchwytu, tulejka , metalowy ekstraktor materiału, zatyczka luer, igła znakowana co 1cm posiadająca zew.kaniulę ekstrakcyjną pozwalającą pobrać próbkę w sposób całkowicie automatyczny oraz utrzymać i wyjąć ją bez naruszenia jej powierzchni i struktury zewnętrznej. Cylindryczna komora wewnętrzna (igła nie przewężająca się), krawędź tnąca igły z pięcioma ząbkami,mandryn piramidalny ostrzony w czterech płaszczyznach. W zestawie: prowadnica, zatyczka, osłona ostrza, kaniula ekstrakcyjna. Rozmiary: 8,9,11G oraz 13G dł. 7cm ,10cm oraz 15cm | 1750 | sztuk |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (8)
| DFP.271.66.2022.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Systemy aterektomii do usuwania blaszek miażdżycowych w przebiegu tętnic udowych i udowych powierzchownych • Mechaniczny cewnik do trombaterektomii „4 w 1“ – oddzielenie, zasysanie, fragmentacja, transport skrzepliny • Zastosowanie do świeżych i zorganizowanych skrzeplin (do 6 miesięcy). • Trzy średnice, stosownie do miejsca zastosowania (6F – średnica naczynia 3-5 mm, 8F – 5-8 mm, 10F- 8-12 mm). • Mała utrata krwi podczas zabiegu (6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę). • „możliwość ścierania“ wynosi 360 stopni • Całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego. • Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. • Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczynia dzięki technologii OTW. • Dla układu tętniczego (class III approval). • System z prądem krwi (antegrade) lub cross-over (dostępny w rozmiarach: 6F – 110cm i 135cm; 8F – 85cm i 110cm, 10 F – 110 cm). • system dostarczany w komplecie: cewnik, drut prowadzący (zależnie od cewnika), 1x worek, sterylna serweta do silnika i/lub przełącznika nożnego oraz instrukcja obsługi. | 15 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Systemy trombektomi mechanicznej do usuwania zmian zatorowo-zakrzepowych z tętnic natywnych i pomostów o średnicy 6-8F • Mechaniczny cewnik do trombektomii „3 w 1“ – zasysanie, fragmentacja, transport. Do świeżych skrzeplin (do 2 tygodni). • Trzy średnice stosownie do miejsca zastosowania (6F - średnica naczynia 3-5 mm, 8F – 5-8 mm 10F – 8-12 mm). • Mała utrata krwi podczas zabiegu (6F – 45ml/min przy max. 60.000 obrotach na minutę; 8F – 75ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę, 10F – 180ml/min przy max. 40.000 obrotach na minutę). • Całość materiału jest usunięta z naczynia krwionośnego. • Obniżone ryzyko embolizacji dystalnej dzięki ciągłemu zasysaniu mechanicznemu. • Obniżone ryzyko uszkodzenia wyściółki naczynia dzięki technologii OTW. • Dla układu tętnicznego i żylnego. • System z prądem krwi (antegrade) lub cross-over (dostępny w rozmiarach:6F – 110cm i 135cm; 8F – 85cm i 110cm; 10F – 110cm). • system dostarczany w komplecie: cewnik, drut prowadzący (zależnie od cewnika), 1x worek, sterylna serweta do silnika i/lub przełącznika nożnego oraz instrukcja obsługi. | 2 | sztuk |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (9)
| DFP.271.66.2022.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Siatka częsciowowchłanialna, makroporowa, samomocująca, wykonana z poliestru monofilamentowego i PLA. Mocowanie za pomocą mikrozaczepów, gęstość zaczepów 36/cm2. Siatka makroporowa, o oczkach o wielkości 1,8 x 18 cm. Siatka pokryta filmem kolagenowym ułatwiającym rozkładanie. Gramatura siatki: 82 g/m2 przed wchłonięciem warstwy PLA, 38g/m2 po wchłonięciu mikrozaczepów. Czas całkowitego wchłaniania PLA – do około 1 roku od wszczepienia. Rozmiar: Siatka płaska 15 x 10 cm | 5 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Siatka częsciowowchłanialna, makroporowa, samomocująca, wykonana z poliestru monofilamentowego i PLA. Mocowanie za pomocą mikrozaczepów, gęstość zaczepów 36/cm2. Siatka makroporowa, o oczkach o wielkości 1,8 x 18 cm. Siatka pokryta filmem kolagenowym ułatwiającym rozkładanie. Gramatura siatki: 82 g/m2 przed wchłonięciem warstwy PLA, 38g/m2 po wchłonięciu mikrozaczepów. Czas całkowitego wchłaniania PLA – do około 1 roku od wszczepienia. Rozmiar: Siatka anatomiczna prawa 15 x 10 cm | 5 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Siatka z poliptopylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Grubość siatki 0,7 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar: 15 x 15 cm | 255 | sztuk |  |  |  |  | 0
4. | Siatka z poliptopylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Grubość siatki 0,7 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar: 30 x 30 cm | 105 | sztuk |  |  |  |  | 0
5. | Siatka do naprawy przepuklin, poliestrowa, monofilamentowa o strukturze 3D, wewnątrzorzewnowa – z hydrofilową powłoką kolagenową, makroporowa -rozmiar porów 3,3 x 2,3 mm. Grubość siatki 0,7 cm, gramatura siatki: 0,66 g/m2. Możliwość docinania siatki. Rozmiar: 20 x 15 cm | 2 | sztuk |  |  |  |  | 0
6. | Siatka z poliptopylenu monofilamentowego, makroporowa, o gramaturze 46 g/m2. Wielkość porów 2,0 x 2,4 mm. Grubość siatki 0,7 mm. Możliwość docinania siatki bez ryzyka strzępienia. Rozmiar: 11 x 6 cm | 440 | sztuk |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (10)
| DFP.271.66.2022.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Igła do biopsji tkanek miękkich 18G/6 cm,18G/9 cm pod kontrolą ultrasonografii. | 45 | sztuk |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (11)
| DFP.271.66.2022.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Cewnik typu balon wsuwany przez kanał endoskopu. Elektroda przeznaczona do ablacji obwodowej większych obszarów tkanki.Długość shaftu cewnika 85 cm, średnica shaftu cewnika 7 mm, balon o długości 80 mm, elektroda o długości 40 mm | 10 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Cewnik typu "stopka/łapka"zakładalny na dystalny koniec endoskopu.Elektroda przeznaczona do ablacji ogniskowej mniejszych obszarów tkanki.Długość shaftu cewnika 160 cm, średnica shaftu cewnika 4 mm, elektroda o długości 15 mm i szerokości 10 mm. Zalecane rozmiary endoscopów 8,6-9,8 mm | 20 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Cewnik typu "stopka/łapka"zakładalny na dystalny koniec endoskopu.Elektroda przeznaczona do ablacji ogniskowej mniejszych obszarów tkanki.Długość shaftu cewnika 160 cm, średnica shaftu cewnika 4 mm, elektroda o długości 20 mm i szerokości 13 mm. Zalecane rozmiary endoscopów: 8,6-12,8 mm | 20 | sztuk |  |  |  |  | 0
Dzierżawa sprzętu:
Poz. | Przedmiot dzierżawy | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa / Typ / Producent dzierżawionego urządzenia / Akcesoria |  | Rok produkcji dzierżawionego urządzenia | Czynsz dzierżawny brutto* za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto* pozycji
1. | Dzierżawa - Generator RF do termoablacji wraz z kablem zasilającym, pedałem nożnym oraz kablem wyjściowym dla cewników balonowych i ogniskowych (1 sztuka) | 24 | miesiące |  |  |  |  | 0
Koszt zużycia energii elektrycznej:
Poz. | Koszt zużycia energii elektrycznej przez dzierżawione urządzenia | Założony czas pracy urządzenia | j.m. | Przyjęty koszt 1 kWh |  |  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Generator RF do termoablacji (1 sztuka) | 260 | godziny | 0.69 |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (12)
| DFP.271.66.2022.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Zestaw do pełnościennej resekcji ściany jelita w składzie: klips gotowy do założenia z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym, rękaw na endoskop, pętla do odcięcia, sonda do znakowania zmiany, szczypce do usunięcia materiału.Długość robocza 220 cm do endoskopów o rozmiarach 11,5-14 mm | 20 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Zestaw do pełnościennej resekcji ściany żoładka i dwunastnicy w składzie: klips gotowy do założenia z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym,rękaw na endoskop, pętla do odcięcia,sonda do znakowania zmiany, szczypce do usunięcia materiału, prowadnik i balon.Długość robocza 180 cm do endoskopów o rozmiarach 10,5-12 mm | 20 | sztuk |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (13)
| DFP.271.66.2022.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Sterylny zestaw jednorazowego użytku, do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia LifePort. Zestaw do perfuzji-zamknięty układ z filtrem in-line i czujnikiem ciśnienia, kaniulę typu SeaIRing 7x20 mm, sterylną serwetę. Zestaw kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem LifePort | 140 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Jednorazowe kaniule do podłączenia tętnicy, kaniula typu SeaIRing w rozmiarach: 7x20 mm, 10x35 mm. Zamawiający dopuszcza kaniule uniwersalne typu SealRing do podłączenia tętnicy o rozmiarach 3, 5, 7 i 9 mm. | 15 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Jednorazowe kaniule proste do podłączenia tętnicy typu SealRing - 3, 5, 8 mm | 15 | sztuk |  |  |  |  | 0
4. | Jednorazowe sterylne serwety oddzielnie zapakowane do posiadanego przez Zamawiającego urządzenia LifePort Kidney | 2 | sztuk |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (14)
| DFP.271.66.2022.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej, sterylny, posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml do 2300ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 40cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną. | 135 | sztuk |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (15)
| DFP.271.66.2022.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Dializatory wysokoprzepływowe z membraną z mieszanki poliaryloeterosulfonu i poliwynylopirolidonu sterylizowane parą wodną, o współczynniku ulrafiltracji 54, KoA dla mocznika 1439, współczynniku przesiewalności dla B2mikroglobuliny 0,95 o efektywnej powierzchni membrany 1,8m2 | 15600 | sztuk |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (16)
| DFP.271.66.2022.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Sterylna bezbarwna końcówka 10 -20 µl w statywach (pudełkach). Indywidualnie pakowane. Jednorazowa końcówka do pipet automatycznych typu Eppendorf. Wymiary dł. cał. 4,6 cm, do kołnierza 4,2 cm. | 13100 | sztuk |  |  |  |  | 0
2. | Pipeta typu Pasteura jednomiarowa o dł. 155 mm, wykonana z PE o pojemności 3,5 ml, wielkość kropli 35-55 µl z podziałką, niesterylna | 4400 | sztuk |  |  |  |  | 0
3. | Bezbarwne probówki do reakcji ilościowej PCR o pojemności 0,2ml. Łączone w tzw. Paski po 8 sztuk. Wykonane z optycznego plastiku umozliwiającego przeprowadzanie analiz opartych na odczycie wyniku rekacji barwnej (barwniki fluorescencyjne FAM, TAMRA, SYBRGreen, ROX). Probówki sterylne wolne od DNA-z, RNA-z i innych inhibitorów reakcji PCR. Kompatybilne z aparatem ViiA7Dx posiadanym przez Zamawiającego. Dostosowane do pracy w systemie standardowym | 260 | sztuk |  |  |  |  | 0
4. | Pudełko kartonowe foliowane z separatorami do przechowywania materiału w probówkach: stożkowych o pojemności 1,5ml oraz okrągłodennych o pojemności 2,0ml. Pudełko o wymiarach 135x135x45mm o całkowitej pojemności 81 probówek w układzie 9x9 miejsc. | 220 | sztuk |  |  |  |  | 0
5. | Końcówki bezbarwne 0,5-20µl z filtrem hydrofobowym do pipet automatycznych typu Eppendorf (pipety o zakresie objętości od 0,1ul-10ul), sterylne, wolne od DNAz, RNAz, niskoretencyjne. Pakowane w pudełka po 96 sztuk.. Każde pudełko pakowane pojedynczo w folię. Oznaczenia kalibracyjne umozliwiające dokładne odmierzanie. Wymiary końcówki dł. całk. 4,6-4,70 cm, dł. do kołnierza 4,30 cm | 300000 | sztuk |  |  |  |  | 0
6. | Końcówka 1000µl, bezbarwna. Jednorazowa końcówka 1000µl do pipet automatycznych typu Eppendorf, autoklawowalna, pakowana w worki po 250 sztuk. Wymiary końcówki dł. całk. 7,2 cm, dł. kołnierza 6,4 cm. Nadają się do autoklawowania. Końcówka bez wypukłości ("schodki") na odcinku końcówki, która jest zanurzana w materiale biologicznym | 44000 | sztuk |  |  |  |  | 0
7. | Końcówka bezbarwne 200µl w statywach (pudełkach). Jednorazowa końcówka do pipet automatycznych typu Eppendorf, autoklawowalna, pakowana po 5 statywów x 96 sztuk. Wymiary końcówki dł. całk. 5,1 cm, długość do kołnierza 4,5 cm. | 100 | sztuk |  |  |  |  | 0
8. | Końcówka 2-200µl, pakowane w worki Jednorazowa końcówka 200µl do pipet automatycznych typu Eppendorf, autoklawowalna. Wymiary 5,1 cm do kołnierza 4,5 cm. | 310000 | sztuk |  |  |  |  | 0
9. | Końcówki z filtrem 200μl, pre-sterylne, niskoretencyjne,wolne od endotoksyn, kwasów nukleinowych, DNazy, RNazy, filtr wykonany z HDPE – High Density PolyEthylene lub filterem wykonanym z polietylenu, rozmiar porów 20-40 µm, kompatybilne z pipetami eppendorf reference i research plus posiadanymi przez Zamawiająćego. 1 opakowanie zawiera 8 pudełek x 96szt. końcówek | 90000 | sztuk |  |  |  |  | 0
10. | Końcówki bezbarwne 2-100µl z filtrem hydrofobowym do pipet automatycznych typu Eppendorf, sterylne, wolne od DNAz, RNAz, niskoretencyjne. Pakowane pojedyńczo. Oznaczenia kalibracyjne umozliwiające dokładne odmierzanie. Wymiary końcówki dł. całk. 5,1 cm, dł. do kołnierza 4,50 cm. | 150000 | sztuk |  |  |  |  | 0
11. | Naczynie reakcyjne z dołaczoną zakrętką zawierajacą uszczelkę i polem do opisu, sterylne, typ I, o poj. 2 ml., PP, z kołnierzem umożliwiającym postawienie probówki w pozycji pionowej. | 11500 | sztuk |  |  |  |  | 0
12. | Sterylna probówka do PCR ciennkościenna o poj. 0,2 ml, neutralna, PP, z zamknięciem gwarantującym szczelność i z zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem. Płaskie wieczko. Probówki wolne od: pirogenów ludzkiego DNA, DNA-z, RNA-zy i ATP. | 70000 | sztuk |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.

## część (17)
| DFP.271.66.2022.LS | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto*: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M. | Nazwa handlowa produktu | Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto* pozycji
1. | Cewniki do embolektomi OTW (over-the-wire) Cewniki do embolektomii kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajacego prowadnikiem 0,035 in w rozmiarze balona 6-14 mm i dł.cewnika 40 i 80 cm. | 80 | sztuk |  |  |  |  | 0
* jeżeli wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, należy podać cenę netto.