Gniezno, dn. 19.12.2023 r.

Nr sprawy *DZP.240.45.2023*

***Wykonawcy***

**WYJAŚNIENIA**

**ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ NR I**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.240.45.2023 - Dostawy materiałów szewnych*

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

**Pakiet 10**

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w pak. 10 siatkę do naprawy przepuklin o rozmiarze Poz. 1 - 7,5cm x 15 cm ? Pozostałe rozmiary zgodnie z OPZ.

**Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę.**

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w pak. 10 w poz.1- 3 siatki do naprawy przepuklin:

• gramatura siatki 50g/m2

• grubość siatki 0,41 mm

• wielkość porów 1x1,25 mm

• grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

**Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody.**

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 6 ust. 3 projektu umowy poprzez wprowadzenie 21 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę.**

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1:

1. Wykonawca jest obowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku niedotrzymania terminów określonych w § 2 i § 6 niniejszej umowy w następującej wysokości:

1) 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części dostawy

2) 0,5% wartości brutto reklamowanej części dostawy za każdy dzień opóźnienia w załatwieniu reklamacji jakościowej lub ilościowej, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej części dostawy.

**Ad. 2 Zamawiający nie wyraża zgody.**

Proszę o potwierdzenie, że próbki są wymagane dla pakietu 9 i 10 a dla pozostałych pakietów nie.

**Ad. Tak, próbki są wymagane dla pakietu 9 i 10.**

Przesyłamy pytanie dotyczące pakietu 12: Czy w opisie przedmiotu zamówienia nie doszło do omyłki pisarskiej, ponieważ siła podtrzymania tkankowego szwów o wskazanych w SWZ parametrach dla rozmiaru 3-0 i większych jest wyższa i wynosi 40-70% po 6 tygodniach pierwotnej wytrzymałości – nie 40-50%?

**Ad. Tak, doszło do omyłki pisarskiej powinien być zakres 40-70%.**

Dot. Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści szwy pakowane w aluminiową saszetkę i dodatkowo w torebkę
folia-papier?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Dot. Zadania nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. Zadania nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, z 3 krawędziami tnącymi, ze stali typu 300?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Dot. Zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści nici chirurgiczne syntetyczne wchłanialne monofilamentowe wykonane
z polidioksanonu, o okresie całkowitego wchłonięcia do 180-210 dni, 75% wytrzymałości na rozciąganie po 14 dniach , 65-70% po 28 dniach, 55-60% po 43 dniach i 40% po 57 dniach?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. Zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści Nici chirurgiczne syntetyczne wchłanialne monofilamentowe
z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o okresie wchłaniania 90-120 dni, 70% początkowej wytrzymałości węzła po 7 dniach, a 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. Zadania nr 5, poz. 1, 2, 5, 10, 14, 15

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. Zadania nr 5, poz. 1, 2, 5, 10, 14, 15

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, z 3 krawędziami tnącymi, ze stali typu 300?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. Zadania nr 5, poz. 8, 14

Czy Zamawiający dopuści szew bez klipsów?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. Zadania nr 5, poz. 8, 14

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia oferty z pominięciem pozycji 8 i 14?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. Zadania nr 5, poz. 15

Czy Zamawiający dopuści nić poliamidową bez określenia ”tytanizowana”?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. Zadania nr 6

Czy Zamawiający dopuści nici plecione, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. Zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści igły ze stali typu 300?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. Zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną, z 3 krawędziami tnącymi, ze stali typu 300?

**Ad. Zamawiający nie wyraża zgody.**

Dot. Zadania nr 11, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą?

**Ad. Zamawiający dopuszcza.**

Pytanie nr 1

Dotyczy rozdziału IX SWZ: Przedmiotowe środki dowodowe

Czy Zamawiający dopuści przedłożenie w zadaniu nr 9 poz. 1 jednej próbki taśmy do leczenia operacyjnego nietrzymania moczu. System do leczenia z dostępu przez otwory zasłonione (TOT) oraz z dostępu załonowego (TVT) składa się z taśmy o tych samych parametrach. System różni się tylko rodzajem narzędzi, służących do implantacji. Zgodnie z zapisami XIX SWZ: Opis kryteriów oceny ofert- ocenie podlega stopień elastyczności siatki, a nie narzędzi służących do implantacji. Przedłożenie tylko jednej próbki w tym zadaniu i pozycji pozwoli na obniżenie ceny oferty.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na 29.12.2023. Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania będziemy mogli przygotować
i dostarczyć wymagane próbki.

**Ad. 1 Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie w zadaniu nr 9 poz. 1 jednej próbki taśmy do leczenia operacyjnego nietrzymania moczu.**

Pytanie nr 2

Dotyczy rozdziału IX SWZ: Przedmiotowe środki dowodowe

Czy Zamawiający zezwoli na nieskładanie próbki do zadania 9 poz. 4? Wskazany system do chirurgicznego leczenia wypadania macicy nie zawiera implantu w formie siatki. Zgodnie
z zapisami XIX SWZ: Opis kryteriów oceny ofert- ocenie podlega stopień elastyczności siatki, która w tym produkcie nie występuje.

Brak konieczności przedłożenia próbki w tym zadaniu i pozycji pozwoli na obniżenie ceny oferty. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na 29.12.2023. Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania będziemy mogli przygotować
i dostarczyć wymagane próbki.

**Ad. 2 Zamawiający informuje, że pozycja nr 4 nie podlega ocenie jakości nie jest wymagane składanie próbki w zadaniu nr 9 poz. 4.**

Pytanie nr 3

Dotyczy rozdziału IX SWZ: Przedmiotowe środki dowodowe. Proszę o podanie dokładnego miejsca dostarczenia próbek (np. sekretariat). Miejsce to nie zostało określone w SWZ.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert na 29.12.2023. Dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania będziemy mogli przygotować
i dostarczyć wymagane próbki.

**Ad. 3 Miejsce składania próbek – Szpital Pomnik Chrztu Polski 62-200 Gniezno ul. Św. Jana 9 – Sekretariat.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia się termin składania i otwarcia ofert na **02.01.2024 r.**, godziny pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z-ca Dyrektora ds.

Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

Zbigniew Beneda

/podpis na oryginale/

Do wiadomości:

* wszyscy uczestnicy
* a/a