## ZBIORCZY
Załącznik nr 2 do SWZ - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sposób obliczenia ceny: Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto” Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”
Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z ogólnymi zasadami matematyki tj.: - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest większa lub równa od 5 to cyfrę zaokrąglaną zaokrągla się w górę, - jeżeli kolejna cyfra przed cyfrą zaokrąglaną jest mniejsza niż 5, ostatniej cyfry zaokrąglanej nie zmienia się, a pozostałe cyfry odcina.
W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.
Zadanie 1 - igły do znieczuleń, igły do blokad ciągłych, zestawy do blokad, łącznik zaciskowy
CPV - 33141328-5 (igły do znieczuleń miejscowych)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | igła do znieczuleń ogona końskiego z atraumatyczną koncówką w kształcie ostrołuku z podłużnym oczkiem wypływu leku, uchwyt kodowany kolorem wraz z naniesioną informacją o rozmiarze w G i mm.: 25Gx35mm; 22Gx50mm | szt | 100
2 | igła do znieczuleń podpajęczynówkowych z atraumatyczną końcówką w kształcie ostrokołu z podłużnym oczkiem wypływu leku, igła z efektem szkła powiekszającego, prowadnica ściśle dopasowana do rozmiaru igły, uchwyt kodowany kolorem wraz z naniesioną informacją o rozmiarze w G i mm.: 25Gx90mm; 25Gx120mm; 27Gx90mm; 27Gx103mm; 27Gx120mm | szt | 2000
3 | igła Touhy z metalowym mandrynem. Igła z podziałką długości oraz ze skrzydełkami, uchwyt kodowany kolorem wraz z naniesioną informacją o rozmiarze w G i mm.: 18Gx120mm | szt | 20
4 | łącznik zaciskowy do cewników zewnątrzoponowych, żółty | szt | 20
5 | igła do blokad obwodowych z wykorzystaniem stymulatora widoczna w USG, powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna igły pokryta powłoką izolacyjną, odsłonięta tylko końcówka igły, elementy echogeniczne na pierwszych dwóch centymetrach w postaci dówch odcinków, końcówka zeszlifowana, z rurką iniekcyjną i podziałką, sterylna, Rozm.: 22Gx50mm; 22Gx80mm; 20Gx120mm | szt | 60
6 | igła do blokad obwodowych z wykorzystaniem USG, powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna igły pokryta powłoką izolacyjną, odsłonięta tylko końcówka igły, elementy echogeniczne na pierwszych dwóch centymetrach w postaci dówch odcinków, końcówka zeszlifowana, z rurką iniekcyjną i podziałką, sterylna, Rozm.: 22Gx50mm; 22Gx80mm | szt | 500
7 | igła do blokad powięziowych z wykorzystaniem USG, elementy echogeniczne na pierwszych dwóch centymetrach w postaci dówch odcinków, końcówka zeszlifowana, z rurką iniekcyjną i podziałką, sterylna, Rozm.: 22Gx50mm; 22Gx80mm; 21Gx150mm | szt | 200
8 | zestaw do blokad ciągłych w technologii "cewnik na igłe", igła z kablem do stymulacji, widoczna w USG, pokryta powłoką izolacyjną, odsłonięta tylko końcówka igły, elementy echogeniczne tylko na pierwszych dwóch centymetrach, w postaci dwóch odcinków, cwenik ślepo zakończony, z trzema otworami bocznymi, kaniula z możliwością przymacowania do skóry pacjenta, filtr 0,2µm z systemem do mocowania filtra, rozmiar igły 21Gx68mm; rozmiar cewnika 20G | szt | 20
9 | zestaw do blokad ciągłych składający się z igły z kablem do stymulacji, widoczna w USG, pokryta powłoką izolacyjną, odsłonięta tylko końcówka igły, elementy echogeniczne tylko na pierwszych dwóch centymetrach, w postaci dwóch odcinków, cewnik z otworem centralnym, widoczny w USG. adapter zaciskowy, filtr 0,2µm z systemem do mocowania filtra, igła 19Gx50mm, rozmiar cewnika 20Gx50cm; igła 19Gx75mm, rozmiar cewnika 20Gx50cm | szt | 20
10 | zestaw do blokad ciągłych, igła Tuohy z kablem do stymulacji, widoczna w USG, powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna igły pokryta powłoką izolacyjną, odsłonięta tylko końcówka igły, elementy echogeniczne tylko na pierwszych dwóch centymetrach, w postaci dwóch odcinków, cwenik ślepo zakończony, z sześcioma otworami bocznymi, widoczny w USG, adapter zaciskowy, filtr 0,2µm z systemem do mocowania filtra, rozmiar igły 18Gx50mm; rozmiar cewnika 20Gx50cm | szt | 10
RAZEM
Zadanie 2 - adaptery
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Adaptery – do uchwytu ESA umożliwiające przełączenie igły typu Luer, sterylne | szt | 80000
Zadanie 3 - zestawy do podawania diet dojelitowych i pozajelitowych
CPV: 33190000-8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowy zestaw do podawania diet dojelitowych w butelkach oraz opakowaniach miękkich, kompatybilny z pompą do żywienia dojelitowego Applix Smart będącą na wyposażeniu Zamawiającego | szt | 3000
2 | Jednorazowy zestaw do podawania stacjonarnego diet pozajelitowo, kompatybilny z pompą do żywienia pozajelitowego Ambix Activ B będącą na wyposażeniu Zamawiającego | szt | 600
RAZEM
Zadanie 4 - materiały opatrunkowe
CPV: 33141111-1 (opatrunki przylepne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | Ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Sterylny elastyczny, wodooporny 4 warstwowy, miękki, z obramowaniem z folii poliuretanowej (bez kleju),wysokochłonny opatrunek na rany pooperacyjne, Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu minimalizująca występowanie odparzeń i pęcherzy oraz zapewniająca atraumatyczną zmianę opatrunku, eliminując uszkodzenia rany i skóry otaczającej. Opatrunek, produkowany w technologia Flex zapewniający dużą elastyczność i bardzo dobre przyleganie opatrunku, co sprzyja mobilizacji pacjentów po zabiegu operacyjnym. Pakowany pojedyńczo, nie wymagający dodatkowego mocowania. Rozmiar 10 x 25 cm | szt | 500
2. | Sterylny elastyczny, wodooporny 4 warstwowy, miękki, z obramowaniem z folii poliuretanowej (bez kleju),wysokochłonny opatrunek na rany pooperacyjne, Warstwa kontaktowa z miękkiego silikonu minimalizująca występowanie odparzeń i pęcherzy oraz zapewniająca atraumatyczną zmianę opatrunku, eliminując uszkodzenia rany i skóry otaczającej. Opatrunek, produkowany w technologia Flex zapewniający dużą elastyczność i bardzo dobre przyleganie opatrunku, co sprzyja mobilizacji pacjentów po zabiegu operacyjnym. Pakowany pojedyńczo, nie wymagający dodatkowego mocowania. Rozmiar 10 x 35 cm | szt | 400
3. | Sterylny, samoprzywierający, wysokochłonny, paro - i gazoprzepuszczalny przeciwbakteryjny wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek, z obramowaniem z folii poliuretanowej (bez kleju), z perforowaną silikonową warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny dzięki warstwie pianki poliuretanowej i warstwie superabsorbentu, pakowany pojedynczo, nie wymagający dodatkowego mocowania. Rozmiar 10 x 25 cm | szt | 600
4. | Sterylny, samoprzywierający, wysokochłonny, paro - i gazoprzepuszczalny przeciwbakteryjny wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek, z obramowaniem z folii poliuretanowej (bez kleju), z perforowaną silikonową warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny dzięki warstwie pianki poliuretanowej i warstwie superabsorbentu, pakowany pojedynczo, nie wymagający dodatkowego mocowania. Rozmiar 10 x 30 cm | szt | 200
RAZEM
Zadanie 5 - akcesoria do przygotowywania i podawania cytostatyków
CPV – 33190000 - 8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Bursztynowy zestaw podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP. Kompatybilny z poz. 4,5,6,7 gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 4,5,6,7. | szt | 2450
2. | Zestaw podłączeniowy służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP. Kompatybilny z poz. 4,5,6,7 gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 4,5,6,7. | szt | 2650
3. | Zestaw podłączeniowy z filtrem 0,2 μm, służący do przygotowywania leków toksycznych, bez PCV i lateksu, z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, dren z zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania zestawu, transparentny, zacisk na drenie. Sterylny, bez DEHP. Kompatybilny z poz. 4,5,6,7 gwarantujący szczelność po połączeniu z poz. 4,5,6,7. | szt | 100
4. | Trójdrożny aparat do chemioterapii bez PCV i lateksu z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia opakowania z płynem infuzyjnym. Wymagania: a) zabezpieczenie z filtrem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania, b) zacisk na drenie, c) kolec z odpowietrznikiem i zastawką, d) filtr 15 µm na dnie komory kroplowej. | szt | 200
5. | Aparat trójdrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy objętościowej z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 μm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. | szt | 900
6. | Pięciodrożny aparat do chemioterapii bez PCV i lateksu z elementami tritanu-materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia opakowania z płynem infuzyjnym. Wymagania: a) zabezpieczenie z filtrem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania, b) zacisk na drenie, c) kolec z odpowietrznikiem i zastawką, d) filtr 15 µm na dnie komory kroplowej. | szt | 200
7. | Aparat pięciodrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy objętościowej z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 μm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. | szt | 1500
8. | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów leków cytotoksycznych - w tym również roztworów oleistych oraz monoklonalnych przeciwciał z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego - z kolcem standardowym z dodatkowym filtrem zatrzymującym aerozole. Posiadający filtr hydrofobowy bakteryjny i filtr cząsteczkowy oraz samouszczelniającą się zatyczkę zapobiegającą wyciekowi leku po odłączeniu strzykawki. Wolny od lateksu i PCV, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nr serii i data ważności. | szt | 850
9. | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów leków cytotoksycznych - w tym również roztworów oleistych oraz monoklonalnych przeciwciał z małych fiolek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego - z kolcem mikro. Posiadający filtr aerozolowy 0,2 μm, i filtr cząsteczkowy 5 μm. Wolny od lateksu i PCV, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nr serii i data ważności. | szt | 200
10. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem prędkości z zastawką bezzwrotną. Bez zawartości lateksu. Sterylny. Zaopatrzony w antybakteryjny filtr powietrza, dren dł. min. 150 cm, zakończony końcówką luer - lock, regulator z możliwością dokładnego ustawienia prędkości przepływu, skala w postaci koła od 0 do 250, komora kroplowa dwuczęściowa, górna twarda, dolna miękka, oddzielone między sobą opaską ułatwiającą wprowadzenie kolca do pojemnika, sterylny, jednorazowego użytku, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% z klapką | szt | 50
11. | Aparat do infuzji grawitacyjnej, wyposażony w dwuczęściową komorę kroplową o długości minimum 120 mm (razem z kolcem), część dolna elastyczna, górna sztywna o wysokim stopniu przezroczystości, precyzyjny zacisk rolkowy, z dodatkowym miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu min. 180 cm, wyposażony w filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający wyciekaniu płynu oraz filtr hydrofilny w komorze kroplowej zapobiegający przebiegowi infuzji na sucho i przedostaniu się powietrza do pacjenta-zatrzymujący płyn, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na produkcie, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% z klapką | szt | 6500
12. | Aparat do infuzji grawitacyjnej bursztynowy, wyposażony w dwuczęściową komorę kroplową o długości min. 120 mm (razem z kolcem), część dolna elastyczna, górna sztywna o wysokim stopniu przezroczystości, precyzyjny zacisk rolkowy, z dodatkowym miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu min. 180 cm, wyposażony w filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający wyciekaniu płynu oraz filtr hydrofilny w komorze kroplowej zapobiegający przebiegowi infuzji na sucho i przedostaniu się powietrza do pacjenta-zatrzymujący płyn, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na produkcie, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% z klapką | szt | 200
13. | Przyrząd do infuzji płynów jednorazowy, zaopatrzony w zawór bezigłowy powyżej komory kroplowej do przepłukania drenu, z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania, sterylny pakowany pojedynczo, niepirogenny, nietoksyczny wolny od DEHP i lateksu, ostry kolec do butelki dający całkowite opróżnienie, przezroczyste tworzywo, dł. drenu min. 150 cm, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% z klapką, komora kroplowa przeźroczysta kroplomierz 20 kropli -1ml, precyzyjny zacisk, filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpieczający przed wyciekaniem płynu, końcówka lock | szt | 900
14. | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów leków cytotoksycznych - w tym również roztworów oleistych oraz monoklonalnych przeciwciał z małych fiolek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego - z kolcem mikro. Posiadający filtr aerozolowy 0,2 μm, i filtr cząsteczkowy 5 μm. Wolny od lateksu i PCV, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nr serii i data ważności. | szt | 5800
15. | Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu: - dokładność +/- 15% nominalnego czasu wlewu - przezroczysty zbiornik wewnętrzny z elastomerowej membrany, o eliptycznym kształcie pozbawionym krawędzi, z dodatkowym zewnętrznym płaszczem ochronnym PCV zapewniającym możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz jednocześnie ochronę zbiornika elastomerowego i szczelność systemu w razie wycieku ze zbiornika, z wewnętrznym rdzeniem ślizgowym dla osiowego rozszerzania się membrany podczas wypełniania, i równomiernego kurczenia podczas opróżniania - port dostrzyknięć typu luer-lock z zastawką bezzwrotną, umieszczony na obudowie urządzenia w centralnym miejscu, zabezpieczony przed przypadkową kontaminacją koreczkiem luer-lock oraz dodatkowym kapturkiem zamykanym zatrzaskowo - dren o trójkątnym przekroju wewnętrznym, dającym wyższą odporność na zaginanie, z zaciskiem zatrzaskowym, wyposażony w filtr cząsteczkowy 1,2 um z możliwością odpowietrzenia układu (redukcja ryzyka zatoru powietrznego) oraz wbudowany regulator prędkości przepływu - nie zawiera DEHP ani lateksu - urządzenie pakowane jest pojedynczo, jałowe i apirogenne. Nominalna prędkość przepływu - do wybory przez Zamawiającego: 1. 2 ml/h, przy napełnieniu zbiornika do pojemności 240 ml czas infuzji 120 h - nominalna objętość 270 ml, nominalny czas infuzji 135 h (maksymalna objętość do 295 ml) 2. 5 ml/h, przy napełnieniu zbiornika do pojemności 240 ml czas infuzji 48 h - nominalna objętość 270 ml, nominalny czas infuzji 54 h (maksymalna objętość do 295 ml 3. 10 ml/h, przy napełnieniu zbiornika do pojemności 240 ml czas infuzji 24 h - nominalna objętość 270 ml, nominalny czas infuzji 27 h (maksymalna objętość do 295 ml) | szt | 1900
16. | Gotowe do użycia chusteczki (o wymiarach min. 150 x 150 mm po rozwinięciu) nasączone 2% roztworem glukonianu chlorheksydyny do dezynfekcji małych powierzchni i drobnego sprzętu medycznego op.100 szt. | op | 300
17. | Adapter kolcowy do pobierania oraz dostrzykiwania leku do worka/butelki, umożliwiający przepływ powietrza w celu wyrównania ciśnień, zapewniający bezpieczne połączenie pomiędzy standardowym workiem lub innym pojemnikiem z roztworem. Bezpieczny transfer leku ze strzykawki do worka lub innego pojemnika z roztworem. Złącze do bezpiecznego połączenia pomiędzy dwoma komponentami systemu informuje charakterystycznym kliknięciem. Adapter wykonany z PET. Adapter zgodnie z definicją NIOSH będący wyrobem CSTD i dopuszczony do obrotu przez FDA pod kodem produktu ONB. Produkt zapobiegający wprowadzaniu zanieczyszczeń mikrobiologicznych do leku do 7 dni. | szt | 200
18. | Przyrząd bezigłowy systemu CSTD do pobierania leków cytostatycznych wykonany kolec z polipropylenu i pozostałe elementy PET. Przyrząd bezigłowy do pobierania leków cytostatycznych z fiolek w systemie zamkniętym CSTD. Pasujący do fiolek o średnicy korka 13mm i 20mm. Wbudowany system dwóch filtrów typu Toxi-Guard (hydrofobowy 0,2 mikrona i węglowy), zapobiegający uwalnianiu do otoczenia niebezpiecznych oparów i aerozoli. Posiada łącznik kompatybilny z adapterem na strzykawkę w systemie zamkniętym. Sygnał kliknięcia informujący o bezpiecznym podłączeniu z adapterem strzykawki. Sterylny, pakowany pojedynczo, wolny od DEHP i lateksu. Produkt zgodnie z definicją NIOSH będący wyrobem CSTD i dopuszczony do obrotu przez FDA pod kodem produktu ONB. Produkt zapobiegający wprowadzaniu zanieczyszczeń mikrobiologicznych do leku do 7 dni. | szt | 200
19. | Łącznik systemu CSTD Luer Lock wykonany z PET posiadający z jednej strony końcówkę męską a z drugiej port kompatybilny z końcówką adaptera na strzykawkę. Pojemność wypełnienia max. 0,08 ml. Pozwala na połączenie z workiem infuzyjnym oraz drenem do podaży leków cytostatycznych i transfer leku. Przekształca połączenie otwarte w system zamknięty. Sterylny, pakowany pojedynczo, wolny od DEHP i lateksu. Posiadający z jednej strony końcówkę męską LuerLock, a z drugiej bezigłowy port z membraną niewystającą po za obrys łącznika, kompatybilny z końcówką adaptera na strzykawkę . Pozwala na połączenie z drenem do przygotowywania, podaży leków cytostatycznych i transferu leku. Produkt zgodnie z definicją NIOSH będący wyrobem CSTD i dopuszczony do obrotu przez FDA pod kodem produktu ONB. Produkt zapobiegający wprowadzaniu zanieczyszczeń mikrobiologicznych do leku do 7 dni. | szt | 200
20. | Adapter systemu CSTD do cewnika, obudowa wykonana z PET. Samouszczelniająca się elastomerowa uszczelka wykonana z poliizoprenu, zapobiegająca uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Maks. ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć. Umożliwiająca bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku do cewnika moczowego. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Nie zawierający PCV, DEHP i lateksu. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. Przekształca otwarte połączenie cewnikowe na system zamkniety CSTD | szt | 200
RAZEM
Zamawiający wymaga użyczenia 3 pomp objętościowych na czas trwania umowy - pompy kompatybilne z poz. 5 i 7
Zamawiający wymaga dostarczenia 400 szt. pokrowców nie przepuszczających światła, umożliwiających swobodny transport pompy przez pacjenta - na życzenie Zamawiającego (do poz. 15).
Zadanie 6 - szczotka chirurgiczna do rąk
CPV – 33190000 - 8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Sucha sterylna szczotka bez żadnych detergentów sterylizowana tlenkiem etylenu. | szt | 1000
Miękka szczecina o niskiej gęstości z jednej strony; polietylenowa lub poliuretanowa gąbka z drugiej strony. W każdym opakowaniu specjalny pilniczek do czyszczenia paznokci. Każda szczotka pakowana osobno, gotowa do użycia. Wymiary 80 mm x 50 mm x 40 mm (+/- 5%).
Zadanie 7 - szczotka z chlorheksydyną
CPV – 33190000 - 8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Sterylna jednorazowa szczotka z chlorheksydyną, do chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk, miękkie włosie wykonane z polietylenu, gąbka – 100% pianka poliuretanowa, nasączona 4% roztworem glukonianu chlorheksydyny, wymiary 80x50x40 mm (+/-2,5 mm). | szt | 10000
Zadanie 8 - przyrząd do drenażu jamy bębenkowej
CPV – 33141000 - 0 (jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | ilość | Nazwa handlowa + nr katalogowy | GTIN (jeżeli dotyczy) | Producent | Cena netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1. | Jednorazowy sterylny przyrząd do drenażu jamy bębenkowej Typ I rozmiar 0,9 mm | szt | 25
2. | Jednorazowy sterylny przyrząd do drenażu jamy bębenkowej Typ II rozmiar 1,15 mm | szt | 25
RAZEM