**Skład zestawu ratowniczego POLICJA R1**

1. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych.
2. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii.
	* Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedela (3 rozmiary)
	* Ssak ręczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych
	* Resuscytator silikonowy dla dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500ml, maską twarzową silikonową nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości 2.1m
	* Jałowe filtry antybakteryjne HME – 5 sztuk
	* Maska tlenowa dla osoby dorosłej z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi 2.1m – 2 sztuki
	* Maska tlenowa dla pediatryczna z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi 2.1m – 2 sztuki
	* Przewód tlenowy o długości 10m
	* Butla na tlen medyczny (400 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 bar) z zaworem w wersji DIN ¾’ z możliwością pracy w pionie
	* Reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA, z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G 3/4 cala
3. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
	* Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych – 2 sztuki
	* Szyna SPLINT 100 cm – 2 sztuki
	* Nosze płachtowe z kieszenią na nogi
4. Zapewnienie komfortu termicznego
	* Koc ratunkowy NRC (folia życia)
5. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
	* Opatrunek osobisty, izraelski 15 cm x 4.5 cm z dodatkową podściółką – 2 sztuki
	* Opatrunek osobisty typu “W”
	* Opatrunek osobisty, pyłoszczelny “A” – 2 sztuki
	* Opatrunek osobisty typu “B” – 2 sztuki
	* Opatrunek koagulacyjny CELOX RAPID – 2 sztuki
	* Kompresy gazowe jałowe, 10 x 10 cm – 5 sztuk
	* Kompresy gazowe jałowe, 5 x 5 cm – 5 sztuk
	* Gaza opatrunkowa jałowa, 1/4 m2 – 2 sztuki
	* Gaza opatrunkowa jałowa, 1 m2 – 2 sztuki
	* Opaska dziana podtrzymująca, 5 cm x 4 m – 4 sztuki
	* Opaska dziana podtrzymująca, 10 cm x 4 m – 8 sztuk
	* Chusta trójkątna tekstylna – 3 sztuki
	* Opaska elastyczna, 10 cm x 4 m – 3 sztuki
	* Opaska elastyczna, 12 cm x 4 m – 3 sztuki
	* Elastyczna siatka opatrunkowa nr 1 – 2 sztuki
	* Elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 – 2 sztuki
	* Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 – 2 sztuki
	* Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 2 sztuki
	* Plaster tkaninowy z opatrunkiem w rozmiarze 6 cm x 1 m – 3 sztuki
	* Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 5 cm x 5 m – 2sztuki
	* Staza taktyczna
6. Opatrywanie oparzeń
	* Opatrunek hydrożelowy na twarz 25 x 25 cm
	* Opatrunek hydrożelowy 20 x 40 cm – 2 sztuki
7. Zestaw uzupełniający
	* Aparat do płukania oka z bocznym odpływem
	* Rękawice ochronne wykonane z nitrylu – 10 sztuk
	* Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – 2 sztuki
	* Folia do przykrywania zwłok – 3 sztuki
	* Środek do dezynfekcji rąk AHD 1000, 250 ml
	* Nożyczki ratownicze ze stopką
	* Nóż do cięcia pasów i zbijania szyb