**Skład zestawu ratowniczego POLICJA R1**

1. Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych.
2. Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii.
   * Zestaw rurek ustno-gardłowych Guedela (3 rozmiary)
   * Ssak ręczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych
   * Resuscytator silikonowy dla dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500ml, maską twarzową silikonową nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości 2.1m
   * Jałowe filtry antybakteryjne HME – 5 sztuk
   * Maska tlenowa dla osoby dorosłej z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi 2.1m – 2 sztuki
   * Maska tlenowa dla pediatryczna z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi 2.1m – 2 sztuki
   * Przewód tlenowy o długości 10m
   * Butla na tlen medyczny (400 litrów O2 przy ciśnieniu roboczym 150 bar) z zaworem w wersji DIN ¾’ z możliwością pracy w pionie
   * Reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA, z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G 3/4 cala
3. Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć
   * Kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych – 2 sztuki
   * Szyna SPLINT 100 cm – 2 sztuki
   * Nosze płachtowe z kieszenią na nogi
4. Zapewnienie komfortu termicznego
   * Koc ratunkowy NRC (folia życia)
5. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
   * Opatrunek osobisty, izraelski 15 cm x 4.5 cm z dodatkową podściółką – 2 sztuki
   * Opatrunek osobisty typu “W”
   * Opatrunek osobisty, pyłoszczelny “A” – 2 sztuki
   * Opatrunek osobisty typu “B” – 2 sztuki
   * Opatrunek koagulacyjny CELOX RAPID – 2 sztuki
   * Kompresy gazowe jałowe, 10 x 10 cm – 5 sztuk
   * Kompresy gazowe jałowe, 5 x 5 cm – 5 sztuk
   * Gaza opatrunkowa jałowa, 1/4 m2 – 2 sztuki
   * Gaza opatrunkowa jałowa, 1 m2 – 2 sztuki
   * Opaska dziana podtrzymująca, 5 cm x 4 m – 4 sztuki
   * Opaska dziana podtrzymująca, 10 cm x 4 m – 8 sztuk
   * Chusta trójkątna tekstylna – 3 sztuki
   * Opaska elastyczna, 10 cm x 4 m – 3 sztuki
   * Opaska elastyczna, 12 cm x 4 m – 3 sztuki
   * Elastyczna siatka opatrunkowa nr 1 – 2 sztuki
   * Elastyczna siatka opatrunkowa nr 2 – 2 sztuki
   * Elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 – 2 sztuki
   * Elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 2 sztuki
   * Plaster tkaninowy z opatrunkiem w rozmiarze 6 cm x 1 m – 3 sztuki
   * Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 5 cm x 5 m – 2sztuki
   * Staza taktyczna
6. Opatrywanie oparzeń
   * Opatrunek hydrożelowy na twarz 25 x 25 cm
   * Opatrunek hydrożelowy 20 x 40 cm – 2 sztuki
7. Zestaw uzupełniający
   * Aparat do płukania oka z bocznym odpływem
   * Rękawice ochronne wykonane z nitrylu – 10 sztuk
   * Worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – 2 sztuki
   * Folia do przykrywania zwłok – 3 sztuki
   * Środek do dezynfekcji rąk AHD 1000, 250 ml
   * Nożyczki ratownicze ze stopką
   * Nóż do cięcia pasów i zbijania szyb