MPGN/BZP/         /2024			Grudziądz, dnia 25.10.2024

BZP/196/24

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego

Wspólnota Mieszkaniowa w imieniu której działa jako administrator  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp z o.o.  w Grudziądzu zaprasza Firmę 
do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego na wykonanie prac pn.: 
Wymiana zewnętrznych przyłączy instalacji wodociągowej do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 1-3-5.

- Przedmiot zamówienia: Wymiana zewnętrznych przyłączy instalacji wodociągowej do budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 1-3-5.

- Zakres prac:

Roboty instalacyjne polegające na wymianie 2 szt. zewnętrznych przyłączy instalacji wodociągowej na odcinkach od rurociągu stalowego DN100 przy budynku 
do wodomierzy głównych w piwnicach budynku tj. wymiana odcinków  rurociągów stalowych DN80 na rurociągi z rur PE 100 SDR 11 PN 16 Ø 75 x 6,8 mm wraz 
z wykonaniem nawiertek wodociągowych NWZ na istniejący rurociąg stalowy DN100 
z zasuwami, obudowami do zasuw i skrzynkami ulicznymi do nawiertek.

Szczegółowy zakres – przedmiar robót.

UWAGA

- Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i pozostaje niezmienna do końca realizacji zamówienia.

- Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji inwestycji lub części prac w przypadku przekroczenia ceny ofertowej i posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych, a także przesunięcia w czasie terminu realizacji zadań.

- Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy

- Wykaz dokumentów jakie należy załączyć do oferty

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub aktualne zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Oświadczenie wykonawcy w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę  oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową z podziałem na elementy robót 
w oparciu o dostarczony przedmiar robót.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z wymogami zawartymi w „Polskich standardach kosztorysowania robót budowlanych”. Strona tytułowa winna zawierać składniki cenotwórcze

Cena kosztorysowa winna zawierać:

- VAT – należy go naliczyć na końcu kosztorysu

- wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym między innymi:

* zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy,

* koszty założenia siatek osłonowych na rusztowaniach, daszkach zabezpieczających wejścia do budynków, osłon okien na czas wykonywania robót, ewentualne zajęcie chodników i projekt organizacji ruchu, opłaty za wysypisko gruzu,

* pracę w czynnym obiekcie,

* ewentualne koszty zabezpieczenia dojść, wejść, dojazdów,

* uporządkowanie terenu oraz naprawienie szkód po zakończeniu robót,

* wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- Opis sposobu przygotowania oferty

      - Wykonawca składa ofertę na podstawie formularza ofertowego wg załączonego druku do zaproszenia.

      - Do oferty należy  załączyć:

        - dokumenty wymienione w pkt. 4 zaproszenia

- Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę ryczałtową brutto. Zamawiający określa okres gwarancji i rękojmi na 36 miesięcy.

- Cena ryczałtowa brutto za wykonanie prac będzie brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty.

- Cena ofertowa winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

- Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 w Sekretariacie lub na adres mailowy: oferty@mpgn.pl  w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta dla BZP- Bora 1,3,5 ”. Termin składania ofert upływa dnia 8.11.2024

- Sposób kontaktowania się Zamawiającego z Wykonawcą

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Monika Bojarska tel. 56 45 120 41

- Sposób składania zapytań, zawiadomień w formie pisemnej na adres Zamawiającego                  lub na adres poczty elektronicznej: mpgn@mpgn.pl

Załączniki:

- Formularz ofertowy

- Oświadczenie

- przedmiar

Otrzymują:

- Adresat

Sprawę prowadzi:

Biuro Zamówień Publicznych

tel.  56  45 120  34