OR-III.271.2.35.2022 Gorlice, 23.08.2022 r.

**do wszystkich Wykonawców**

**dotyczy: Zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Gorlice z zastosowaniem opraw LED oraz systemu inteligentnego sterowania.**

1. **Zmiany treści SWZ**

**Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:**

W Programie Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym zał. nr 1 do SWZ (obowiązujący zał. nr 1 do pisma z dnia 17.08.2022 r.), w punkcie 3.4.1. Wymagania dotyczące opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego, w Tabeli, Lp. 1 Tabeli (Konstrukcja oprawy), w kolumnie trzeciej (Wymagana wartość parametru), Zamawiający usuwa zapisy dotychczasowe i wprowadza zapisy w następującym brzmieniu:

„Oprawa oświetlenia ulicznego o korpusie wykonanym z wysokociśnieniowego odlewu aluminiowego malowana proszkowo na kolor szary. Obudowa bez użebrowań i przetłoczeń. Zapewnione minimalne kąty pochylenia powierzchni radiatora umożliwiające samooczyszczenie podczas opadów deszczu. Każdy element obudowy oprawy zabezpieczony antykorozyjnie. Korpus dwukomorowy, termiczne oddzielenie komory zasilacza od komory optycznej. Komora zasilacza powinna być otwierana beznarzędziowo, bez zdejmowania oprawy ze słupa. Niedopuszczalne jest stosowanie wkręcanych śrub lub śrub motylkowych. Elementy zamykające korpus powinny licować się z obudową.  Oprawa powinna posiadać 3-polowy rozłącznik napięcia po otwarciu komory zasilacza.”

1. **Przedłużenie terminu składania ofert**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

**Nowe, obowiązujące terminy:**

**Termin składania ofert upływa dnia: 30.08.2022 r. godz. 13:00**

**Otwarcie ofert nastąpi dnia: 30.08.2022 r. godz. 13:30**

1. Postanowienia ust. 13 SWZ - Wymagania dotyczące wadium należy zastosować odpowiednio, z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.
2. Dokonuje się odpowiednio zmiany terminu związania ofertą, w związku z czym postanowienie ust. 5 pkt 1) SWZ otrzymuje nową treść:

**„5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. **Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 28.09.2022 r.”**
2. Zamawiający informuje jednocześnie o odpowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00274242/01 z dnia 25.07.2022 r.

Ko:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania
2. a/a

………………………………………………………………….

*(podpis kierownika Zamawiającego)*

Sporządził: Marta Ziaja - inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252