Pytania z dnia 15.03.2024 r.

1. **Pytanie:**

W Warunkach Technicznych zapisano, że należy „Zastosować króćce pomiarowe dla przetworników ciśnienia”. Ze względu na to proszę o wyjaśnienie, czy należy z węzłem dostarczyć przetworniki ciśnienia czy tylko króćce odcinające do ich montażu?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z informacjami zawartymi w Warunkach Technicznych dla poszczególnych węzłów.

1. **Pytanie:**

W Warunkach Technicznych zapisano, że „Na potrzeby monitoringu zastosować urządzenia: 1. Zestaw telemetryczny … 2. Adaptery do liczników… 3. Sondę zalania …”. Czy ze względu na rezygnację z zestawu telemetrycznego adaptery do liczników oraz sondę należy uwzględnić w wycenie węzłów?

**Odpowiedź:**

Nie.

Pytania z dnia 19.03.2024 r.

1. **Pytanie:**

Firma […] zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy oferta przetargowa ma uwzględniać:

1) podliczniki energii cieplnej centralnego ogrzewania (na schematach technologicznych „miejsce na podlicznik”)?

2) dostawę zaprojektowanych układów kolektorowych c.o.? Jeżeli tak prosimy o podanie do każdego adresu węzła cieplnego liczby odejść na instalacje odbiorcze.

Prosimy o odpowiedź!

**Odpowiedź:**

1) Zgodnie z informacjami zawartymi w Warunkach Technicznych.

2) Zgodnie z odpowiedzią umieszczoną na platformie z dnia 15.03.2024 r.

1. **Pytanie:**W nawiązaniu do Państwa informacji z dnia 15.03.2024 r. dot. budowy węzłów pkt. c) „budowa węzłów bez telemetrii (modułu przesyłu danych)”, prosimy o potwierdzenie, że oferta ma nie uwzględniać zestawu telemetrycznego MS7 (moduł telemetryczny GSM/IoT, zasilany sieciowo, DC 8-28V; 1,25A VECTOR SMART DATA). Prosimy o odpowiedź!

**Odpowiedź:**

Nie ma uwzględniać.