Nr sprawy: ZOZ.V.010/DZP/88/22 Sucha Beskidzka, dnia 19.10.2022r.

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym na **Dostawa materiałów eksploatacyjnych do terapii nerkozastępczych do aparatu typu MULTIFILTRATE CICA.**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

1. Dotyczy załącznik nr 1a – formularz cenowy pozycja 5 :

W związku z produkcją zestawów do ciągłej hemodiafiltracji z antykoagulacją heparynową do aparatu MultiFiltrate PRO będącego w użytkowaniu przez personel Zamawiającego wyłącznie z hemofiltrem o pow. 1,8 m2, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamiennie zestawów z hemofiltrem o powyżej podanej wielkości.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. Dotyczy SWZ rozdz. V punkt 2, rozdz. XVI oraz wzoru umowy § 4 punkt 1 :

W związku z rozbieżnością zapisów wymienionych pozycji dokumentacji przetargowej, prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że obowiązującym terminem dostawy jest przyjęte kryterium oceny ofert zawarte w SWZ rozdz. XVI punkt 2.B.

**Odp. Termin dostawy jest kryterium oceny ofert, obowiązującymi są zapisy rozdziału XVI SWZ.**