## Pakiet 1
Nr postępowania: 20 Z TP 21 Załącznik nr 1-1 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 1
Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów elastycznych firmy OLYMPUS, STORZ CPV: 33631600-8
Preparaty kompatybilne-pochodzące od jednego producenta używane w myjni- dezynfektor OLYMPUS ETD Double
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość koncentratu | Nazwa preparatu/ Producent | Wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł
1 | Detergent przeznaczony do mycia endoskopów elastycznych, oparty na środkach powierzchniowo czynnych . Skutecznie usuwający zanieczyszczenia organiczne oraz białka za pomocą przyspieszacza czyszczenia.. Temperatura mycia - 35 º. Podana ilość koncentratu przy założeniu dozowania - 0,6 % .Każde opakowanie musi posiadać znacznik RFID, dzięki kóremu jest mozliwa identyfikacja środka przez myjnię. | 90 litrów |  | 5 l
2 | Preparat do chemiczno - termicznej dezynfekcji endoskopów i wody używanej do ostatniego płukania, na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru, wykazujący działanie bakterio, grzybo, wirusobójcze, prątkobójcze i sporobójcze w min. temp. 35 °C w czasie 5 min. Podana ilość koncentratu przy założeniu dozowania - 1,2 % Każde opakowanie musi posiadać znacznik RFID, dzięki kóremu jest mozliwa identyfikacja środka przez myjnię. | 168 litra |  | 2,8 l
cd. Pakiet 1
3 | Aktywator preparatu dezynfekcyjnego. Podana ilość koncentratu przy założeniu dozowania - 1,2 % Każde opakowanie musi posiadać znacznik RFID, dzięki kóremu jest mozliwa identyfikacja środka przez myjnię. | 165 litrów |  | 5 l
Razem Pakiet 1 | [7 empty] | x

## Pakiet 2
Nr postępowania: 20 Z TP 21 Załącznik nr 1-2 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 2
Preparat do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego zanieczyszczonego substancją organiczną CPV: 33631600-8
Przedmiot zamówienia |  | Ilość roztworu roboczego | Nazwa preparatu/ Producent | Stężenie % | Czas ekspozycji | Wielkość opak. | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł
Preparat chlorowy w postaci tabletek do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego zanieczyszczonego substancją organiczną, o dobrych właściwościach myjących. Stężenie aktywnego chloru do "warunków brudnych" do 10 000 ppm. Spektrum działania: bakterie, wirusy(min. Polio, Adeno), grzyby, min.Mycobacterium tuberculosis, z mozliwościa rozszerzenia spektrum o Clostridium difficile w max. czas działania 15 min. Opakowanie max 150 tabl. Trwałość preparatu w czasie dostawy - minimum 2 lata. |  | 1650 litrów

## Pakiet 3
Nr postępowania: 20 Z TP 21 Załącznik nr 1-3 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 3
Preparat do dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancją organiczną CPV: 33631600-8
Przedmiot zamówienia |  | Ilość preparatu | Nazwa preparatu/ Producent | Czas ekspozycji | Ilość koncent. | Wielkość opak. | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł
Preparat chlorowy do dezynfekcji powierzchni w postaci proszku lub granulatu do zasypywania rozlanej krwi, wydalin i wydzielin. Spektrum działania: bakteriebójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, bójcze wobec min.Mycobacterium tuberculosis, w max. czas działania 15 min. Opakowanie max 500g. Trwałość preparatu w czasie dostawy - minimum 2 lata. |  | 10 kg

## Pakiet 4
Nr postępowania: 20 Z TP 21 Załącznik nr 1-4 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 4
Preparaty do mycia, neutralizacji i dezynfekcji maszynowej narzędzi i sprzętu medycznego CPV: 33631600-8
Preparaty kompatybilne względem siebie.
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość koncentratu | Nazwa preparatu/ Producent | Wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł
1 | Preparat do mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu wykonanego z aluminium, także anodowanego oraz sprzętu anestezjologicznego, alkaliczny, w postaci stałej, kompatybilny z urządzeniem dozującym Solid Safe, pH < 10 | 40 kg |  | kapsuła 4 kg
2 | Do dezynfekcji sprzętu, obejmujący swoim zakresem działania bakterie, wirusy (termooporne), grzyby, Mycobacterium tuberculosis w max. temp. 60°C przez 5 min. Na bazie AG, bez soli kwasów organicznych. | 600 litrów |  | 5l.
3 | Płynny środek neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego, przeznaczony do neutralizacji po myciu alkalicznym. | 300 litrów |  | 5l.
cd. Pakiet 4
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość koncentratu | Nazwa preparatu/ Producent | Wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł
4 | Preparat do mycia i dezynfekcji chemiczno-termicznej w temperaturze 60st. C łózek, pojemników transportowych, butów operacyjnych. Spektrum działania:bakterie, grzyby, min. Tbc, wirusy. Na bazie glukoprotaminy. Zawierający inhibitory korozji. Bez aldehydów. | 400 litrów |  | 20 l.
5 | Przeznaczony do myjni ultradźwiękowej,dozowany z urządzenia DG 3 (kompatybilny z urządzeniem) o bardzo dobrych właściwościach myjących w temp. 40°C,enzymatyczny, na bazie czterech enzymów i środków powierzchniowoczynnych , o neutralnym pH, o niewielkich właściwościach pieniących, zapewniających dobrą widoczność narzędzi w kąpieli, nadający się do mycia precyzyjnego sprzętu o długich, wąskich kanałach, także endoskopów elastycznych, posiadajacy kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, aluminium, szkłem, materiałami syntetycznymi. | 160 litów |  | 2l.
6 | Preparat w postaci mleczka do ręcznego mycia narzedzi ze stali nierdzewnej o właściwościach konserwujacych i ochronnych | 12,5 litra |  | 0,5 l
Razem Pakiet 4: | [7 empty] | x

## Pakiet 5
Nr postępowania: 20 Z TP 21 Załącznik nr 1-5 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 5
Preparat na bazie alkoholi do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego (warunki czyste) CPV: 33631600-8
L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa preparatu/ Producent | Wielkość opakowania | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł
1 | Preparat na bazie min. dwóch alkoholi, bedących substancją czynną zmywania małych powierzchni, nie zawierający aldehydów, chloru, związków amoniowych oraz pochodnych fenolowych. Preparat o szerokim spektrum działania: bakteriobójcze, bójcze wobec min. Mycobacterium tuberculosis, min. drożdżobójcze, bójcze min. wobec HBV, HCV, HIV, Rota oraz Norowirusy w max. czasie 5 min. Preparat w postaci gotowych do użycia chusteczek dezynfekcyjnych o kształcie kwadratu lub prostokąta (długość prostokąta maksymalnie 100% większa od szerokości) , o powierzchni pojedynczej chusteczki nie mniejszej niż 310cm² i nie większej niż 630 cm² , w trwałych opakowaniach jednostkowych od 90-200 szt. w opakowaniu; z możliwością łatwego wyjmowania pojedyńczych sztuk z opakowania, o dużej tolerancji materiałowej, do powierzchni uznanych w standardach wytwórców za niewrażliwe na alkohol; o niskiej uciążliwości użytkowej (zapach, drażnienie spojówek oczu i śluzówek, itp.). Okres trwałości po otwarciu oryginalnego opakowania - min. 3 miesiące.Trwałość preparatu w czasie dostawy -minimum 1 rok. | 400 000 szt. w opakowaniach trwałych (sztywne, plastikowe pudełko np. tuba zamykana wieczkiem)

## Pakiet 6
Nr postępowania: 20 Z TP 21 Załącznik nr 1-6 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 6
Preparat do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia medycznego CPV: 33631600-8
Przedmiot zamówienia |  | Ilość szt. Chusteczek | Nazwa preparatu/ Producent | Wielkość opakowania jednostkowego | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł
Preparat w postaci gotowych do użycia chusteczek dezynfekcyjnych bez aldehydów, chloru, fenolu i ich pochodnych,o szerokim spektrum działania: bakteriobócze, grzybobójcze, wirusobóicze, min. Tbc, sporobójcze - min .C.difficile w max. czasie działania 15 min, o kształcie kwadratu lub prostokąta (długość prostokąta maksymalnie 100% większa od szerokości), o powierzchni pojedynczej chusteczki nie mniejszej niż 500cm² i nie większej niż 600 cm² w trwałych, sztywnych, plastikowych pojemnikach np typu tuba zamykana wieczkiem, z możliwością łatwego wyjmowania pojedynczych sztuk z opakowania. Okres trwałości po otwarciu oryginalnego opakowania nie krótszy niż 21 dni. Trwałość preparatu w czasie dostawy -minimum 8 miesięcy. Opakowanie max. 50 szt. |  | 3000

## Pakiet 7
Nr postępowania: 20 Z TP 21 Załącznik nr 1-7 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 7
Preparat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych i wyposażenia szpitalnego (warunki brudne) CPV: 33631600-8
Przedmiot zamówienia | Ilość roztworu roboczego liczona dla wymaganego spektrum w warunkach brudnych | Nazwa preparatu/ Producent | Stężenie % | Czas ekspozycji | Ilość koncent. | Wielkość opak. | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł
Preparat na bazie aktywnego tlenu, o spektrum działania: bakteriobójczym,min. drożdżobójczym, bójczym w obec min. wirusów osłonionych, min. Tbc w max. czasie 15 min. Preparat w postaci proszku lub granulatu, w opakowaniach stanowiskowych (małych i/lub bardzo małych- np. saszetki, torebki, woreczki- opakowanie max. 500 g.). Preparat o bardzo dużej tolerancji materiałowej -metale, szkło, szkło akrylowe, gumy, plastik, sprzęt rehabilitacyjny); o niskiej i bardzo niskiej uciążliwości (np. zapach, drażnienie spojówek i śłuzówek) z deklarowaną możliwością stosowania w obecności pacjentów. Trwałość sporządzonego roztworu użytkowego min.24h (nie dotyczy trwałości roboczej). Trwałość preparatu w opakowaniu fabrycznym zamkniętym-min. 1,5 roku, a w chwili dostawy min. 1 rok. | 240 litrów

## Pakiet 8
Nr postępowania: 20 Z TP 21 Załącznik nr 1-8 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 8
Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni (warunki brudne) mające kontakt z żywnością CPV: 33631600-8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość roztworu roboczego liczona dla wymaganego spektrum w warunkach brudnych | Nazwa preparatu/ Producent | Stężenie % | Czas ekspozycji | Ilość koncent. | Wielkość opak. | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak./szt. | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł
1 | Płynny preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Preparat do ręcznego mycia dezynfekcyjnego (pojemniki typu G/N, wózki do zbierania naczyń po posiłkach, blaty robocze). Spektrum działania: bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, sporobójcze w max. czasie 30 min. Preparat przeznaczony do powierzchni mających kontakt z żywnością, do techniki zmywania i zanurzeniowej; o niskiej uciążliwości dla personelu i środowiska pracy ( o nieuciążliwym zapachu, nie drażniący śluzówek i spojówek). Opakowanie max 5 litrów. | 2 400 l. | [10 empty] | l
2 | Dzierżawa i montaż fabrycznie nowego systemu dozującego dla preparatu z poz. 1, na okres trwania umowy lub do wyczerpania zakupionego preparatu (po zakończeniu umowy). | 1 szt. | - | - | - | - | - | - | -
Razem Pakiet 8: | [10 empty] | x

## Pakiet 9
Nr postępowania: 20 Z TP 21 Załącznik nr 1-9 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 9
Preparat do mycia i dezynfekcji pojemników transportowych oraz powierzchni mających kontakt z żywnością w obszarze medycznym CPV: 33631600-8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość roztworu roboczego/sztuki | Nazwa preparatu/ Producent | Stężenie % | Ilość koncentratu | Wielkość opak. | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT % | Cena brutto w zł
1 | Płynny preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych podczas obróbki, transportu i przechowywania żywności podawany z systemów dozujących. Wykazujący działanie: bakteriobójcze, grzybobójcze, minimum bójcze wobec Tbc i bójcze wobec wirusów osłonionych. Max czas działania 15 min. Nieniszczący sprzętu, niewpływający szkodliwie na żywność. Przeznaczony do dezynfekującego mycia powierzchni mających kontakt z żywnością. wody.Opakowanie max. 5l. | 90 000l
2 | Dzierżawa i montaż fabrycznie nowych systemów dozujących dla preparatu z poz. 1, na okres trwania umowy lub do wyczerpania zakupionego preparatu (po zakończeniu umowy). | 6 sztuk | - | - | - | - | - | -
Razem Pakiet 9: | [9 empty] | x

## Pakiet 10
Nr postępowania: 20 Z TP 21 Załącznik nr 1-10 do SWZ
Nazwa i adres Wykonawcy: ……………………………
Formularz cenowy / Przedmiot zamówienia
Pakiet 10
Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i sprzętu w obszarze medycznym CPV: 33631600-8
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość roztworu roboczego/sztuki | Nazwa preparatu/ Producent | Stężenie % | Ilość koncentratu | Wielkość opak. | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł |  | VAT % | Cena brutto w zł
1 | Preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni, sprzętu typu łózka, stoliki pacjenta, wózki itp. stosowany w obecności pacjentów i personelu, niezawierający aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, kwasu nadoctowego, o nieuciążliwym zapachu. Przeznaczony również do mycia powierzchni mających kontakt z żywnością. Wykazujący działanie: bakteriobójcze, grzybobójcze, minimum bójcze wobec Tbc i bójcze wobec wirusów osłonionych. Max. czas działania 15 min. Nieniszczący sprzętu, podawany z systemów dozujących. Opakowanie max. 5l. Trwałóść preparatu w czasie dostawy - minimum 2 lata. | 35 000l
2 | Dzierżawa i montaż fabrycznie nowych systemów dozujących dla preparatu z poz. 1, na okres trwania umowy lub do wyczerpania zakupionego preparatu (po zakończeniu umowy). | 6 sztuk | - | - | - | - | - | -
Razem Pakiet 10: | [10 empty] | x