**Załącznik nr 1– Kosztorys ofertowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Asortyment** | **Rozmiar** | **Jednostka miary**  | **Ilość** | **Cena jedn. brutto \*** | **Wartość brutto\*** | **Producent/nazwa handlowa/numer katalogowy (jeśli dotyczy)\*** |
| 1. | Jednorazowy pistolet do biopsji prostaty 18G i długości igły 20cm/25 cm, z echogeniczną końcówką igły, z możliwością naciągnięcia igły oraz uruchomienia spustu jedną ręką. Igła znakowana, wymiary pistoletu dł. max 14-14,5 cm, szer. max 5-5,5 cm, grubość max 3-3,5 cm. System naciągania składający się z dwóch suwaków położonych równolegle do siebie i znajdujących się na przedniej części pistoletu numerowane cyfrą 1,2. Pistolet wyposażony w dwa spusty uruchamiające. Jeden znajduje się z tyłu pistoletu, drugi na prawym boku w górnej części urządzenia pod kciukiem. Długość wystrzału 22mm, długość wycinka 17 mm. Kompatybilny z prowadnicą UA 1326, do posiadanego aparatu USG BK Medical Pro Focus. | 18G x 25 cm | szt. | 600 |  |  |  |
| 18G x 20 cm | szt. | 200 |  |  |  |
| **RAZEM \*** |  |

\* Wypełnia Wykonawca

............................................................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy