| Część Nr 3 | Sprawa Nr 9/D/2023 |
| --- | --- |

ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 33141110-4 | Załącznik Nr 2/3 |
| --- | --- |

| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatrunek uciskowy do jednorazowego użytku rozmiar XL. Opis przedmiotu zamówienia: Jałowe opatrunki (plastry) do zatrzymywania krwawienia o wymiarach: - długość 69-92 mm, - szerokość 25-38 mm, - minimalna wielkość hemostatycznego wkładu chłonnego (spongostan) 15 x 20 mm. Hipoalergiczny, warstwa zewnętrzna nie może przepuszczać krwi. |  |  |  | sztuka | 48 600 |  |  |  |  |

Wykonawca  do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy warunków SWZ, Wykonawcy załączą do oferty:

- deklaracja zgodności producenta,

- opisy/foldery oferowanego asortymentu.

Miejsce dostaw:  Zespół Medyczny w Warszawie oraz Terenowe Stacje  w Bydgoszczy, Ełku, Lublinie, Szczecinie oraz Gdańsku.

…………………………………

(znak graficzny podpisu)