## Pakiet 2
Załącznik nr 2a do SWZ - Pakiet 2
Pozycje 1, 4, 5 i 6 stanowią pozycje lotne. Pozycje 2 i 3 stanowią pozycje depozytowe. Szczegóły dot. wymagań dla poszczególnych pozycji (lotne / depozyt) znajdują się w Załączniku nr 5 do SWZ - Projekcie umowy.
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. Miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | Wartość brutto | Stawka VAT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9
1 | Endoproteza jednoprzedziałowa stawu kolanowego, cementowana, dostępna dla przedziału bocznego i przyśrodkowego; implant udowy i piszczelowy pokryty warstwą PMMA dla lepszej integracji z cementem kostnym. Element udowy w 7 rozmiarach, posiada 2 pegi fiksacyjne o lokalizacji specyficznej dla rozmiaru komponentu; Element udowy o możliwościach ustawienia +/-8° varus/valgus bez konfliktu z tkankami miękkimi; umożliwia osiągnięcie zgięcia do 155° (skrócone kłykcie tylne); element piszczelowy w 6 rozmiarach; posiada 2 pegi fiksujące i płetwę przyśrodkową zwiększającą stabilność rotacyjną; obwodowy mechanizm blokowania wkładki; zadane 5° posterior slope; insert PE w 6 rozmiarach i w 6 wysokościach (8-14mm); opcjonalnie element piszczelowy AllPoly w 6 rozmiarach i 4 wysokościach (8-10-12-14mm).
1a | Komponent udowy | szt. | 40 | 0 | 0 | 0
1b | Komponent piszczelowy | szt. | 40 | 0 | 0 | 0
1c | Wkładka piszczelowa | szt. | 40 | 0 | 0 | 0
1d | Ostrze do napędu - prismatic | szt. | 40 | 0 | 0 | 0
1e | Ostrze posuwisto - zwrotne | szt. | 40 | 0 | 0 | 0
2 | Endoproteza całkowita, anatomiczna stawu kolanowego. Endoproteza modularna, osadzana przy użyciu cementu składająca się z komponentu udowego, komponentu piszczelowego i wkładki; w opcji komponent rzepki, trzpień przedłużający. System w wersji bez zachowania więzadeł krzyżowych PS (tylnostabilizowana) i z zachowaniem więzadeł krzyżowych w opcji CR i KR. W skład kompletu wchodzi:część piszczelowa cementowana, wykonana ze stopu tytanu, w 10 rozmiarach, blokowana polietylenowym korkiem lub trzpieniem 20, 40, 60mm.,część udowa (prawa, lewa) po 10 rozmiarów dla każdej strony, wykonana ze stopu chromo-kobaltowego w wersji KR, CR i PS, cementowana, wkładki polietylenowe o grubościach: 10, 11, 12, 14, 16, 20 mm; w wersji fiksowanej - KR, CR, PS ; w wersji KR wkładki anatomiczne odpowiednio dla prawego i lewego komponentu udowego. Instrumentarium musi zawierać balanser dynamiczny.
2a | Komponent udowy KR, CR lub PS | szt. | 40 | 0 | 0 | 0
2b | Komponent piszczelowy | szt. | 40 | 0 | 0 | 0
2c | Wkładka piszczelowa KR ( lewa, prawa ), CR lub PS | szt. | 40 | 0 | 0 | 0
2d | Trzpień 20, 40 lub 60 mm | szt. | 5 | 0 | 0 | 0
2e | Pegi | szt. | 3 | 0 | 0 | 0
2f | Ostrza do napędu - prismatic | szt. | 40 | 0 | 0 | 0
2g | Implant typu cone do wypełnienia ubytków strefy przynasadowej dedykowany do części udowej w postaci symetrycznej o średnicy 15 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm i 27 mm oraz asymetrycznej o średnicy 18 mm, 21 mm, 24 mm i 27 mm i piszczelowej w postaci symetrycznej o średnicy 18 mm, 21 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm oraz asymetrycznej o średnicy 21 mm, 24 mm, 27 mm i 30 mm. Dostępny w wersji symetrycznej i asymentrycznej. | szt. | 5 | 0 | 0 | 0
3 | Endoproteza całkowita, anatomiczna stawu kolanowego. Endoproteza modularna, składająca się z komponentu udowego, komponentu piszczelowego i wkładki; w opcji komponent rzepki, trzpień przedłużający. System w wersji bez zachowania więzadeł krzyżowych PS (tylnostabilizowana) i z zachowaniem więzadeł krzyżowych w opcji CR i KR. W skład kompletu wchodzi: element piszczelowy, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6Al4V, wykonany w technologii druku 3D umożliwiając wzrost tkanki kostnej w strukturę implantu. Dostępny w 10 rozmiarach. Wyposażony w dwa pegi o sześciokątnym kształcie, z owalnymi powierzchniami bocznymi o rozmiarze 9 mm i 12 mm i wysokości 15 mm oraz kolec o średnicy 11,5 mm i wysokości 15 mm. Element udowy bezcmentowy, anatomiczny (prawy i lewy) wykonany ze stopu chromo-kobaltowego, pokryty porowatym tytane w celu zapewnienia integracji z kością. Dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Przednia część odchylona o 5°. Wersja PS symetryczna, KR o asymetrycznej budowie kłykci. Instrumentarium tynoreferencyjne. Wkładka piszczelowa wykonana z polietylenu, dostępna w 3 wersjach: PS (z tylną stabilizacją), KR (anatomiczna, lewa i prawa, odtwarzająca asymetryczną budowę uda). Instrumentarium musi zawierać balanser dynamiczny.
3a | Komponent udowy KR, CR lub PS | szt. | 40 | 0 | 0 | 0
3b | Komponent piszczelowy | szt. | 40 | 0 | 0 | 0
3c | Wkładka piszczelowa KR ( lewa, prawa ), CR lub PS | szt. | 40 | 0 | 0 | 0
3d | Trzpień 20, 40 lub 60 mm | szt. | 3 | 0 | 0 | 0
3e | Pegi | szt. | 3 | 0 | 0 | 0
3f | Ostrza do napędu - prismatic | szt. | 40 | 0 | 0 | 0
4 | Spacer biodrowy komplet : forma spacera, 3x cement o niskiej gęstości, 1x cement o średniej gęstości, strzykawka (komplet)
4a | Formy do wykonania spacer'a stawu biodrowego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewy trzpienia i głowy stawu biodrowego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gestości; zestaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacnaijacym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; Możliwosć uzyskania odlewu trzpienia w 3 średnicach (10-13-15mm), 3 długościach (140-170-210mm) oraz w 4 średnicach głów (48-51-56-60mm) czyli łącznie aż 36 kombinacji. | szt. | 3 | 0 | 0 | 0
4b | Cement kostny PMMA niskiej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacj Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni | szt. | 9 | 0 | 0 | 0
4c | Cement kostny PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni | szt. | 100 | 0 | 0 | 0
4d | Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny | szt. | 3 | 0 | 0 | 0
5 | Spacer ramienny komplet : forma spacera , 2x cement o niskiej gęstości , 1x cement o średniej gęstości , strzykawka (komplet)
5a | Formy do wykonania spacer'a stawu ramiennego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewy trzpienia i głowy stawu ramiennego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacnaijacym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; Możliwosć uzyskania odlewu trzpienia w 4 średnicach (8-10-12-14mm), 9 długościach (90-100-110-120-130-140-150-160-170mm) oraz w 2 średnicach głów (42 i 48mm) czyli łącznie aż 46 kombinacji. Do wykonania spacera cement o niskiej gęstości 2x 40 g | szt. | 3 | 0 | 0 | 0
5b | Cement kostny PMMA średniej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, krótk afaza mieszania (ok 30sek); czas w fazie roboczej 4-5min, w 21°C ok 8-9min całkowitej polimeryzacji, Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,1mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni | szt. | 9 | 0 | 0 | 0
5c | Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny | szt. | 3 | 0 | 0 | 0
6 | Spacer kolanowy komplet : forma spacera, , 3x cement o niskiej gęstości , 1x cement o średniej gęstości , strzykawka , młynek (komplet)
6a | Formy do wykonania spacer'a stawu kolanowego, modularny, umozliwiające wykonanie odlewy elementu udowego i piszczelowego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gestości; zetsaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą o; Możliwosć uzyskania odlewu elemenu udowego w 3 rozmiarach (60-70-80mm szerokości) oraz piszczelowego w 3 wysokościach (12-16-20mm). | szt. | 5 | 0 | 0 | 0
6b | Cement kostny PMMA niskiej gęstości, w opakowaniu 40g, z antybiotykiem(Genamycyna), pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, długo w fazie półpłynnej, roboczej – 6-8min, zredukowany czas mieszania (30-45sek), 12-13min do pełnej polimeryzacj Niska temperatura polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek; pik uwalniania cementu w ciągu 1godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm²) i ciągłe uwalnianie do ponad 14 dni | szt. | 15 | 0 | 0 | 0
6c | Mieszalnik próżniowy do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opocjach obietości (120 i 180g); Filtr węglowy pochałniający opary monomeru. Do mieszalnika użyczany wielorazowy pistolet iniekcyjny | szt. | 5 | 0 | 0 | 0
6d | Mieszalnik próżniowy w postaci młynka, maksymalna pojemność 180g cementu, zawiera filtr węglowy zatrzymujący opary polimeryzującego cementu | szt. | 105 | 0 | 0 | 0
SUMA: