Załącznik nr 11 do Umowy Nr …………/WIR/Z/………../……………..… z dnia …………………………. roku.

Wytyczne do sporządzenia dokumentacji powykonawczej
     dla inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Gronowej” w Płocku

Dokumentacja powykonawcza zostanie opracowana wg następujących wytycznych:
Część ogólna – dokumentacja budowy, obejmująca w szczególności:
      1. Umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem (Zamawiającym) stanowiącą podstawę realizacji
        robót budowlanych wraz z aneksami,
2. Oświadczenie Kierownika Budowy o przejęciu obowiązków wraz z Decyzją o stwierdzeniu przygotowania
  zawodowego i Zaświadczeniem o przynależności do Izby,
3. Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją
  techniczną, projektem zagospodarowania terenu i warunkami pozwolenia na budowę/ zgłoszenia
  4. Dziennik Budowy,
  5. Inwentaryzację video i fotograficzną dróg publicznych i prywatnych wykorzystywanych do obsługi budowy,
  6. Inwentaryzacja geodezyjna
7. Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót:
  - protokół przekazania terenu pod budowę,
  - program gospodarki odpadami,
  - protokoły przekazania materiałów z rozbiórki i karty odpadów

Część szczegółową: - dokumentacja powykonawcza z podziałem na działy ze względu na branże: budowlana, drogowa, sanitarna, elektryczna, zieleń, zawierająca :
1. Dokumentację projektową powykonawczą branży, wraz z rysunkami z naniesionymi zmianami, nie odstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego (jeśli takie były) w trakcie realizacji umowy,
2. Oświadczenie Kierownika Robót w danej branży o przejęciu obowiązków wraz z Decyzją o stwierdzeniu przygotowania zawodowego i Zaświadczeniem o przynależności do Izby,
3. Oświadczenie Kierownika Robót w danej branży o zakończeniu robót i zgodności realizacji z dokumentacja techniczną, projektem zagospodarowania terenu i warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia,
4. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,
5. Zatwierdzenia materiałowe, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, atesty, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów,
6. Wyniki pomiarów kontrolnych jakości robót określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
7. Protokoły odbiorów częściowych, protokoły odbioru robót zanikowych i protokół odbioru końcowego,
8. Pomiary powierzchni boisk, elementów zagospodarowania terenu,
9. Pomiary infrastruktury nadziemnej i podziemnej: długość, średnica, liczba wpustów, studni, słupów oświetleniowych itp.

Wymagania dodatkowe:
Dokumentacja powykonawcza przygotowana i dostarczona zostanie do siedziby Inwestora
(Zamawiającego) w wersji papierowej w 3 egzemplarzach i w wersji elektronicznej, na płytach CD/DVD w 3 egzemplarzach. Wymagania dla wersji elektronicznej:
- część rysunkowa w formacie elektronicznym DWG lub DXF lub innym umożliwiającym otwarcie przez
  darmowy program,
- całość opracowania powinna być zapisana w formacie uniemożliwiającym wprowadzanie zmian, np.
  zalecane PDF.
- Dokumentacja powykonawcza egzemplarz nr 1 będą stanowiły oryginalne, autorskie dokumenty.
  Pozostałe egzemplarze nr 2 i nr 3 będą stanowiły kopie zaakceptowanego przez Zamawiającego egzemplarza nr 1, przy czym na każdej stronie zostanie naniesiona pieczątka ,,za zgodność z oryginałem’’
1. Wersja elektroniczna będzie skanem wersji papierowej przekazanej dokumentacji projektowej
  egzemplarza nr 1.
2. Każda strona karty materiałowej zatwierdzonego materiału/urządzenia wbudowanego dla przedmiotowego
  zadania zostanie opisana klauzulą ,,Materiał wbudowano na budowie, zadania pn….’’.
3. Każda strona dokumentacji powykonawczej należy ponumerować, wykonać spis treści dokumentacji danej
  branży, nanieść pieczątkę ,,dokumentacja powykonawcza’’.
4. Każda strona dokumentacji powykonawczej powinna być podpisana przez osobę przekazującą tj.
  kierownika budowy.
  6. Każdy segregator dokumentacji powykonawczej będzie: tej samej barwy, czytelnie i jednolicie podpisany.

____________________________________________________________________________________
* Wytyczne stanowią wytyczne ogólne/kierunkowe dla Wykonawcy zawierające wymagania do sporządzenia i przekazania Inwestorowi (Zamawiającemu) dokumentacji powykonawczej, a zakres dokumentów w ramach dokumentacji powykonawczej może ulec uzupełnieniu ze względu na zakres i przebieg robót budowlanych.