MIASTO BIELSK PODLASKI

17-100 Bielsk podlaski

ul. Kopernika 1

NIP 5432066155, Reg. 050658982

 Bielsk Podlaski dnia 24 marca 2023 r.

**Izp 271.12.2023**

**Do Wszystkich Wykonawców**

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 2**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. **Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim.**

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia złożony przez Wykonawców, Zamawiający poniżej przedstawia swoje stanowisko:

|  |
| --- |
| ***Pytania z dnia 20.03.2023 r.***  |
| **Pytanie nr 1** BRANŻA SANITARNA. Proszę o udostępnienie dokumentacji geotechnicznej.  |
| **Odpowiedź nr 1**Dokumentacja geotechniczna została udostępniona w modyfikacji Nr 1 SWZ z dnia 24.03.2023r. |
| **Pytanie nr 2**BRANŻA SANITARNA. Proszę o wyjaśnienie czy zakres zadania obejmuje czyszczenie oraz malowanie rurociągów stalowych instalacji c.o.? |
| **Odpowiedź nr 2**Zakres zadania nie obejmuje czyszczenia oraz malowania rurociągów stalowych instalacji c.o. Instalacja c.o. została zaprojektowana z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie (STEEL) i z rur wielowarstwowych PE-RT/A/PE/HD. |
| **Pytanie nr 3**BRANŻA SANITARNA - Proszę o wyjaśnienie czy zakres zadania obejmuje płukanie grzejników.  |
| **Odpowiedź nr 3** Zakres zadania nie obejmuje płukania grzejników. |
| **Pytanie nr 4**BRANŻA SANITARNA - Czy Zamawiający posiada przedmiary w wersji ath, jeśli tak proszę o udostępnienie.  |
| **Odpowiedź nr 4**Zamawiający nie posiada przedmiarów robót w wersji ath. |
| **Pytanie nr 5**BRANŻA SANITARNA - Proszę o udostępnienie opisów oraz rysunków studni dn1000 oraz dn425zaprojektowanych na kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. |
| **Odpowiedź nr 5**Zamawiający nie posiada rysunków studni dn1000 oraz dn425 zaprojektowanych na kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Opisy studni są zawarte w *Opisie technicznym* pkt 9. *Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnętrznej* oraz pkt 10. *Instalacja kanalizacji deszczowej zewnętrznej* w *Projekcie budowlanym* „*tom II: Projekt architektoniczno-budowlany branża sanitarna i elektryczna”.* |
| **Pytanie nr 6**BRANŻA SANITARNA - Proszę o udostępnienie opisów oraz rysunków separatora tłuszczu z osadnikiem zaprojektowanego na kanalizacji sanitarnej. |
| **Odpowiedź nr 6**Zamawiający informuje, iż separator tłuszczu z osadnikiem, zaprojektowany na kanalizacji sanitarnej, został wykonany podczas pierwszego etapu robót. , Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje wykonania separatora tłuszczu z osadnikiem. |
| **Pytanie nr 7**BRANŻA SANITARNA - Czy na kanalizacji deszczowej jest zaprojektowane odwodnienie liniowe? Proszę o wyjaśnienie. |
| **Odpowiedź nr 7**Zamawiający informuje, iż na kanalizacji deszczowej nie ma zaprojektowanego odwodnienia liniowego.  |
| **Pytanie nr 8**BRANŻA SANITARNA - Proszę o opis/ specyfikacje oraz rysunki basenu na kanalizacji sanitarnej ( poz. 86 przedmiaru „Wewnętrzna inst. w.z., w.c., cyrkulacji, p.poż., co, ct- SEG. B”).  |
| **Odpowiedź nr 8**Zamawiający informuje, że dane dotyczące architektury i konstrukcji, zostały zawarte w *Projekcie budowlanym* „tom I: Projekt architektoniczno-budowlany branża architektoniczna i konstrukcyjna” w części opisowej i rysunkowej : rys. Nr 1 – rzut piwnicy – podbasenie, Nr 2 – rzut piwnicy - przyziemie, rys. Nr 7 – przekrój A-A ,zaś dane dotyczące instalacji sanitarnych i wentylacja mechaniczna basenu w *Projekcie wykonawczym* branża sanitarna basenu.   |
| **Pytanie nr 9**BRANŻA SANITARNA - Proszę o wyjaśnienie czy wentylacja na basenie wchodzi w zakres zamówienia. |
| **Odpowiedź nr 9**Zamawiający informuje, że wentylacja na basenie wchodzi w zakres zamówienia. |
| **Pytanie nr 10**BRANŻA SANITARNA - Proszę o wyjaśnienie czy uzdatnianie wody w basenie jest w zakresie zamówienia. |
| **Odpowiedź nr 10**Zamawiający informuje, że uzdatnianie wody w basenie jest w zakresie zamówienia. |
| **Pytanie nr 11**BRANŻA SANITARNA - Proszę o dane armatury dot. instalacji zasilającej nagrzewnice central wentylacyjnych tj.: zawór odcinający, filtr siatkowy (średnice). |
| **Odpowiedź nr 11**Zamawiający informuje, że średnice armatury dot. Instalacji central wentylacyjnych wynikają z rys. nr BCO.6 (BCO.6.PW) *„Projektu wykonawczego branża sanitarna skrzydło B”* |
| **Pytanie nr 12**BRANŻA SANITARNA - Proszę o szczegółowy opis/wymiary urządzeń Instalacji wody zimnej tj.: umywalki, umywalki dla niepełnosprawnych, ustępy „kompakt”, zlewozmywaki, zlew prostokątny. |
| **Odpowiedź nr 12**Zamawiający informuje, że *Projekcie budowlanym* „*tom I: Projekt architektoniczno-budowlany branża architektoniczna i konstrukcyjna” w rozdz. XI. Obsługa osób niepełnosprawnych* zostały opisane umywalki, ustępy oraz uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych. |
| **Pytanie nr 13**BRANŻA SANITARNA - Proszę o wyjaśnienie czy należy zastosować poręcze dla niepełnosprawnych w łazienkach. |
| **Odpowiedź nr 13**Zamawiający informuje, że *Projekcie budowlanym* „*tom I: Projekt architektoniczno-budowlany branża architektoniczna i konstrukcyjna”* w rozdz. XI. Obsługa osób niepełnosprawnych zostały opisane umywalki, ustępy oraz uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych. |
| **Pytanie nr 14**BRANŻA SANITARNA - Proszę o wyjaśnienie czy należy przeprowadzić inspekcję TV projektowanych kanałów. |
| **Odpowiedź nr 14**Zamawiający informuje, że w kosztach budowy projektowanych kanałów należy ująć inspekcję TV. |
| ***Pytania z dnia 23.03.2023 r.***  |
| **Pytanie nr 15**Na rysunku niecki basenowej jest zaznaczona warstwa N1, bardzo proszę o informacje jakie zawiera warstwy N1 ponieważ w projekcie jest brak opisu dot. tej warstwy? Proszę o szczegółowy opis izolacji niecki basenowej. |
| **Odpowiedź nr 15**Wykończenie basenu warstwa N1- warstwa konstrukcyjna - żelbet- szlam polimerowo cementowy wykonany dwuwarstwowo (stosować wytyczne producenta) np. Mapelastic- płytki ceramiczne - mozaika basenowa na kleju wysokoelastycznym, wypełnieni spoin zaprawą do spoinowania płytek |
| **Pytanie nr 16**1.Bardzo proszę o uzupełnienie dokumentacji o specyfikację windy. 2. Bardzo proszę o uzupełnienie dokumentacji o dokumentacje geologiczną w celu prawidłowego oszacowania wykopów. |
| **Odpowiedź nr 16**1. **Dźwig osobowy (winda):**

Charakterystyka : dźwig osobowy elektryczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych- udźwig 675 kg, 9 osób- prędkość – 1m/s- szerokość kabiny – 1200 mm, długość kabiny – 1400 mm, wysokość - 2139 mm- wykończenie wewnętrzne kabiny: ściany - stal nierdzewna struktura „len”, sufit, stal malowana proszkowo kolor szary, podłoga – czarna guma nakrapiana antypoślizgowa, cokoły – anodowane aluminium- oświetlenie punktowe – LED- Drzwi: wymiary 90x200cm / stal nierdzewna struktura „LEN”, drzwi zabezpieczone kurtyną świetlną- rodzaj napędu: elektryczny, wciągarka bezreduktorowa pozbawiona smarów, cięgna nośne STM – płasko składane sploty linowe zabezpieczone poliuretanem- sterowanie: mikroprocesorowe- Kaseta dyspozycji z przyciskami mechanicznymi dedykowanymi do ilości pięter, przycisk otwierania i zamykania drzwi oraz alarmu, wskaźnik położenia kabiny, wskaźnik kierunku jazdy, oświetlenie awaryjne kabiny- Kaseta wezwań i wskaźniki piętrowe montowane w ościeżnicy drzwi, wizualne potwierdzenie wezwania,- Dźwig wyposażony w: system dwustronnej komunikacji z pogotowiem dźwigowym, system zdalnego monitoringu pracy dźwigu, czujnik przeciążenia kabiny, automatyczne poziomowanie kabiny, alarm dźwiękowy w kabinie, tryb „stand by”- zasilanie: 400V/trójfazowe- w podszybiu zamontowany grzejnik elektryczny1. **Dokumentacja geologiczna** zostały dołączona do przetargu modyfikacją Nr 1 SWZ w dniu 24.03.2023r.
 |

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 280 ust. 2 i 3, przekazuje wykonawcom, którym udostępnił odpowiednio SWZ albo opis potrzeb i wymagań.

Z up. Burmistrza Miasta

Bożena Teresa Zwolińska

Z-ca Burmistrza