Szczecin, dnia 25 października 2021 r.

Nr sprawy 40/2021

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.: **„Modernizacja instalacji ozonowania w ZPW Miedwie – Etap II**”.

Zamawiający, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie na podstawie Rozdziału X pkt 5 SWZ udostępnia treść pytań, które wpłynęły w postępowaniu wraz z odpowiedziami:

**Pytanie nr 1**

Z uwagi, iż do wykonania są prace, instalacje oraz przewiduje się wymianę urządzeń, które są wspólne dla obu ozonatorów prosimy o informację jakie przerwy w pracy ozonatorów przewiduje Zamawiający w celu wymiany rurociągów, pomp i szafy sterującej pracującej na potrzeby starego i wymienianego ozonatora?

**Odpowiedź nr 1**

24 godziny.

**Pytanie nr 2**

Czy w zakresie prac odbiorowych będą wymagane badania nieniszczące spawów rurociągów?

**Odpowiedź nr 2**

Tak.