|  |
| --- |
| **Pakiet nr 5****Sprzęt gastro i endoskopowy CPV 33141000-0** |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Jednostka miary** | **Wartość jednostkowa netto (zł)** | **% Vat**  | **Ilość** | **Wartość netto (zł)** | **Cena brutto (zł)** | **Nazwa kod producenta ilość w opakowaniu handlowym** |
| 1 | Zestaw do zamykania perforacji i tamowania masywnych krwawień z klipsem, sterylny, jednorazowy, skład: nakładka dystalna do endoskopów o średnicy sondy 11,5-14mm, pokrętło do uwalniania klipsa, klips z gładkimi zębami, długość robocza kolonoskopowa min. 2200 mm | szt. |   |   | **2** |   |   |   |
| 2 | Proteza do drenażu torbieli trzustki powlekana, usuwalna, średnica protezy 12,14,16 mm | szt. |   |   | **2** |   |   |   |
| 3 | Proteza do łagodnych zwężeń dróg żółciowych, usuwalna w pełni powlekana z długim lassem do usuwania. Lasso min. 10 cm | szt. |   |   | **2** |   |   |   |
| 4 | Proteza przełykowa w pełni powlekana usuwalna, z 2 powlekanymi pierścieniami antymigracyjnymi, przerwa pomiędzy pierścieniami 2,5 cm | szt. |   |   | **2** |   |   |   |
|   | **Razem pakiet nr 5**  |  |  |   |