## Arkusz2
Nr umowy	Dostawca	Data od	Data do	Lp.	Pakiet	Nazwa artykułu	Opis	j.m	ilość	Cena jedn. netto	% VAT	Cena jedn. Brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nazwa handlowa produktu oferowanego	Producent
				1	Zadanie 1.	Zestawy do operacji zaćmy kompatybilne z aparatem do fakoemulsyfikacji Centurion	Jałowy,zbiorczo zapakowany zestaw,wstępnie przygotowanych (opakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji (Centurion ),których skład jest niżej opisany. / Skład zestawu do cięcia 2,2: / kaseta do aparatu Centurion : w opakowaniu :kaseta z drenami, dwie osłonki, komora testowa oraz tip Balance 45 st / nóż 1,2 mm / nóż 2,2 mm / kaniula biała, zakrzywiona – 27 G – 6 szt / cystotom – 1 szt / kaniula 23 G – 2 szt / igła z filtrem 1,2 x 40– 2 szt / Igła 30x13 mm 30 G – 1 szt / strzykawka – LL 20ml - 2 szt / strzykawka – LL 3 ml – 5 szt / strzykawka -LL 1 ml – 2 szt / Gaziki – 8 X 8 cm - 5 szt (włókninowe ) / osłona plastikowa na oko – 1 szt / przylepiec- 1 szt / Kubek 120ml –3 szt / kubek 250 ml – 1 szt / obłożenie pola operacyjnego 140 x 160 z dwoma kieszeniami- 1 szt / fartuch L - 1 szt / fartuch XL – 1 szt / rękawice bezpudrowe 7,0 – 1 para / obłożenie na stolik 140 x 140 – 1 szt / mikrostrzałki – 1 op / serweta 75 x 75 cm – 1 szt / gąbka do czyszczenia narzędzi – 1 szt / Ręczniki papierowe – 3 szt / Przeœcieradło barierowe 90x150 cm- 1 szt / Tacka 25x13x3 cm – 1 szt / Sposób pakowania: / Fartuch L 1 szt , przeœcieradło barierowe 90 x 150 cm- 1 szt - opakowane w pakiecie na wierzchu zestawu w dodatkową serwetę.	szt	1500
				2	Zadanie 2.	Zestaw do zabiegów witrektomii kompatybilny z aparatem Consteleition	I. Zestaw do wykonania procedury 23G / 1. Zestaw z kasetą kompatybilny z aparatem Constelation 23G w składzie: / Kaseta 23G do procedury łączonej – 1 szt / Nóż do witrektomii 7500 cięć/ min – 1 szt / Oświetlacz prosty 23G std 23Ga – 1 szt / Linia ekstruzyjna – 1 szt / Trokary 23G z zaworkami – 3 szt / Kaniula infuzyjna 4 mm – 1 szt / Worek na panel przedni – 1 szt / Worek odpływowy – 1 szt / 3-drożny zawór odcinający – 1 szt / Zestaw do kroplówki – 1 szt / Strzykawka 20 ml – 1 szt / Osłonka różowa ultra – 1 kpl / 2. Kaniula 27 G – prosta – 2 szt / 3. obłożenie stolika instrumentarium , które jest jednocześnie opakowaniem pakietu – 1 szt / 4. obłożenie pacjenta 140x160 cm z workami odpływowymi – 1 szt / 5. Osłonka NA OKO – 1 SZT / 6. miseczka 120 ml / 7. strzykawka 20 ml- 1 szt / 8.fartuch XL – 1 szt + 2 ręczniki do rąk / 9. fartuch L – 2 szt + 2 ręczniki do ręk / 10. osłona tacy narzędziowej aparatu – 1 szt / 11. oczniki – 2 szt / 12. gaziki 8x8 cm – 10 szt / 13. przylepce 2,5 x 13 cm – 4 szt / 14. strzykawka 3 ml, 3-częściowa – 2 szt / 15. strzykawka 5 ml, 3-częściowa – 1 szt / 16. gąbka do czyszczenia narzędzi – 1 szt / 17. mankiety na fotel operatora – 2 szt / 18. igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm – 2 szt / 19. pęseta typu ILM 23G lub równoważna – 1 szt / 20. rękawice 7,5 - 1 para / 21. rękawice 6,5 – 1 para / 22. miseczka 250 ml - 1 szt / 23. igła fletowa z silikonową końcówką 23G – 1 szt / 24. kaniula 23G – 2 szt / 25. mikrostrzałki – 5 szt / 26. serweta 75x75 cm – 1 szt / 27. fartuch L 1 szt + 2 ręczniki do rąk + rękawice 6,5 – 1 para + prześcieradło barierowe 90x150 cm- 1 szt- opakowane osobno w pakiecie na zewnątrz zestawu / 28. tacka – 1 szt	szt	15
				3			II. Zestaw do wykonania procedury 25G / 1. Zestaw z kasetą kompatybilny z aparatem Constelation 25G w składzie: / Kaseta 25G do procedury łączonej – 1 szt / Nóż do witrektomii 7500 cięć/ min – 1 szt / Oświetlacz prosty 25G – 1 szt / Linia ekstruzyjna – 1 szt / Trokary 25G z zaworkami – 3 szt / Kaniula infuzyjna 4 mm – 1 szt / Worek na panel przedni – 1 szt / Worek odpływowy – 1 szt / 3-drożny zawór odcinający – 1 szt / Zestaw do kroplówki – 1 szt / Strzykawka 20 ml – 1 sztl / 2. Kaniula 27 G – prosta – 2 szt / 3. obłożenie stolika instrumentarium , które jest jednocześnie opakowaniem pakietu – 1 szt / 4. obłożenie pacjenta 140x160 cm z workami odpływowymi – 1 szt / 5. Osłonka na oko – 1 SZT / 6. miseczka 120 ml / 7. strzykawka 20 ml- 1 szt / 8.fartuch XL – 1 szt + 2 ręczniki do rąk / 9. fartuch L – 2 szt + 2 ręczniki do ręk / 10. osłona tacy narzędziowej aparatu – 1 szt / 11. oczniki – 2 szt / 12. gaziki 8x8 cm – 10 szt / 13. przylepce 2,5 x 13 cm – 4 szt / 14. strzykawka 3 ml, 3-częściowa – 2 szt / 15. strzykawka 5 ml, 3-częściowa – 1 szt / 16. gąbka do czyszczenia narzędzi – 1 szt / 17. mankiety na fotel operatora – 2 szt / 18. igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm – 2 szt / 19. pęseta typu ILM 25G lub równoważna – 1 szt / 20. rękawice 7,5 - 1 para / 21. rękawice 6,5 – 1 para / 22. miseczka 250 ml - 1 szt / 23. igła fletowa z silikonową końcówką 25G – 1 szt / 24. kaniula 23G – 2 szt / 25. mikrostrzałki – 5 szt / 26. serweta 75x75 cm – 1 szt / 27. fartuch L 1 szt + 2 ręczniki do rąk + rękawice 6,5 – 1 para + prześcieradło barierowe 90x150 cm- 1 szt- opakowane osobno w pakiecie na zewnątrz zestawu / 28. tacka – 1 szt	szt	30
				4			III. Zestaw do wykonania procedury 27G / 1. Zestaw z kasetą kompatybilny z aparatem Constelation 27G w składzie: / Kaseta 25G do procedury łączonej – 1 szt / Nóż do witrektomii 7500 cięć/ min – 1 szt / Oświetlacz prosty 27G – 1 szt / Linia ekstruzyjna – 1 szt / Trokary 27G z zaworkami – 3 szt / Kaniula infuzyjna 4 mm – 1 szt / Worek na panel przedni – 1 szt / Worek odpływowy – 1 szt / 3-drożny zawór odcinający – 1 szt / Zestaw do kroplówki – 1 szt / Strzykawka 20 ml – 1 sztl / 2. Kaniula 27 G – prosta – 2 szt / 3. obłożenie stolika instrumentarium , które jest jednocześnie opakowaniem pakietu – 1 szt / 4. obłożenie pacjenta 140x160 cm z workami odpływowymi – 1 szt / 5. Osłonka na oko – 1 SZT / 6. miseczka 120 ml / 7. strzykawka 20 ml- 1 szt / 8.fartuch XL – 1 szt + 2 ręczniki do rąk / 9. fartuch L – 2 szt + 2 ręczniki do ręk / 10. osłona tacy narzędziowej aparatu – 1 szt / 11. oczniki – 2 szt / 12. gaziki 8x8 cm – 10 szt / 13. przylepce 2,5 x 13 cm – 4 szt / 14. strzykawka 3 ml, 3-częściowa – 2 szt / 15. strzykawka 5 ml, 3-częściowa – 1 szt / 16. gąbka do czyszczenia narzędzi – 1 szt / 17. mankiety na fotel operatora – 2 szt / 18. igła iniekcyjna 1,2 x 40 mm – 2 szt / 19. pęseta typu ILM 27 G lub równoważna – 1 szt / 20. rękawice 7,5 - 1 para / 21. rękawice 6,5 – 1 para / 22. miseczka 250 ml - 1 szt / 23. igła fletowa z silikonową końcówką 27 G – 1 szt / 24. kaniula 23G – 2 szt / 25. mikrostrzałki – 5 szt / 26. serweta 75x75 cm – 1 szt / 27. tacka - 1 szt / 28. kaniula z soft tipem 27 G – 1 szt / 29. sonda do endolasera zagięta 27 G – 1 szt / 30. fartuch L 1 szt + 2 ręczniki do rąk + rękawice 6,5 – 1 para + prześcieradło barierowe 90x150 cm- 1 szt- opakowane osobno w pakiecie na zewnątrz zestawu	szt	15
				5			IV. Zestaw do podaży i usuwania oleju silikonowego z kaniulami 23G i 25G	szt	12
				6			V. Oświetlacz żyrandolowy 25G z osobnym trokarem	szt	12
				7			VI. Sonda do endolasera 23G zagięta	szt	12
				8			VII. Sonda do endolasera zagięta 25G	szt	12
				9			VII. Sonda do endolasera zagięta 27G	szt	12
				10			IX. Tip do fakofragmentacji	szt	6
				11	Zadanie 3	Zestaw do iniekcji doszklistkowych	Zestaw zabiegowy do iniekcji doszklistkowych, jałowy w składzie: / 1x serweta z włókniny typu SMS, przepuszczającej powietrze i parę wodną, o masie powierzchniowej 35 g/m2 z otworem / 6x kompres włókninowy min.30g/m2, rozmiar 7,5x7,5 cm, 4- warstwowy / 2x patyczek polipropylenowy, długość 15 cm, średnica 2,5 mmm, na koncu główka z waty bawełnianej o średnicy 4-5 mm / 1x rozwórka metalowa, długość 4 cm, szerokość w stanie swobodnym 3 cm / 1x cyrkiel okulistyczny do odmierzania miejsca iniekcji 3,5- 4,0 mm / 1x kleszczyki typu pean, długość 13-14 cm / 2x pojemnik plastikowy 60 ml, wysokość 3 cm, średnica denka 5,5 cm, skala, transparentny / 1x serweta z laminatu włókninowo – foliowego o masie powierzchniowej 43 g/m2 na stolik narzęziowy, stanowiąca jednocześnie opakowanie / 1x igła iniekcyjna 1,2 x40 mm / 1 x opatrunek oczny składający się z jednej warstey waty bawełnianej w otulinie z gazy 17- nitkowej, / 2x przylepiec włókninowy 2x15 cm, na papierze zabezpieczajacym, perforacja ułatwiajaca odklejanie / 5x tupfer kula, wykrój gazy 17- nitkowej 20x20 cm / 2x strzykawka 2 ml / Zestaw zapakowany w opakowanie papierowo – foliowe z jednej strony posiadające zgrzew w kształcie litery V .	szt	1100
23/UP/2021	Aesculap Chifa	12.11.2021	12.11.2022	12	Zadanie 4	soczewki wewnątrzgałkowe	1. Jednoczęściowa soczewka zwijalna z asferyczną optyką o właściwościach hydrofobowych i stopniu / uwodnienia poniżej 0,5% oraz filtrami UV i światła niebieskiego z jednorazowym kardridżem do implantacji / Średnica części optycznej – 6 mm / Długość całkowita - 13 mm / Angulacja części haptycznych- 0 stopni / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej / Wymagany zakres dostępnych mocy : + 6 D do + 30 D / Ocena jakościowa – współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt / - współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt / Ocena jakościowa stopnia uwodnienia : poniżej 0,5% - 10 pkt / Powyżej 0,5% - 0 pkt / Stopień uwodnienia - poniżej 0,5% …....................... (podać) / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej …...................(podać)	szt.	100
				13			2. Jednoczęściowa soczewka zwijalna, akrylowa, sferyczna o właściwościach hydrofobowych: / Stopień uwodnienia poniżej 0,5% filtr UV.J ednorazowy kardridż do implantacji. / Średnica części optycznej – 6 mm / Długość całkowita - 13 mm / Angulacja części haptycznych- 0 stopni / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej / Wymagany zakres dostępnych mocy : + 6 D do + 40 D / Ocena jakościowa – współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt / - współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt / Ocena jakościowa stopnia uwodnienia : poniżej 0,5% - 10 pkt / Powyżej 0,5% - 0 pkt / Stopień uwodnienia - poniżej 0,5% …....................... (podać) / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej …...................(podać)	szt.	30
				14			3. Jednoczęściowa soczewka zwijalna, akrylowa, asferyczna o właściwościach hydrofobowych: / Stopień uwodnienia poniżej 0,5% filtr UV.Jednorazowy kardridż do implantacji. / Średnica części optycznej – 6 mm / Długość całkowita - 13 mm / Angulacja części haptycznych- 0 stopni / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej / Wymagany zakres dostępnych mocy : + 6 D do + 30 D / Ocena jakościowa – współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt / - współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt / Ocena jakościowa stopnia uwodnienia : poniżej 0,5% - 10 pkt / Powyżej 0,5% - 0 pkt / Stopień uwodnienia - poniżej 0,5% …....................... (podać) / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej …...................(podać)	szt.	1500
				15			4. Soczewka zwijalna wieloczęściowa, część optyczna akrylowa, części haptyczne zbudowane z PMMA, posiadająca filtr UV. / Stopień uwodnienia poniżej 0,5% / Średnica części optycznej 6 - 6,5 mm / Długość całkowita - 13 mm / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej / Wymagany zakres dostępnych mocy : -5 D do + 30 D / Ocena jakościowa – współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt / - współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt / Ocena jakościowa stopnia uwodnienia : poniżej 0,5% - 10 pkt / Powyżej 0,5% - 0 pkt / Stopień uwodnienia - poniżej 0,5% …....................... (podać) / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej …...................(podać)	szt.	50
				16			5.Soczewka wewnątrzgałkowa, korygująca astygmatyzm rogówkowy, posiadająca dwuwypukły toryczny, asferyczny typ optyki, filtr UV i światła niebieskiego, o ukątpwoeniu części haptycznych wynoszącym 0 stopni. Wymagany zakres mocy soczewki od + 6D do 34D (ekwiwalent sferyczny) oraz dostępnych korekcjach cylindrycznych wynoszących: 1.00, 1.50, 2.25, 3.00, 3.75, 4.50, 5.25, 6.00 dioptrii. / W komplecie z każdą soczewką kardridż jednorazowego użytku i 2 pisaki do znakowania narzędzi i markowania oka. / Średnica części optycznej 6 mm / Długość całkowita - 13 mm / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej / Wymagany zakres dostępnych mocy : -5 D do + 30 D / Ocena jakościowa – współczynnik refrakcji soczewki 1,55 lub wyżej – 10 pkt / - współczynnik refrakcji poniżej 1,55 – 0 pkt / Ocena jakościowa stopnia uwodnienia : poniżej 0,5% - 10 pkt / Powyżej 0,5% - 0 pkt / Stopień uwodnienia - poniżej 0,5% …....................... (podać) / Współczynnik refrakcji - 1,55 lub więcej …...................(podać)	szt.	50
							UWAGA
							Zamawiający wymaga od Wyknawcy utworzenia komisu soczewek
							Zamawiający wymaga od Wykonawcy nieodpłatnego przekazania 10 zestawów implantacyjnych składających się z pęsety i injektora
							W zadaniu 4 punkcie 4 i 5 rozmiar soczewki nie ujęty w depozycie zakup będzie dokonywany na bieżące zamówienie
							Zamawiający wymaga od Wykonawcy nieodpłatnego przekazania wielorazowego zestawu do markowania oka w ilości 3 kpl. Składającego się z markera przedoperacyjnego plus poziomica i markera śródoperacyjnego