- Wszyscy Wykonawcy

- ZP.271.46.2024

Komorniki, 13 grudnia 2024 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i zadaszenie boisk w Szreniawie”

Działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1

W związku z zapisami SWZ Dział II ust. 2 i 3 oraz Dział VI proszę o informację, czy w zakresie oferty przetargowej ma być wyposażenie boisk do piłki nożnej, ręcznej, badmintona i tenisa oraz wyposażenie recepcji, poczekalni i bufetu w zapleczu. Jeżeli tak proszę o zamieszczenie zestawienia z podaniem parametrów. Proszę również o uzupełnienie dokumentacji o projekt instalacji fotowoltaicznej.

Odpowiedź

Należy wycenić dostawę i montaż bramek do piłki halowej oraz słupków z siatką do tenisa i badmintona. Wycenie nie podlega wyposażenie recepcji, poczekalni i bufetu w zapleczu. Zamawiający nie posiada odrębnego projektu instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie 2

Pytania odnośnie zakresu prac objętego postępowaniem:

W SWZ pkt. II ppkt. 2 „Zakres prac obejmuje” wyszczególnia się prace rozbiórkowe które nie są ujęte w przedmiarach dołączonych do postepowania. Czy prace rozbiórkowe mają być ujęte w ofercie? Jeżeli tak to proszę o określenia zakresu prac rozbiórkowych.

Czy wycenione ma być wyposażenie sportowe hali? (stanowiska sędziowskie, bramki do piłki ręcznej, siatki do tenisa itp.)

Odpowiedź

Rozbiórce podlega:

- Nawierzchnia boiska do siatkówki pow. ok.250m2 +2 słupki i siatka

- Nawierzchnia boiska do koszykówki  380m2 + 2 słupki z  tablicą na kosze

- Nawierzchnia boiska do piłki nożnej 380m2 + 2 bramki

- Lampy oświetleniowe 8 szt.

- Długość kabli energetycznych ok 120mb

- Ogrodzenie dł 160 mb z dwiema furtkami o wys. 5 m.

Elementy wyposażenia boisk należy przekazać po demontażu do dyspozycji GOSiR w Komornikach.

Należy wycenić dostawę i montaż bramek do piłki halowej oraz słupków z siatką do tenisa i badmintona.

Pytanie 3

Proszę o uzupełnienie przedmiaru o roboty rozbiórkowe opisane w SWZ Dz. II ust. 2 punkt 1).

Odpowiedź

Przedmiar stanowi materiał pomocniczy z uwagi na ryczałtowy charakter, stąd należy przyjąć zakres robót rozbiórkowych wynikający z dokumentacji projektowej oraz odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie 4

Czy Zamawiający może określić parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej do zamontowania przed budynkiem hali?

Odpowiedź

Należy zamontować 56 paneli fotowoltaicznych każdy o mocy 500W.

Pytanie 5

Proszę o udostępnienie zestawienia wagowego stali dla konstrukcji hali?

Odpowiedź

Ilość stali zawierają  zamieszone w dokumentacji rysunki (Konstrukcja).

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuje zapis § 17 ust. 1 pkt 13 załącznika nr 8 do SWZ następująco:

„W przypadku zapewnienia przez Radę Gminy Komorniki dodatkowych środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego w roku 2025 dopuszcza się wypłatę całości wynagrodzenia w roku 2025 r. po zrealizowaniu zadania.” W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 8 do SWZ.

W związku ze zmianami Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert na dzień 19 grudnia 2024 roku, a zatem,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 19 grudnia 2024 roku do godz. 10.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ustęp 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 grudnia 2024 roku o godz.10:05. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1020640.

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 17 stycznia 2025 roku.

II Zastępca Wójta Gminy Komorniki
Przemysław Pełko