## Sheet1
Zadanie 1 - Soczewki wewnątrzgałkowe I – DEPOZYT
CPV: 33731110-7
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość na 24 miesiące	Cena netto	VAT [%]	Cena brutto	Wartość netto	Wartość vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Nr kat.	Ilość sztuk w opakowaniu	Ilość wymagana do utworzenia depozytu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: / - jednoczęściowa, asferyczna (przednia powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); / - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); / - zawartość wody: 26% w stanie równowagi / - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; / - współczynnik refrakcji: 1.46; / - współczynnnik Abbego: 56; / - całkowita średnica: 12.5 mm; / - średnica optyczna: 6 mm; / - zakres mocy: od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano) od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) od +31.0 do +34.0D (co 1.0D); / - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), dwustronnie wklęsła (moce ujemne); / - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; / - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); / - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); / - system implantacji: utrzymujący architekturę cięcia, preloaded – injector z jednoręcznym tłokiem, posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z okrągłą końcówką dyszy 1.65mm na odcinku 4.5mm, do implantacji z wejścia do komory przez cięcie 2,2 mm; / - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL.	szt	1500					75 szt.
2	Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: / - jednoczęściowa, toryczna, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); / - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); / - zawartość wody: 26% w stanie równowagi / - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; / - współczynnik refrakcji: 1.46; / - współczynnnik Abbego: 56; / - całkowita średnica: 12.5 mm; / - średnica optyczna: 6 mm; / - zakres mocy: / SE od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) / Cylindry od +1.0 do +6.0D (co 0.5D) / *Możliwość specjalnego zamówienia: SE od -9.5 do +34.5D (co 0.5D), Cylindry od +1.0D do +11.0D (co 0.5D); / - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), wklęsła / wypukła tylna powierzchnia (moce ujemne); / - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; / - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); / - angulacja 0°; / - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); / - metoda implantacji: preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm; / - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL.	szt	200					10 szt.
3	Wzmocniona soczewka jednoogniskowa o poszerzonej głębi ostrości: / - jednoczęściowa, toryczna, asferyczna; / - przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie (zapewniająca do 2.25D rozszerzonej głębi ostrości przy przysunięciu 1.0D); / - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); / - zawartość wody: 26% w stanie równowagi / - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; / - współczynnik refrakcji: 1.46; / - współczynnnik Abbego: 56; / - całkowita średnica: 12.5 mm; / - średnica optyczna: 6 mm; / - zakres mocy: / SE od +10.0 do +25.0D (co 0.5D) / Cylinder: +0.75D, +1.5D, +2.25D, +3.0D, +3.75D, +4.5D / - kształt części optycznej: obustronnie wypukła; / - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; / - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); / - angulacja 0°; / - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); / - metoda implantacji: preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm; / - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL.	szt	50					3 szt.
4	Wzmocniona soczewka jednoogniskowa o poszerzonej głębi ostrości: / - jednoczęściowa, asferyczna; / - przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie (zapewniająca do 2.25D rozszerzonej głębi ostrości przy przysunięciu 1.0D); / - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); / - zawartość wody: 26% w stanie równowagi / - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; / - współczynnik refrakcji: 1.46; / - współczynnnik Abbego: 56; / - całkowita średnica: 12.5 mm; / - średnica optyczna: 6 mm; / - zakres mocy:od +10.0 do +30.0D (co 0.5D)- kształt części optycznej: obustronnie wypukła; / - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; / - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); / - angulacja 0°; / - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); / - metoda implantacji: preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm;- soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL.	szt	10					1 szt.
5	Jednoogniskowa, pseudofakijna, uzupełniająca soczewka wewnątrzgałkowa do implantacji wewnątrz bruzdy rzęskowej: / - jednoczęściowa, asferyczna (z technologią aberracyjnie neutralną); / - akryl hydrofilny; / - zawartość wody: 26% w stanie równowagi / - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; / - współczynnik referakcji: 1.46; / - współczynnnik Abbego: 56; / - całkowita średnica: 14 mm; / - średnica optyczna: 6.5 mm; / - zakres mocy: / od -5.0 do -0.5D (co 0.5D) / od +0.5 do +5.0 D (co 0.5D) / *na specjalne zamówienie (cena do negocjacji): / od -10.0 do -5.5D (co 0.5D) / od +5.5 do +10.0 D (co 0.5D); / - kształt części optycznej: przednia powierzchnia wypukła, tylna powierzchnia wklęsła; / - optyka o zaokrąglonych krawędziach; / - dwa faliste hapteny w kształcie litery C ; / - angulacja 10°; / - metoda implantacji: jednorazowy injector z jednoręcznym tłokiem, dysza 1.8 mm w celu nacięcia do 2.2 mm, injector pakowany osobno.	szt	6					1 szt.
6	Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: / - jednoczęściowa, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); / - akryl hydrofobowy (wolny od zjawiska glisteningu); / - zawartość wody: < 3% / - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 385 nm; / - współczynnik referakcji: 1.51; / - współczynnnik Abbego: 43; / - całkowita średnica: 12.5 mm; / - średnica optyczna: 6 mm; / - zakres mocy: / od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano) / od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) / od +31.0 do +32.0D (co 1.0D); / - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), plano, wklęsła (moce ujemne); / - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; / - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla); / - angulacja 0°; / - doskonale stabilna (połączenie technologii AVH zapobiejącej przemieszczaniu soczewki z zakładkami Cornerstone); / - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); / - metoda implantacji: preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm; / - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL.	szt	10					1 szt.
7	Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: / - jednoczęściowa, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); / - akryl hydrofobowy z chromoforem filtrującym światło niebieskie (wolny od zjawiska glisteningu); / - zawartość wody: < 3% / - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 385 nm; / - współczynnik referakcji: 1.51; / - współczynnnik Abbego: 43; / - całkowita średnica: 12.5 mm; / - średnica optyczna: 6 mm; / - zakres mocy: od +0.0 do +7.0D (co 1.0D); od +8.0 do +30.0D (co 0.5D); / Od +31.0 do +32.0D (co 1.0D); / - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), plano, wklęsła (moce ujemne); / - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; / - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla); / - angulacja 0°; / - doskonale stabilna (połączenie technologii AVH zapobiejącej przemieszczaniu soczewki z zakładkami Cornerstone); / - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); / - metoda implantacji: preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm; / - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL.	szt	6					1 szt.
	Razem zadanie nr 1:
Słownie wartość brutto zadania nr 1:

Zadanie 2 - Zestawy operacyjne do zabiegów usunięcia zaćmy
CPV - 33141620-2 (zestawy medyczne)
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	J.M.	Ilość na 24 miesiące	Cena netto	VAT [%]	Cena brutto	Wartość netto	Wartość vat	Wartość brutto	Producent	Nazwa handlowa	Nr katalogowy	Ilość sztuk w opakowaniu

1	Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw w opakowanie jednostkowe, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu zaćmy. / Skład każdego zestawu: / - kaniula 27G – 3 szt / - kaniula 21G – 1 szt / - obłożenie 140x140 cm – 1 szt / - obłożenie pacjenta z 1 workiem odpływowym 100x120 cm – 1 szt / - kaseta z zestawem drenów do operacji zaćmy – kompatybilna z aparatem Constellation będącym na wyposażeniu Zamawiającego – 1 szt / - tip typu Kelman 45 st z osłonkami oraz komorą testową – 1 szt / - plastikowa osłona na oko - nóż Slit, zagięty 2,2 mm / - igła 26G 10 – 1 szt / - obłożenia poręczy fotela operacyjnego – 2 szt / - serweta 75x145 cm – 1 szt / - kubek 60 ml – 2 szt / - fartuch rozmiar L – 2 szt / - opatrunek na oko – 1 szt / - mikrostrzałki – 1 opakowanie po 6 szt / - gazik 8x8 – 5 szt / - przylepiec 2,5x13 cm – 1 szt / - strzykawka 5 ml LL – 2 szt / - ręczniki papierowe – 2 szt	szt.	3000
	Razem zadanie nr 2:
Słownie wartość brutto:

	Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
	Imię i Nazwisko	Data	Podpis