## ZADANIE 3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.50.3.2023
Formularz cenowo-technizny dla zadania nr 3 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników immunologicznych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych oraz akcesoriów do laboratorium umożliwiających wykonanie testów immunochemicznych na analizatorze UNICAP 100, będącym na wyposażeniu Zamawiającego, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 3 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - do każdej nowej serii testu należy dołączyć certyfikat kontroli jakości, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 6 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … * dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. * 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia: | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 9 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto za opakowanie handlowe 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie handlowe (zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Latex | test | 120
2. | Kakao | test | 20
3. | Kukurydza | test | 10
4. | Gluten | test | 20
5. | Mięso kurczaka | test | 16
6. | Jad osy | test | 48
7. | Jad pszczoły | test | 48
8. | Wołowina | test | 16
9. | Bylica | test | 16
10. | Żyto ( trawa ) | test | 16
11. | Brzoza | test | 32
12. | Leszczyna | test | 32
13. | Olcha | test | 32
14. | Aspergillus fumigatus | test | 32
15. | Sierść psa | test | 560
16. | Sierść kota | test | 560
17. | Sierść chomika | test | 40
18. | Panel chwasty | test | 560
19. | Panel traw | test | 560
20. | Panel pleśni | test | 560
21. | Roztocze kurzu domowego | test | 640
22. | Panel drzew | test | 560
23. | Anti-igE ImmunoCAP | Op. | 1
24. | Specific IgE Calibrators | Op. | 2
25. | ImmunoCAP-Developmen Sol. | Op. | 10
26. | ImmunoCAP Stop Solution | Op. | 10
27. | Washing Solution | Op. | 8
28. | Kit meintanance | Op. | 1
29. | UniCAP Specific IgE | Op. | 45
30. | Dilution Wells | Op. | 1
[6 empty] | Razem Netto: |  | Razem Brutto: