**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Minimalne wymagania techniczno-użytkowe**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu** | **Ilość** |
| 1. | **Czujka tlenku węgla Kidde K5DCO z wyświetlaczem,** z naniesionym czarnym monochromatycznym **logo KW PSP Poznań** pod głośnikiem na przodzie urządzenia – nadruk laserowy. Gwarancja producenta. | 175 szt. |
| 2. | **Czujka tlenku węgla Kidde K5DCO z wyświetlaczem,** z naniesionym czarnym monochromatycznym **logo Wojewody Wielkopolskiego** pod głośnikiem na przodzie urządzenia oraz z naniesionym czarnym monochromatycznym **logo KW PSP Poznań** (miejsce do uzgodnienia na etapie realizacji umowy) – nadruk laserowy. Gwarancja producenta. | 25 szt. |
| 3. | **Czujka dymu Kidde 29HD** z naniesionym czarnym monochromatycznym **logo KW PSP Poznań** na przodzie urządzenia - nadruk laserowy. Gwarancja producenta. | 175 szt. |
| 4. | **Czujka dymu Kidde 29HD** z naniesionym czarnym monochromatycznym **logo Wojewody Wielkopolskiego** na przodzie urządzenia oraz z naniesionym czarnym monochromatycznym **logo KW PSP Poznań** (miejsce do uzgodnienia na etapie realizacji umowy) - nadruk laserowy. Gwarancja producenta. | 25 szt. |
| 5. | **Dualny czujnik dymu i tlenku węgla Kidde K10SCO** z naniesionym czarnym monochromatycznym **logo KW PSP Poznań** na przodzie urządzenia - nadruk laserowy. Gwarancja producenta. | 75 szt. |
| 6. | **Dualny czujnik dymu i tlenku węgla Kidde K10SCO** z naniesionym czarnym monochromatycznym **logo Wojewody Wielkopolskiego** na przodzie urządzenia oraz z naniesionym czarnym monochromatycznym **logo KW PSP Poznań** (miejsce do uzgodnienia na etapie realizacji umowy) - nadruk laserowy. Gwarancja producenta. | 25 szt. |
| 7. | **Przenośna walizka do demonstracji z czujkami, logo PSP i KW PSP w Poznaniu** naniesione laserem wewnątrz walizki na pokrywie wypełnionej gąbką, widoczne po otwarciu walizki.  Opis produktu:  Metalowa, zamykana walizka, wewnątrz zabezpieczona pianką, wyposażona w 5 czujek firmy Kidde (czujka tlenku węgla bez, czujnik tlenku węgla z wyświetlaczem, czujka dymu, czujka dualna, czujka gazu,) oraz spray do testowania i pokazów. Gwarancja producenta. | 1 szt. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Logo KW PSP Poznań** | **Logo Wojewody Wielkopolskiego:** |
|  |  |