Kraków, dnia 08.07.2022 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa ubrań, serwet, ocieplaczy, podkładów, ręczników, fartuchów medycznych oraz zestawów obłożeń dla Kardiochirurgii”

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

ZATWIERDZAM:

- 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31 – 202 Kraków

Dział Zamówień Publicznych tel. (0-12) 614 34 84

przetargi@szpitaljp2.krakow.pl  – poczta elektroniczna Zamawiającego

www.szpitaljp2.krakow.pl  – oficjalna strona internetowa Zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z  postępowaniem o udzielenie zamówienia

https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 – strona internetowa prowadzonego postępowania

- 3. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Gdziekolwiek w niniejszej specyfikacji przywołana jest ustawa lub przepis bez dalszego uszczegółowienia to należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych (nazywaną również w SWZ – „ustawa Pzp”) . W sytuacji zacytowania wprost w SWZ określonego przepisu prawa przytoczona jest jego literalna treść. Słowa przekreślone w treści cytatu oznaczają, że występują one 
w literalnie zacytowanym tekście źródłowym lecz Zamawiający wykreślił je w SWZ w celu zwiększenia przejrzystości tekstu jako niemające zastosowania w niniejszym postępowaniu.

4. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji

Nie dotyczy

- 5. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ubrań, serwet, ocieplaczy, podkładów, ręczników, fartuchów medycznych oraz zestawów do obłożeń dla Kardiochirurgii.

CPV:

Pakiety 1 – 7: 33199000-1;

Pakiety 8-9, 11-13: 39518200-8;

Pakiet 10: 39512200-6

Postępowanie oznaczone jest znakiem DZ.271.59.2022. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach 
z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 będący integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia. Gdziekolwiek w Specyfikacji Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- 6. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 24 miesiące z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego wg wzorów stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

2. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby, celem podpisania umowy.

8. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z  Wykonawcami, oraz informacje o  wymaganiach technicznych 
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „wyślij wiadomość”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku  „wyślij wiadomość” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający z Wykonawcami będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie.

Korespondencja której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do tego konkretnego Wykonawcy.

4.   Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:

a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje.

c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

d) włączona obsługa JavaScript,

e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf.

5. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB. -  Zalecany format: pdf. Zamawiający dopuszcza również inne powszechnie stosowane formaty takie jak na przykład: doc, docx, xls, jpg, zip, 7Z.

6. Zalecany format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

a) dokumenty w formacie pdf zaleca się podpisywać formatem PAdES;

b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż .pdf, wtedy zaleca się użyć formatu XAdES.

7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

9. Informacja o sposobie komunikowania się zamawiającego z Wykonawcami w  inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zamawiający będzie się porozumiewał przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za wyjątkiem obowiązku przedstawienia przez Wykonawcę wyszczególnionych w SWZ próbek, które należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V).

Próbki należy złożyć najpóźniej do upływu terminu składania ofert.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przetargu jest: Nina Zamojska tel. 12 614 34 84  - od pn. do pt. w godz. 1000 – 1400

11. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.11.2022 r.

12. Opis sposobu przygotowywania i składania ofert oraz innych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu

1. Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim

  - złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

2. Zamawiający informuje Wykonawców o treści art. 18 ust. 3 ustawy Pzp który brzmi:

„Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 
i 1649), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5.”

3. Wykonawca jest zobligowany do złożenia ofert, oświadczeń, informacji oraz dokumentów 
w sposób zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, zwanego dalej w niniejszym punkcie SWZ – Rozporządzeniem.

Zgodnie z § 2 ust 1 i 2 Rozporządzenia:

1. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o których mowa w art. 371 ust. 3 ustawy, oferty, prace konkursowe, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane 
w postępowaniu lub w konkursie, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
o których mowa w § 3 ust. 1 (tj. platformy zakupowej Zamawiającego).

Zgodnie z § 4 ust 1 Rozporządzenia:

1. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub konkursie, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia:

Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, w przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z § 6 Rozporządzenia:

1. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem 
w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzie-lenie zamówienia;

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

5. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 2–4 oraz § 7 ust. 2–4, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia:

1. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w ust. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów, o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

3. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia;

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

4. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 2, może dokonać również notariusz.

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia:

W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a w przypadku postępowań lub konkursów o wartości mniejszej niż progi unijne, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zgodnie z § 10 Rozporządzenia:

Dokumenty elektroniczne w postępowaniu lub w konkursie spełniają łącznie następujące wymagania:

1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych;

2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym;

3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;

4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.

4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono 
w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

6. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty jakie musi ponieść Wykonawca, aby  zrealizować zamówienie z

najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące 
w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

13. Kształt oferty. Wykaz dokumentów składających się na ofertę oraz oświadczeń 
i dokumentów które należy złożyć wraz z ofertą.

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia:

a) pełnomocnictwa do podpisania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jeżeli dołączone do oferty ww. pełnomocnictwo będzie w formie kopii, Zamawiający wymaga, aby jego zgodność z oryginałem poświadczyła osoba wymieniona w rejestrze, która jest wskazana, jako upoważniona do reprezentowania Wykonawcy lub notariusz,

b) opis zaoferowanego przedmiotu zamówienia – wg załącznika nr 3 do SWZ

c) wypełniony formularz cenowy – wartość oferty – wg załącznika nr 4 do SWZ,

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W powyższym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 15 I. tabela poz. 6 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

14. Przedmiotowe środki dowodowe

| L.p. | Przedmiotowe środki dowodowe |
| --- | --- |
| 1. | Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zaoferowania wyrobów medycznych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa – dotyczy jedynie w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę wyrobu medycznego zgodnie z załącznikiem nr 6; |
| 2. | Próbki zaoferowanych wyrobów medycznych – zgodnie z załącznikiem nr 4 (próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym – Pawilon A-V. Paczka z próbkami winna być opisana nazwą Wykonawcy, numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu; |
| 3. | Karty techniczne producenta dla zaoferowanych wyrobów potwierdzające parametry zgodnie z zapisami załącznika nr 3. |

Wyżej wymienione  środki dowodowe Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą 
w sposób opisany w pkt 12 SWZ.

Wymagane w SWZ próbki winny być dostarczone do siedziby Zamawiającego 
w wersji fizycznej zgodnie z pkt 9 SWZ (dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym Pawilon A-V).

Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

15. Podmiotowe środki dowodowe

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

I.

| L.p. | Podmiotowe środki dowodowe |
| --- | --- |
| 1. | informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; |
| 2. | oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg załącznika nr 1a do SWZ |
| 3. | zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; |
| 4. | zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; |
| 5. | oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) wg załącznika 1b do SWZ |
| 5a. | Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP wg. załącznika nr 5 do SWZ |

oraz

| 6. | oświadczenia Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie dokumentu (JEDZ/ESPD) wg załącznika nr 1 do SWZ |
| --- | --- |

II.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w punkcie I.1– składa informację 
z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w punkcie I.1

2) zaświadczenia, o którym mowa w punkcie I.3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w punkcie I.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punkt 2 stosuje się.

16. Sposób oraz termin składania ofert

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy zamieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/szpitaljp2 do dnia 30.08.2022 r. do godz. 09:00 w formie elektronicznej.

2. Po wypełnieniu Formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

3. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformy Wykonawca może złożyć podpis 
w następujący sposób:

-  bezpośrednio na dokumencie przesłanym do Platformy lub/i

- dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4.Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) wraz  
z wgraniem paczki w formacie XML w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “ Złóż ofertę” i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.

5.Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2022 r., o godzinie 09:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych (budynek A-VII).

2. Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na Platformie Zakupowej niniejszego postępowania w zakładce „Komunikaty”.

18. Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp. Podstawy wykluczenia podane w punkcie poniżej. Dodatkowo wykonawca podlega wykluczeniu w wypadkach określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w wypadkach określonych w art. 5k rozporządzenia Rady  (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje opisaną w tym przepisie możliwość, aby najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1. Zamawiający przewiduje możliwość żądania tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy Pzp.

19. Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Podstawy wykluczenia Wykonawcy zostały podane w art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 
i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego po-chodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki 
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa 
w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art .109 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

Zgodnie z art. 110 ustawy Pzp:

1. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2‒5 i 7‒10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Zgodnie z art. 111 ustawy Pzp:

Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b) art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3

‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3) w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5, art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 9, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

6) w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10, na okres roku od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 i art. 109 ust. 1 pkt 6, w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Zgodnie z art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 
w Rosji;

b)osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:

a) eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, 
i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;

b) współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;

c) dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;

d) funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;

e) zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

f) zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych 
w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.

20. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w sposób określony w załączniku nr 4 SWZ.

2. Ogólny wzór do obliczania ceny:

Wartość brutto = ilość x cena jednostkowa netto x współczynnik stawki podatku Vat

Współczynnik stawki podatku Vat wynosi odpowiednio:

- 1,00 dla 0 % stawki podatku Vat,

- 1,08 dla 8 % stawki podatku Vat,

- 1,23 dla 23 % stawki podatku Vat.

Na przykład:

Cena jednostkowa netto towaru wynosi 134,56 PLN, a stawka dla tego towaru wynosi 8 % Vat, zatem wartość brutto dla 25 sztuk powyższego towaru wynosi:

25 x 134,56 x 1,08 = 3 633,12 PLN

- UWAGA:

1. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.15), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

2. W ofercie, o której mowa w punkcie powyżej Wykonawca ma obowiązek:

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

- 4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

21. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się kryteriami podanymi w poniższej tabeli.

Dla wszystkich pakietów (części)

| L.p. | - Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium (Rj) | Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | R1 = 60 % | 60 punktów |
| 2. | Jakość | R2 = 40 % | 40 punktów |
| suma: |  | 100 % |  |

Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SWZ. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która uzyska maksymalną ocenę punktową (Wmax) wg poniższego wzoru. Dla powyższych kryteriów oceny ofert, Zamawiający będzie obliczał wartość punktową oferty (zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku) w oparciu 
o następujący wzór:

W = C + J

gdzie:

kryterium – cena

C = R1 x Cmin / Cb

Cmin 	– 	cena oferty najtańszej

Cb	– 	cena oferty badanej

R1	– 	znaczenie procentowe kryterium cena

kryterium – jakość

J = R2 x Jb / Jmax

Jmax 	– 	przydzielona maksymalna liczba punktów wg kryterium R2

Jb	– 	liczba punktów oferty badanej

R2	– 	znaczenie procentowe kryterium jakość

Sposób dokonania wyboru w każdym z pakietów – najwyższa punktacja za cały pakiet.

22. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający prześle umowę do Wykonawcy, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą albo zaprosi go do swojej siedziby celem podpisania umowy.

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

2. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

2. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia  lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność 
z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

2. Do odwołania dołącza się:

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości;

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu;

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego.

24. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Opis części zamówienia zawarty jest w załączniku nr 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

25. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedna lub więcej części zamówienia. Zamawiający nie przewiduje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może być udzielone temu samemu Wykonawcy.

26. Informacja dotyczące ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

Nie dotyczy

28. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2.

Nie dotyczy

29. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania.

Nie dotyczy

30. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

31. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

Zamawiający nie przewiduje zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8

32. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2

Nie dotyczy

33. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą.

Nie dotyczy

34. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Nie dotyczy

35. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

Nie dotyczy

36. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.

Nie dotyczy

37. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.

Nie dotyczy

38. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93

Nie dotyczy

39. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

40. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków, tel. 12 614 20 00, e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl;

- Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub pod nr tel. 12 614 30 49 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego DZ.271.59.2022 – Dostawa ubrań, serwet, ocieplaczy, podkładów, ręczników, fartuchów medycznych oraz zestawów obłożeń dla Kardiochirurgii prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- 26. Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

2. Załącznik nr 1a – Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

3. Załącznik nr 1b – Oświadczenie Wykonawcy

4. Załącznik nr 2 – Wzór umowy dla wszystkich pakietów

5. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

6. Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy – Wartość oferty

7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy

8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie dot. wyrobów medycznych

ZATWIERDZAM

Załącznik nr 1

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie niepodlegania wykluczeniu z postępowania w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ/ESPD)

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do części IV przedmiotowego dokumentu Wykonawca zobligowany jest do wypełnienia jedynie sekcji α

Załącznik 1a

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DZ.271.59.2022:   Dostawa ubrań, serwet, ocieplaczy, podkładów, ręczników, fartuchów medycznych oraz zestawów obłożeń dla Kardiochirurgii oświadczam że:

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. DZ.u. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

- należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z następującymi Wykonawcami:

1…………………….

2…………………….

3……………………..

Jednocześnie w załączeniu przedstawiam dokumenty, informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej: …………………………………………………………………………………………………….............................................

Załącznik 1 b

Zamawiający:

Krakowski Szpital Specjalistyczny

im. Jana Pawła II  ul. Prądnicka 80

31-202 Kraków

Wykonawca:

…………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DZ.271.59.2022:   Dostawa ubrań, serwet, ocieplaczy, podkładów, ręczników, fartuchów medycznych oraz zestawów obłożeń dla Kardiochirurgii oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym  mowa  w  art.  125  ust. 1 ustawy (załącznik nr 1 do SWZ), w  zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170)

- są aktualne.

Załącznik nr 2

Wzór umowy (dot. wszystkich pakietów)

Umowa zawarta w Krakowie dnia .......................... pomiędzy:

Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II z siedzibą przy

ul. Prądnickiej 80, 31 – 202 Kraków – wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000046052, reprezentowanym przez:

.....................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej – Zamawiającym,

a:...............................  reprezentowaną przez ………………………….

zwaną/zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie nieograniczone 
o szacunkowej wartości zamówienia …………………………– postępowanie nr DZ.271.59.2022 o następującej treści:

§ 1- Przedmiot umowy

- Na zasadach określonych w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się sprzedawać Zamawiającemu …………………………..........................., zwane dalej wyrobami medycznymi, wymienione w załącznikach nr … - …  do umowy, które zawierają opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikację asortymentowo – ilościowo – cenową.

- Złożenie przez Zamawiającego zamówienia u Wykonawcy stanowi zobowiązanie dla Wykonawcy do sprzedaży wyrobu medycznego na zasadach określonych w zamówieniu i niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania wyrobów medycznych w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną. Fax i adres email zostanie ustalony z Kierownikiem Działu Realizacji Zamówień. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Termin taki zostanie każdorazowo wskazany w zamówieniu.

- W sytuacjach pilnych dostawa wyrobów medycznych nastąpi w jak najkrótszym czasie liczonym od momentu złożenia zamówienia w formie faxu lub pocztą elektroniczną, nie dłuższym jednak niż do 2 dni roboczych.

§ 2 - Cena i warunki sprzedaży

- Ceny jednostkowe wyrobów medycznych stanowiących przedmiot umowy określone są 
w  załączniku nr………… do umowy i zawierają podatek VAT, cło (o ile występuje), ubezpieczenie, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego.

- Ceny określone przez Wykonawcę obowiązują przez cały okres trwania umowy z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 i 4.

- Maksymalna wartość zamówień objętych niniejszą umową wynosi … złotych brutto (słownie: ………………………….). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych 
w ilości mniejszej (maksymalnie o 50 %) niż określona w odpowiednim załączniku do umowy, jeżeli realne zapotrzebowanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy okaże się mniejsze od zakładanego.

- W przypadku zmniejszenia zamówienia zgodnie ze zdaniem powyżej, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych wyrobów medycznych w ramach poszczególnych załączników do umowy 
w zależności od potrzeb Zamawiającego przy zachowaniu ceny jednostkowej i wartości brutto, 
o której mowa w odpowiednim załączniku do umowy (dotyczy wyłącznie pakietów, w skład których wchodzi więcej niż 1 rodzaj wyrobu medycznego). Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu.

- Dopuszcza się możliwość dostarczenia towaru po cenie niższej od wskazanej w umowie. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej 
w postaci aneksów.

- Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa, w szczególności gdy w przypadku wstrzymania lub zaprzestania produkcji wyrobów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie i w umowie Zamawiający dopuszcza wyrób równoważny odpowiadający opisowi umieszczonemu w SWZ przy zachowaniu cen jednostkowych. Powyższe propozycje Wykonawcy wymagają wcześniejszej pisemnej akceptacji Zamawiającego - Kierownika Działu Realizacji Zamówień. Zmiany w tym zakresie nie stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów.

§ 3 - Odbiór i warunki płatności

- Wykonawca dostarcza wyroby medyczne na adres Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz ponosi koszty rozładowania towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zamówieniu.

- Braki ilościowe Zamawiający może zgłaszać do 7 dni roboczych od daty dostarczenia towarów.

- Zapłata ceny za wyroby medyczne objęte danym zamówieniem nastąpi przelewem, w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej prawidłowo pod względem formalnym 
i merytorycznym. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4 - Odpowiedzialność

- W razie nieterminowej realizacji przez Wykonawcę zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki.

- W razie sprzedaży wadliwego wyrobu medycznego, Wykonawca zobowiązany jest wymienić go na wolny od wad niezwłocznie, jednakże nie później niż do 14 dni roboczych licząc od daty złożenia reklamacji. W razie niezrealizowania przez Wykonawcę powyższego obowiązku

w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości  0,5% wartości zamówienia, w ramach którego sprzedano wadliwy wyrób medyczny, za każdy dzień zwłoki.

- Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom

z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowna w wysokości 5% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki.

- Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar, naliczonych na podstawie umowy, nie może przekroczyć 40 % kwoty, wymienionej w § 2 ust. 3 umowy. Przy naliczaniu maksymalnej wysokości kar nie uwzględnia się kary naliczonej na podstawie § 4 pkt. 6.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, na zasadach ogólnych.

- W związku z treścią art. 5k ROZPORZĄDZENIA RADY (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby przez cały okres obowiązywania umowy z Zamawiającym nie podlegał pod sankcje opisaną w wyżej wymienionym przepisie. W wypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek opisanych w wyżej wymienionym artykule skutkujących zakazem dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych w jego rozumieniu Wykonawca zobligowany jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
W takim wypadku Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej 
w wysokości 20 % wartości zamówienia podanego w § 2 ust. 3. W wypadku zaniechania przez Wykonawcę zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia opisanego w zdaniu poprzednim Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej 
w wysokości 30 % wartości Zamówienia w  § 2 ust. 3.’’

§ 5 - Inne postanowienia

- Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy, chyba że wcześniej cena złożonych zamówień 
i dostarczonych wyrobów medycznych przekroczy maksymalną wartość, podaną w § 2 ust. 3. Okres obowiązywania umowy może zostać wydłużony na okres kolejnych 12 miesięcy 
w przypadku, gdyby z powodu mniejszej ilości świadczeń zdrowotnych udzielonych 
z wykorzystaniem wyrobów medycznych w okresie trwania umowy, Zamawiający nie zakupił ilości wyrobów medycznych wskazanych w odpowiednich załącznikach umowy.  Przedłużenie umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, lecz złożenia przez Zamawiającego 
i Wykonawcę zgodnej treści oświadczeń w formie pisemnej na co najmniej 2 tygodnie przed końcem jej obowiązywania. Postanowienia zawarte w § 2 ust. 3 zdanie 2 oraz ust. 4 zachowują moc także w odniesieniu do umowy przedłużonej.

- Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne, o których mowa w § 1, posiadają dokumenty dopuszczenia do obrotu i użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Każdy dostarczony wyrób medyczny będzie posiadał wymagany, co najmniej 12-miesięczny licząc od dnia odebrania wyrobu medycznego przez Zamawiającego termin przydatności do stosowania.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania – w imieniu Zamawiającego - osobom biorącym udział w realizacji niniejszej umowy, informacji dotyczących Zamawiającego jako administratora danych osobowych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania tych informacji właściwym osobom bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu danych ich dotyczących. Zamawiający przygotuje i wyda Wykonawcy wzór informacji. Wzór informacji stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 6 - Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego

oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Załączniki stanowią integralną część umowy:

- Załącznik nr 1 - Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – cenowa,

- Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia – oferta Wykonawcy,

- Załącznik nr 3 - Obowiązek informacyjny

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej 
w postaci aneksu podpisanego przez obydwie strony w szczególności w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

- zmiany stawki VAT, jednakże zmiany w tym zakresie obowiązują dopiero po podpisaniu aneksu. W przypadku obniżenia stawki VAT, Wykonawca nie może uchylić się od podpisania aneksu,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę(Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679 z późn. zm.),

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215 z późn. zm

-jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Strony zmienią wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 2 niniejszej Umowy, w terminie nie krótszym niż 3 (trzech) miesięcy od daty zaistnienia zmian, o których mowa w §6 ust. 3 Umowy. Zmiana wynagrodzenia, z przyczyn opisanych w ust. 3 powyżej, powinna więc być proporcjonalna i adekwatna do zmiany wysokości obciążeń publicznoprawnych, jednak nie może przekraczać 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 2 niniejszej Umowy.

- Formy pisemnej w postaci aneksu nie wymagają zmiany niniejszej  Umowy przewidziane 
w przepisach § 2 ust. 5, 6, 7 oraz § 5 ust. 1. Umowy.

- Zmiany umowy są dopuszczalne na podstawie przepisu art. 455 ustawy prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych zapisów umownych. W takim wypadku Strony podejmą życzliwe negocjacje w celu zastąpienia postanowienia Umowy uznanego za nieważne lub nieskuteczne zapisem, który najbardziej odpowiada celowi gospodarczemu i prawniczemu, jaki przyświecał Stronom zawierając dane postanowienie umowne.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub związane z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca			                                            	                                              Zamawiający

- Obowiązek informacyjny 
(informacja dla pracowników wykonawcy/pracowników i współpracowników Partnera Biznesowego)

Zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), uprzejmie informujemy:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Szpital Specjalistyczny 
im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@szpitaljp2.krakow.pl lub nr tel.: 12 614 30 49, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3) Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione przez podmiot będący realizatorem umowy.

4) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy ……………………………………………………………………….., na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, zgodnie 
z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych jeśli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz art.6 ust.1 lit.c kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 438 ustawy Prawo zamówień publicznych, którym jest kontrola spełniania przez wykonawcę/podwykonawcę zamówienia publicznego wymagań 
w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę.

5) W związku z powyższymi celami przetwarzane są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko lub pełniona funkcja, służbowe dane kontaktowe tj.: adres e-mail, numer telefonu i dane z dokumentacji prowadzonej w czasie realizacji umowy oraz dane niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w tym data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6) Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w zakresie realizacji rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych, dostawcom usług (np. pocztowych, teleinformatycznych).

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa, 
a następnie usuwane lub anonimizowane.

8) Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, a także nie będą wykorzystywane w celu profilowania

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Instrukcja wypełniania załącznika nr 3:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Opis oferowanego wyrobu” bez jakichkolwiek zmian poniższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny „Opis oferowanego wyrobu” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach poniższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny”  występuje zapis: „podać, opisać, wymienić, wyszczególnić, itp.” Wykonawca zobowiązany jest do podania, opisania, wymienienia, wyszczególnienia parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

5. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis „TAK/NIE” oznacza, iż parametr opisany w kolumnie „Opis przedmiotu zamówienia” jest parametrem punktowanym. 
W przypadku spełnienia lub niespełnienia parametru Wykonawca wpisuje odpowiednio słowo „TAK” lub „NIE”.

6. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.

Pakiet 1

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FARTUCH PIELĘGNIARKI |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | fartuch pielęgniarski, niesterylny, higieniczny, z włókniny polipropylenowej, wiązany przy szyi i w pasie na troki | TAK | - |  |
| 4. | gramatura materiału min. 20 [g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 5. | standardowy rozmiar fartucha: - długość fartucha w zakresie 110 - 125 [cm]; - obwód fartucha 130 - 140 [cm] | TAK | - |  |
| 6. | dostępne inne oferowane rozmiary fartucha | TAK/NIE W przypadku „TAK” podać zaoferowane rozmiary fartucha | 1/0 |  |
| 7. | rękawy zakończone mankietem o długości min. 4 [cm] | TAK | - |  |
| 8. | wytrzymałość na rozdarcie, materiał mankietu dobrze opinający nadgarstek | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

.............................................                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 Podpis Wykonawcy

Pakiet 2

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FARTUCH FOLIOWY |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | - |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | - |  |
| 3. | fartuch niesterylny, wykonany w całości z folii, w pasie wiązany na troki, bez rękawów, zakładany na szyję | TAK | - |  |
| 4. | kolor biały lub niebieski lub zielony | TAK | - |  |
| 5. | rozmiar fartucha: - długość fartucha w zakresie 110 - 125 [cm]; - szerokość w pasie w zakresie 70 - 80 [cm]; - długość troka w zakresie 40 - 60 [cm]; | TAK | - |  |
| 6. | fartuch wykonany z folii o grubości min. 0,02 [mm] - potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 7. | sposób pakowania fartucha: - fartuch odrywany z rolki (ilość w rolce od 40 sztuk do 150 sztuk), lub - fartuch pakowany w kartonik (ilość od 40 do 150 sztuk) | TAK | - |  |
| 8. | wytrzymałość na rozdarcie, odporność na przenikanie cieczy | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

.............................................                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 Podpis Wykonawcy

Pakiet 3

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UBRANIE CHIRURGICZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku (męskie) składające się z bluzy i spodni do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym | TAK | – |  |
| 4. | ubranie pakowane w komplet w kolorze zielonym lub niebieskim (komplet pakowany jednostkowo w opakowanie foliowe z widocznym rozmiarem ubrania) | TAK | – |  |
| 5. | wymagane rozmiary ubrań: S, M, L, XL, XXL | TAK | – |  |
| 6. | materiał - włóknina antystatyczna, niepyląca, „oddychająca” typu SMS lub SMMS - potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 7. | spodnie wiązane na troki | TAK | – |  |
| 8. | bluza z kieszenią na piersi oraz dwoma kieszeniami na dole bluzy | TAK | – |  |
| 9. | obszyty dekolt bluzy (zapobiegający strzępieniu materiału) | TAK | – |  |
| 10. | gramatura materiału min. 35 [g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 11. | ubranie chirurgiczne spełniające wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych określone w tabeli nr 3 normy PN-EN 13795:2019 lub równoważne - potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 12. | miękkość materiału, struktura materiału nie powodująca drażnienie skóry, jakość wykonania | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

.............................................                                                                                                                                
                                                               Podpis Wykonawcy

Pakiet 4

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OCIEPLACZ CHIRURGICZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | ocieplacz chirurgiczny jednorazowego użytku do stosowania przez personel medyczny na bloku operacyjnym | TAK | – |  |
| 4. | ocieplacz chirurgiczny wykonany z włókniny bawełnopodobnej jednowarstwowej zawierającej 100 % polipropylenu typu spunbond lub włókniny polipropylenowej - potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 5. | materiał ocieplacza - antystatyczny, niepylący, oddychający | TAK | – |  |
| 6. | gramatura materiału ocieplacza min. 40 [g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 7. | ocieplacz chirurgiczny z długim rękawem, zapinany na napy lub zatrzaski, wyposażony w dwie kieszenie na dole bluzy | TAK | – |  |
| 8. | ocieplacz chirurgiczny wykończony przy rękawach białym, elastycznym mankietem | TAK | – |  |
| 9. | ocieplacz wyposażony w metkę informującą o rozmiarze | TAK | – |  |
| 10. | wymagane rozmiary: M, L | TAK | - |  |
| 11. | dostępny rozmiar S | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 12. | dostępny rozmiar XL | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 13. | kolor niebieski lub zielony | TAK | – |  |
| 14. | ocieplacz chirurgiczny spełniający wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych określone w tabeli nr 3 normy PN-EN 13795:2019 lub równoważne - potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | – |  |
| 15. | miękkość materiału, struktura materiału nie powodująca drażnienie skóry, jakość wykonania | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

.............................................                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 Podpis Wykonawcy

Pakiet 5

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FARTUCH OPERACYJNY STANDARDOWY L |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylny fartuch operacyjny u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora | TAK | - |  |
| 4. | kolor fartucha – niebieski lub zielony | TAK | - |  |
| 5. | fartuch operacyjny w rozmiarze L o rozmiarach: - długość w części przedniej w zakresie 120 - 140 [cm] - długość rękawa (mierzona od barku w miejscu wszycia) – min. 58 [cm] - obwód w okolicy klatki piersiowej 125 - 140 cm | TAK | - |  |
| 6. | materiał fartucha - włóknina polipropylenowa typu SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 35 [g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 7. | fartuch o właściwościach antystatycznych | TAK | - |  |
| 8. | fartuch operacyjny spełniający wymagania standardowe określone w tablicy 1 w normie PN-EN 13795:2019 lub równoważne - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 9. | fartuch owinięty w papier krepowy lub w włókninę i zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii, datę przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 11. | opakowanie jednostkowe posiadające minimum 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 12. | dopasowanie, swoboda ruchów, jakość wykonania, elastyczność mankietów | opisać | 1,2,3,4,5 |  |
| FARTUCH OPERACYJNY STANDARDOWY XL |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | sterylny fartuch operacyjny u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, syntetycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora | TAK | - |  |
| 4. | kolor fartucha – niebieski lub zielony | TAK | - |  |
| 5. | fartuch operacyjny w rozmiarze XL o rozmiarach: - długość w części przedniej w zakresie 145 - 160 [cm] - długość rękawa (mierzona od barku w miejscu wszycia) – min. 62 [cm] - obwód w okolicy klatki piersiowej 135 – 160 [cm] | TAK | - |  |
| 6. | materiał fartucha - włóknina polipropylenowa typu SMMS lub SMMMS o gramaturze min. 35 [g/m2] - potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 7. | fartuch o właściwościach antystatycznych | TAK | - |  |
| 8. | fartuch operacyjny spełniający wymagania standardowe określone w tablicy 1 w normie PN-EN 13795:2019 lub równoważne - potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 9. | fartuch owinięty w papier krepowy lub w włókninę i zapakowany w opakowanie jednostkowe foliowo – papierowe, dolna część z papieru, górna część z folii | TAK | - |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe zawierające min: nazwę producenta, REF, numer serii, datę przydatności do użytku | TAK | - |  |
| 11. | opakowanie jednostkowe posiadające minimum 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) | TAK | - |  |
| 12. | dopasowanie, swoboda ruchów, jakość wykonania, elastyczność mankietów | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

.............................................                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 Podpis Wykonawcy

Pakiet 6

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FARTUCH CHIRURGICZNY DO ZABIEGÓW NACZYNIOWYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | fartuch chirurgiczny, barierowy, jałowy. Tylne części zachodzące na siebie. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora | TAK | - |  |
| 4. | fartuch pakowany razem ze ściereczkami do osuszania rąk (2 sztuki), dodatkowo fartuch owinięty jest w papier krepowy lub włókninę | TAK | - |  |
| 5. | fartuch chirurgiczny pakowany jednostkowo w sposób próżniowy, który umożliwia wzrokową kontrolę uszkodzenia opakowania (tj. w przypadku uszkodzenia opakowania jednostkowego fartucha powietrze dostające się do środka powoduje „nadmuchanie” opakowania) | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 6. | fartuch zapinany pod szyją na rzep | TAK | - |  |
| 7. | dostępne rozmiary fartucha: - rozmiar L: o długości rękawa 55 cm, obwód w klatce piersiowej 108 cm, długość całego fartucha 120 cm, długość wzmocnienia rękawa 35 cm, długość wzmocnienia przedniej części fartucha 90 cm - rozmiar LL: o długości rękawa 58 cm, obwód w klatce piersiowej 108 cm, długość całego fartucha 130 cm, długość wzmocnienia rękawa 35 cm, długość wzmocnienia przedniej części fartucha 90 cm - rozmiar XL: o długości rękawa 58 cm, obwód w klatce piersiowej 120 cm, długość całego fartucha 132 cm, długość wzmocnienia rękawa 35 cm, długość wzmocnienia przedniej części fartucha 90 cm - rozmiar XL-L: o długości rękawa 59 cm, obwód w klatce piersiowej 120 cm, długość całego fartucha 145 cm, długość wzmocnienia rękawa 37 cm, długość wzmocnienia przedniej części fartucha 100 cm. - rozmiar XXL-L: o długości rękawa 62 cm, obwód w klatce piersiowej 130 cm, długość całego fartucha 148 cm, długość wzmocnienia rękawa 37 cm, długość wzmocnienia przedniej części fartucha 100 cm. Z tolerancją rozmiarów (+/- 3 cm) Uwaga: - długość fartucha mierzona od najwyższego punktu ramienia do końca fartucha. - długość rękawa mierzona od szwu ramienia do mankietu | TAK | - |  |
| 8. | kolor fartucha: niebieski lub w podobnym odcieniu | TAK | - |  |
| 9. | materiał fartucha – włóknina spunlace o składzie 55% celulozy i 45% poliestru z tolerancją ± 10 [%] – potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 10. | materiał wzmocnienia fartucha w przedniej części fartucha i rękawach | TAK, opisać | 1,2,3 |  |
| 11. | gramatura materiału fartucha min. 65 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 12. | gramatura materiału wzmocnienia w części przedniej fartucha i rękawa min. 40 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 13. | materiał mankietów – miękki, biały, dzianinowy lub poliester | TAK | - |  |
| 14. | odporność na przenikanie cieczy dla powierzchni krytycznej fartucha min. 120 [cmH2O] – potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 15. | wytrzymałość na wypychanie na mokro dla powierzchni krytycznej fartucha min. 150 [kPa]– potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 16. | opakowanie jednostkowe fartucha zawierające informację o dacie ważności i numerze serii w formie min. 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej | TAK | - |  |
| 17. | fartuch chirurgiczny spełniający wymagania wysokie określone w tablicy 1 w normie PN-EN 13795:2019 lub równoważne - potwierdzone kartą techniczną producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 18. | dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza, jakość wykonania, elastyczność mankietów | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

.............................................

Podpis Wykonawcy

Pakiet 7

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FARTUCH CHIRURGICZNY DO ZABIEGÓW KARDIOCHIRURGICZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | fartuch chirurgiczny, barierowy, jałowy. Tylne części zachodzące na siebie. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora | TAK | - |  |
| 4. | fartuch pakowany razem ze ściereczkami do osuszania rąk (2 sztuki), dodatkowo fartuch owinięty jest w papier krepowy lub włókninę | TAK | - |  |
| 5. | fartuch zapinany pod szyją na rzep | TAK | - |  |
| 6. | dostępne rozmiary fartucha: - rozmiar S/M o długości fartucha 120 [cm], długości rękawa min. 79 [cm] - rozmiar L o długości fartucha 130 [cm], długości rękawa min. 79 [cm] - rozmiar XL o długości fartucha 150 [cm], długości rękawa min. 84 [cm] - rozmiar XLL o długości fartucha 170 [cm], długości rękawa min. 85 [cm] z tolerancją długości fartucha (+/- 5 cm) Uwaga: 1. długość fartucha mierzona od najwyższego punktu ramienia do końca fartucha 2. długość rękawa mierzona od wycięcia przy szyi do mankietu | TAK | - |  |
| 7. | kolor fartucha : niebieski lub w podobnym odcieniu | TAK | - |  |
| 8. | materiał fartucha – włóknina spunlace o składzie 55 % celulozy i 45 % poliestru z tolerancją ± 10 [%] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 9. | materiał wzmocnienia fartucha w przedniej części fartucha i rękawach | TAK, opisać | 1,2,3 |  |
| 10. | gramatura materiału fartucha min. 65 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 11. | gramatura materiału wzmocnienia w części przedniej fartucha i rękawa min. 40 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 12. | materiał mankietów – miękki, biały, dzianinowy lub poliester | TAK | - |  |
| 13. | odporność na przenikanie cieczy dla powierzchni krytycznej fartucha (rękaw) min. 115 [cmH2O]– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 14. | odporność na przenikanie cieczy dla powierzchni krytycznej fartucha (przód fartucha) min. 115 [cmH2O]– potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 15. | wytrzymałość na wypychanie na mokro dla powierzchni krytycznej fartucha min. 140 [kPa] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 16. | opakowanie jednostkowe fartucha zawierające informację o dacie ważności i numerze serii w formie min. 2 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej | TAK | - |  |
| 17. | fartuch chirurgiczny spełniający wymagania wysokie określone w tablicy 1 w normie PN-EN 13795:2019 lub równoważne - potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 18. | dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza, jakość wykonania, elastyczność mankietów | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

.............................................                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 Podpis Wykonawcy

Pakiet 8

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny |  | Punktacja |  |  | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERWETA A |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | producent |  | podać | – |  |  |  |
| 2. | numer katalogowy |  | podać | – |  |  |  |
| 3. | sterylna serweta z min. dwuwarstwowego laminatu (polipropylen/polietylen) |  | TAK | - |  |  |  |
| 4. | serweta w kolorze niebieskim |  | TAK | - |  |  |  |
| 5. | minimalny rozmiar serwety: 75 x 90 [cm] |  | TAK | – |  |  |  |
| 6. | gramatura serwety min. 50 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK, dołączyć do oferty | - |  |  |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku |  | TAK | – |  |  |  |
| SERWETA B |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | producent |  | podać | – |  |  |  |
| 2. | numer katalogowy |  | podać | – |  |  |  |
| 3. | sterylna serweta z min. dwuwarstwowego laminatu (polipropylen/polietylen) |  | TAK | - |  |  |  |
| 4. | serweta w kolorze niebieskim |  | TAK | - |  |  |  |
| 5. | minimalny rozmiar serwety: 90 x 150 [cm] |  | TAK | – |  |  |  |
| 6. | gramatura serwety min. 50 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK, dołączyć do oferty | - |  |  |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku |  | TAK | – |  |  |  |
| SERWETA C |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | producent |  | podać | – |  |  |  |
| 2. | numer katalogowy |  | podać | – |  |  |  |
| 3. | sterylna serweta o minimalnym rozmiarze: 150 [cm] x 240 [cm] |  | TAK | - |  |  |  |
| 4. | serweta z min. dwuwarstwowego laminatu (polipropylen/polietylen) |  | TAK | - |  |  |  |
| 5. | serweta w kolorze niebieskim |  | TAK | - |  |  |  |
| 6. | gramatura serwety min. 50 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK, dołączyć do oferty | - |  |  |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku |  | TAK | – |  |  |  |
| SERWETA Z OTWOREM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | producent |  | podać | – |  |  |  |
| 2. | numer katalogowy |  | podać | – |  |  |  |
| 3. | sterylna serweta z min. dwuwarstwowego laminatu (polipropylen/polietylen), wyposażona w otwór o rozmiarze 7 cm +/- 1 cm w środkowej części serwety. Otwór otoczony warstwą lepną. |  | TAK | - |  |  |  |
| 4. | serweta w kolorze niebieskim |  | TAK | - |  |  |  |
| 5. | minimalny rozmiar serwety: 75 x 90 [cm] |  | TAK | – |  |  |  |
| 6. | gramatura serwety min. 50 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK, dołączyć do oferty | - |  |  |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku |  | TAK | – |  |  |  |
| 8. | lepność wokół otworu |  | opisać | 1,2,3,4,5 |  |  |  |
| SERWETA Z TAŚMĄ PRZYLEPNĄ - A |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | producent |  | podać | – |  |  |  |
| 2. | numer katalogowy |  | podać | – |  |  |  |
| 3. | sterylna serweta o minimalnym rozmiarze: 75 [cm] x 90 [cm] |  | TAK | - |  |  |  |
| 4. | serweta z min. dwuwarstwowego laminatu (polipropylen/polietylen), wykończona taśmą przylepną wzdłuż jednego dłuższego boku |  | TAK | - |  |  |  |
| 5. | gramatura serwety min. 50 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK, dołączyć do oferty | - |  |  |  |
| 6. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku |  | TAK | – |  |  |  |
| 7. | lepność warstwy lepnej |  | opisać | 1,2,3,4,5 |  |  |  |
| SERWETA Z TAŚMĄ PRZYLEPNĄ - B |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | producent |  | podać | – |  |  |  |
| 2. | numer katalogowy |  | podać | – |  |  |  |
| 3. | sterylna serweta o minimalnym rozmiarze: 90 [cm] x 100 [cm] |  | TAK | - |  |  |  |
| 4. | serweta z min. dwuwarstwowego laminatu (polipropylen/polietylen), wykończona taśmą przylepną wzdłuż jednego dłuższego boku |  | TAK | - |  |  |  |
| 5. | gramatura serwety min. 50 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK, dołączyć do oferty | - |  |  |  |
| 6. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku |  | TAK | – |  |  |  |
| 7. | lepność warstwy lepnej |  | opisać | 1,2,3,4,5 |  |  |  |
| JEDNOKOMOROWA KIESZEŃ NA NARZĘDZIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | producent |  | podać | – |  |  |  |
| 2. | numer katalogowy |  | podać | – |  |  |  |
| 3. | sterylna jednokomorowa kieszeń na narzędzia przylepna, wykonana z przeźroczystej folii PE |  | TAK | - |  |  |  |
| 4. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 x 30 [cm] |  | TAK | - |  |  |  |
| 5. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku |  | TAK | – |  |  |  |
| 6. | przylepność kieszeni do obłożenia, grubość folii PE |  | opisać | 1,2,3,4,5 |  |  |  |
| DWUKOMORORWA KIESZEŃ NA NARZĘDZIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | producent |  | podać | – |  |  |  |
| 2. | numer katalogowy |  | podać | – |  |  |  |
| 3. | sterylna dwukomorowa kieszeń na narzędzia przylepna, wykonana z przeźroczystej folii PE |  | TAK | - |  |  |  |
| 4. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 x 30 [cm] |  | TAK | - |  |  |  |
| 5. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku |  | TAK | – |  |  |  |
| 6. | przylepność kieszeni do obłożenia, grubość folii PE |  | opisać | 1,2,3,4,5 |  |  |  |
| POKROWIEC NA STOLIK NARZĘDZIOWY MAYO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | producent |  | podać | – |  |  |  |
| 2. | numer katalogowy |  | podać | – |  |  |  |
| 3. | sterylny pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] |  | TAK | - |  |  |  |
| 4. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] |  | TAK | - |  |  |  |
| 5. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna |  | TAK | – |  |  |  |
| 6. | pokrowiec wykonany z czerwonej lub zielonej lub niebieskiej folii do wykorzystania po zabiegu na odpady medyczne |  | TAK | - |  |  |  |
| 7. | opakowanie jednostkowe oznaczone min: nazwą producenta, numerem REF, numerem LOT, datą przydatności do użytku |  | TAK | – |  |  |  |
| 8. | wytrzymałość pokrowca, grubość folii PE, materiał warstwy chłonnej |  | opisać | 1,2,3,4,5 |  |  |  |

.............................................                                                                                                                                
                                                                                                                                                            Podpis Wykonawcy

Pakiet 9

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STERYLNY KOMPLET SERWET WYSOKOCHŁONNYCH |  |  |  |  |
| 1. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 2. | producent | podać | – |  |
| 3. | sterylny komplet wysokochłonnych serwet operacyjnych nie odbijających światła nawet po namoczeniu z nitką radiacyjną RTG, pakowane po dwie sztuki | TAK | - |  |
| 4. | materiał serwety: włóknina typu spunlaced składająca się z: 70% wiskozy i 30% poliester z tolerancją +/- 10 [%] o gramaturze min. 120 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 5. | wzmocnienia serwety wykonane z włókniny typu spunbond z polipropylenu o gramaturze min. 20 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 6. | pylenie na mokro – 0 cząstek/cm2 wg INDA IST 160.2 lub równoważne – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE W przypadku „TAK”, dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 7. | serweta przebadana wg EN 1644-1 lub równoważne pod względem właściwości chemicznych takich jak: - substancje rozpuszczalne w wodzie - Fluorescencyjność - kwasowość /zasadowość ekstraktu wodnego – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK/NIE W przypadku „TAK”, dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 8. | kolor serwet: zielony | TAK | - |  |
| 9. | rozmiar pojedynczej serwety: 40 x 40 [cm] z tolerancją +/- 1 [cm] | TAK | - |  |
| 10. | opakowanie jednostkowe oznaczone: - nazwą producenta, - numerem REF, - numerem LOT, - datą przydatności do użytku | TAK | – |  |
| 11. | serweta posiadająca nitkę radiacyjną RTG – potwierdzone kartą techniczną producenta | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 12. | zdolność absorpcji płynów, chłonność | opisać | 1,2,3,4,5 |  |

.............................................                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 Podpis Wykonawcy

Pakiet 10

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr Graniczny | Punktacja | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PODKŁAD CHŁONNY MIN. 37 X 57 |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | podkład pod twarz pacjenta, chłonny, niesterylny, nieprzemakalny | TAK | - |  |
| 4. | minimalny rozmiar podkładu: 37 [cm] x 57 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | minimalna powierzchnia chłonna podkładu: 30 [cm] x 50 [cm] | TAK | - |  |
| 6. | podkład min. trójwarstwowy: - od strony pacjenta włóknina o gramaturze min. 10 [g/m2] - w środku warstwa pulpy celulozowej z absorbentem pochłaniającym (wiążącym) płyny - od spodu folia o gramaturze min. 20 [g/m2] w kolorze niebieskim – potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 7. | warstwa środkowa o wzorze w kształcie kratek rombów w celu lepszego rozprowadzenia płynów o rozmiarze boku min. 5,5 [cm] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8. | boki podkłady zgrzane, zabezpieczone przed wyciekiem płynów | TAK | - |  |
| 9. | warstwa chłonna bielona metodą bezchlorową - potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 10. | podkład zapewniający chłonność min. 700 [ml] wg ISO 11948-1 lub równoważne - potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK/NIE W przypadku „TAK”, dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 11. | miękkość zewnętrznej warstwy zapewniający komfort dla pacjenta, gęstość i równomierność rozmieszczenia warstwy chłonnej na powierzchni podkładu zmniejszającej ryzyko wycieku | opisać | 1,2,3 |  |
| PODKŁAD CHŁONNY MIN. 57 X 57 |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | podkład pod twarz pacjenta, chłonny, niesterylny, nieprzemakalny | TAK | - |  |
| 4. | minimalny rozmiar podkładu: 57 [cm] x 57 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | minimalna powierzchnia chłonna podkładu: 48 [cm] x 48 [cm] | TAK | - |  |
| 6. | podkład min. trójwarstwowy: - od strony pacjenta włóknina o gramaturze min. 10 [g/m2] - w środku warstwa pulpy celulozowej z absorbentem pochłaniającym (wiążącym) płyny - od spodu folia o gramaturze min. 20 [g/m2] w kolorze niebieskim - potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 7. | warstwa środkowa o wzorze w kształcie kratek rombów w celu lepszego rozprowadzenia płynów o rozmiarze boku min. 5,5 [cm] | TAK/NIE | 1/0 |  |
| 8. | boki podkłady zgrzane, zabezpieczone przed wyciekiem płynów | TAK | - |  |
| 9. | warstwa chłonna bielona metodą bezchlorową - potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK/NIE W przypadku „TAK”, dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 10. | podkład zapewniający chłonność min. 1000 [ml] wg ISO 11948-1 lub równoważne - potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK/NIE W przypadku „TAK”, dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 11. | miękkość zewnętrznej warstwy zapewniający komfort dla pacjenta, gęstość i równomierność rozmieszczenia warstwy chłonnej na powierzchni podkładu zmniejszającej ryzyko wycieku | opisać | 1,2,3 |  |
| RĘCZNIK DO HIGIENY PACJENTA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU MIN. 25 X 55 [cm] |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | ręcznik chłonny, jednowarstwowy, w kolorze białym, składany, jednorazowego użytku | TAK | - |  |
| 4. | minimalny rozmiar ręcznika: 25 [cm] x 58 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | ręcznik o gramaturze min. 65 [g/m2] - potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 6. | ręcznik bielony metodą bezchlorową - potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK/NIE W przypadku „TAK”, dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 7. | ręcznik wykonany z jednej warstwy celulozy typu Airlaid lub równoważne - potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 8. | miękkość zapewniająca delikatność dla skóry pacjenta, wytrzymałość na rozerwanie po namoczeniu | opisać | 1,2,3 |  |
| RĘCZNIK DO HIGIENY PACJENTA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU MIN. 55 X 75 [cm] |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | ręcznik chłonny, jednowarstwowy, w kolorze białym, składany, jednorazowego użytku | TAK | - |  |
| 4. | minimalny rozmiar ręcznika: 55 [cm] x 75 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | ręcznik o gramaturze min. 65 [g/m2] - potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 6. | ręcznik bielony metodą bezchlorową - potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK/NIE W przypadku „TAK”, dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 7. | ręcznik wykonany z jednej warstwy celulozy typu Airlaid lub równoważne - potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 8. | miękkość zapewniająca delikatność dla skóry pacjenta, wytrzymałość na rozerwanie po namoczeniu | opisać | 1,2,3 |  |
| RĘCZNIK DO HIGIENY PACJENTA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU MIN. 75 X 135 [cm] |  |  |  |  |
| 1. | producent | podać | – |  |
| 2. | numer katalogowy | podać | – |  |
| 3. | ręcznik chłonny, jednowarstwowy, w kolorze białym, składany, jednorazowego użytku | TAK | - |  |
| 4. | minimalny rozmiar ręcznika: 75 [cm] x 135 [cm] | TAK | - |  |
| 5. | ręcznik o gramaturze min. 65 [g/m2] - potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 6. | ręcznik bielony metodą bezchlorową - potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK/NIE W przypadku „TAK”, dołączyć do oferty | 1/0 |  |
| 7. | ręcznik wykonany z jednej warstwy celulozy typu Airlaid lub równoważne - potwierdzone w karcie technicznej producenta wyrobu | TAK, dołączyć do oferty | - |  |
| 8. | miękkość zapewniająca delikatność dla skóry pacjenta, wytrzymałość na rozerwanie po namoczeniu | opisać | 1,2,3 |  |

.............................................                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 Podpis Wykonawcy

| Pakiet 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametr graniczny | Punktacja |  |  |  | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW WSZCZEPIENIA ZASTAWEK Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI (minimalny skład zestawu podano poniżej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | producent |  | podać |  | – |  |  |  |  |
| 2. | numer katalogowy |  | podać |  | – |  |  |  |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | całkowity minimalny rozmiar serwety (szerokość x długość): 200/180 [cm] X 340 [cm] |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 4. | materiał serwety: laminat min. dwuwarstwowy nie zawierający w swoim składzie celulozy ani wiskozy |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 5. | całkowita gramatura serwety głównej min. 75 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 6. | serweta główna w kształcie litery „T” – stanowi zabezpieczenie pacjenta jak również zabezpieczenie przestrzeni anestezjologicznej. |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 7. | serweta zawiera mankiet pozwalający na organizację przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 8. | gramatura materiału warstwy chłonnej min. 70 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 9. | materiał folii: poliester lub poliuretan – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 10. | minimalny rozmiar folii chirurgicznej dla klatki piersiowej (szerokość x długość) : 35 [cm] x 40 [cm] |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 11. | serweta zawiera w miejscu pola operacyjnego (klatka piersiowa pacjenta) folię chirurgiczną otoczoną warstwą chłonną |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 12. | minimalny rozmiar warstwy chłonnej (szerokość x długość): 60 [cm] x 60 [cm] |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 13. | serweta posiadająca otwory służące do organizacji przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego wokół pola operacyjnego (klatka piersiowa pacjenta) – po 3 otwory z każdej strony o średnicy 2 [cm] +/- 0,5 [cm] |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 14. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, wytrzymałość serwety, odporność na przenikanie cieczy serwety, materiał warstwy chłonnej, elastyczność folii chirurgicznej, dobre przyleganie folii do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu folii chirurgicznej po zabiegu ze skóry pacjenta |  | opisać |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 4 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 17. | minimalny rozmiar serwety: 100 [cm] x 100 [cm] |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 18. | gramatura laminatu minimum 60 [g/m2] |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 19. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku na długości minimum 90 [cm] |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 20. | wytrzymałość serwety, odporność na przenikanie cieczy, lepność i szerokość warstwy lepnej |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| Serweta - 2 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 22. | minimalny rozmiar serwety: 150 [cm] x 190 [cm] |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 23. | gramatura laminatu minimum 60 [g/m2] |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| Serweta chłonna – 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | rozmiar serwety: 40 [cm] x 40 [cm] |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 25. | gramatura minimum 120 [g/m2] |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 26. | serweta z nitką kontrastującą w promieniach RTG |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 27. | serweta chłonna, niepyląca, nie odbijająca światła nawet po namoczeniu |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 28. | kolor serwety: zielony |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] |  | TAK |  | - |  |  |  |  |
| 30. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] |  | TAK |  | - |  |  |  |  |
| 31. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy |  | TAK |  | - |  |  |  |  |
| Kieszeń na narzędzia (jedno i dwukomorowa) - 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | materiał kieszeni: przezroczysta folia |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 33. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa 2 sztuki |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 34. | kieszeń na narzędzia przylepna, dwukomorowa 1 sztuka |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| 35. | minimalny rozmiar kieszeni: 40 [cm] x 35 [cm] |  | TAK |  |  | - |  |  |  |
| Taśma - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety |  | TAK |  | - |  |  |  |  |
| 37. | minimalny rozmiar taśmy: 9 x 49 [cm] |  | TAK |  | - |  |  |  |  |
| Organizator przewodów typu rzep - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | organizator przewodów typu rzep (jednostronnie przyklejany) o szerokości minimum 2,5 [cm] i długości minimum 30 [cm] |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Przyrząd do przetaczania krwi - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | przyrząd do przetaczania krwi |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 40. | długość: min. 170 [cm] |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Serwetka do rąk - 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | materiał serwety: chłonna bibuła lub wzmacniana włóknina celulozowa |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 42. | minimalny rozmiar serwety: 18 [cm] x 25 [cm] |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Kompresy gazowe z nitką RTG - 25 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | gaziki 17sto nitkowe 16 warstwowe z nitka kontrastująca w promieniach RTG |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 44. | rozmiar gazików: 10 x 10 [cm] |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 45. | pakowane po 5 sztuk w papierowych torebkach lub w innych organizatorach |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Serwety gazowe z nitką RTG - 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | serweta gazowa 20sto nitkowa, 6 warstwowa z nitką widoczna w promieniach RTG i trokiem |  | TAK |  | - |  |  |  |  |
| 47. | rozmiar gazików: 40 x 40 [cm] +/- 1 [cm] |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 48. | kolor: biały lub zielony |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Gaziki z nitką RTG - 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | gaziki 17sto nitkowe, 8 do 12sto warstwowe z nitką kontrastującą w promieniach RTG |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 50. | gaziki zapakowane w papierową torebkę lub inny organizator |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 51. | Rozmiar gazików: 5 [cm] x 5 [cm] +/- 1 [cm] |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Igła z kulką – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | rozmiar igły: 18G x 100 [mm] |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 53. | igła zakończona kulką/tępa |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Ostrze – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | kształt ostrza Swann Morton lub równoważny (uwaga: równoważny czyli identyczny kształt profilu ostrza) |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 55. | rozmiar: SS 24 |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Ostrze – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | kształt ostrza Swann Morton lub równoważny (uwaga: równoważny czyli identyczny kształt profilu ostrza) |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 57. | rozmiar: nr 11 |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Pojemnik na igły - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | pojemnik na igły 20 ct, magnetyczny, z podziałką |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Strzykawka – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | strzykawka dwuczęściowa z końcówką luer |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 60. | pojemność strzykawki: 20 [ml] |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Cewnik do odsysania - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | cewnik do odsysania rozmiar: 10 [CH] |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 62. | minimalna długość : 48 [cm] |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 63. | materiał: PVC ( bez dodatku latexu) |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Dren do ssaka - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | dren do ssaka o rozmiarze: 21 CH/30CH i minimalnej długości 300 [cm] |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 65. | materiał przedłużenia do ssaka: PVC ( bez dodatku latexu) |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Łącznik typu Y - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | łącznik typu „Y” o rozmiarze: 3/8”x3/8”x3/8” |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 67. | materiał łącznika: PVC i LDPE (bez dodatku latexu) |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Miska - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. |  | miska plastikowa o pojemności min. 1200 [ml] z tolerancją +/- 10% | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 69. |  | kolor miski: czerwony | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Pojemnik z zakrętką – 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | pojemnik okrągły z zakrętką o pojemności 120 [ml] – tolerancja +/- 10% |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 71. | kolor transparentny |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Przylepny, wodoodporny opatrunek - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | minimalny rozmiar opatrunku: 9 x 35 [cm] |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 73. | warstwa kontaktowa z miękkiego medycznego silikonu na całej powierzchni opatrunku |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 74. | warstwa środkowa – wkładka chłonna wykonana z pianki poliuretanowej o dużej chłonności minimum 5 x 30 – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Przylepny opatrunek - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75. | minimalny rozmiar opatrunku: 9 x 10 [cm] |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 76. | wkładka chłonna minimum 5 x 5 [cm] |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Serweta owinięcie zestawu – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | materiał serwety: minimum dwuwarstwowy, nieprzemakalny laminat |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 78. | minimalny rozmiar serwety: 150 [cm] x 240 [cm] |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| Opakowanie zestawu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | zestaw zawierający tacę plastikową służącą do stabilizacji i opakowania zestawu |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 80. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) |  | TAK |  | – |  |  |  |  |
| 81. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim |  | TAK |  | - |  |  |  |  |
| 81. | wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno opakowanie jednostkowe |  | TAK |  | - |  |  |  |  |

...................................                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 Podpis Wykonawcy

| Pakiet 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Parametr graniczny |  | Punktacja |  |  |  |  |  | Opis oferowanego wyrobu medycznego |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW BY-PASS Z DODATKOWYMI WYROBAMI MEDYCZNYMI (minimalny skład zestawu podano poniżej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| producent |  | podać |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| numer katalogowy |  | podać |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minimalny rozmiar serwety: 200/300 [cm] x 350 [cm] |  | TAK |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| materiał serwety: laminat min. dwuwarstwowy nie zawierający w swoim składzie celulozy ani wiskozy – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK, dołączyć do oferty |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| całkowita gramatura serwety głównej min. 75 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK, dołączyć do oferty |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| serweta w kształcie litery „T” – stanowi zabezpieczenie pacjenta jak również zabezpieczenie przestrzeni anestezjologicznej |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| serweta zawiera w miejscu pola operacyjnego (klatka piersiowa pacjenta) folię operacyjną otoczoną warstwą chłonną |  | TAK |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| minimalny rozmiar warstwy chłonnej: 60 [cm] x 60 [cm] |  | TAK |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| minimalny rozmiar folii: 32 [cm] x 40 [cm] |  | TAK |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| materiał folii: poliester lub poliuretan |  | TAK |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| serweta posiadająca otwory służące do organizacji przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego wokół pola operacyjnego (klatka piersiowa pacjenta) – po 3 otwory z każdej strony o średnicy 2 [cm] +/- 0,5 [cm] |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| serweta posiadająca wolny mankiet pozwalający na organizację przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego |  | TAK |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| serweta w dolnej części (nogi pacjenta) zawiera dwie folie chirurgiczne pozwalające na swobodne pobranie naczyń żylnych z obu kończyn dolnych o minimalnym rozmiarze (szerokość x długość) 15 [cm] x 100 [cm] |  | TAK |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| serweta główna posiadająca zintegrowane 4 kieszenie na narzędzia umieszczone z dwóch stron pola operacyjnego (po jednej kieszeni dwukomorowej z lewej i prawej strony) Każda z kieszeni na narzędzia wykonana z przezroczystej folii PE o rozmiarze min. 28 [cm] x 70 [cm] (głębokość x szerokość) |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| gramatura materiału warstwy chłonnej min. 70 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK, dołączyć do oferty |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, wytrzymałość serwety, odporność na przenikanie cieczy serwety, materiał warstwy chłonnej, elastyczność folii, dobre przyleganie folii do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta |  | opisać |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  |  |  |  |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| materiał serwety: nieprzemakalny laminat |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| minimalny rozmiar serwety: 90 x 100 [cm] |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| gramatura laminatu min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK, dołączyć do oferty |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku na długości min. 90 [cm] |  | TAK |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| wytrzymałość serwety, odporność na przenikanie cieczy, lepność i szerokość warstwy lepnej |  | opisać |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Serweta - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| materiał serwety: nieprzemakalny laminat |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| minimalny rozmiar serwety: min. 150 [cm] x 200 [cm] |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| gramatura laminatu min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK, dołączyć do oferty |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Serweta chłonna - 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rozmiar serwety: 40 [cm] x 40 [cm] – tolerancja +/- 1 [cm] |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| gramatura min. 120 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK, dołączyć do oferty |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| serweta z nitką kontrastującą w promieniach RTG |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| serweta chłonna, nielepna, nie odbijająca światła nawet po namoczeniu |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| kolor serwety: zielony |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] |  | TAK |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] |  | TAK |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy |  | TAK |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Kieszeń na narzędzia (jednokomorowa i dwukomorowa) - 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| materiał kieszeni: przezroczysta folia |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa 2 sztuki |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| kieszeń na narzędzia przylepna, dwukomorowa 1 sztuka |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 35 [cm] |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Taśma - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| minimalny rozmiar taśmy: 9 [cm] x 49 [cm] |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Organizator przewodów typu rzep - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| organizator przewodów typu rzep (jednostronnie przyklejany) o szerokości minimum 2,5 [cm] i długości minimum 30 [cm] |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokrowiec na stopy – 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pokrowiec na stopy pacjenta wykonany z włókniny z taśmą mocującą lub gumką |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| pokrowiec na stopy o długości minimum 35 [cm] i wysokości minimum 25 [cm] |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Pokrowiec na taboret – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pokrowiec na taboret z gumką |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Minimalna średnica: 40 [cm] |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Przyrząd do przetaczania krwi – 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| przyrząd do przetaczania krwi |  | TAK |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| długość: min. 170 [cm] |  | TAK |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| Serwetka do rąk - 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| materiał serwet: chłonna bibuła lub wzmacniana włóknina celulozowa |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| minimalny rozmiar serwet: 18 x 25 [cm] |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Kompresy gazowe z nitką RTG - 25 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gaziki 17sto nitkowe 16 warstwowe z nitka kontrastująca w promieniach RTG |  | TAK |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| rozmiar gazików: 10 x 10 [cm] |  | TAK |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| pakowane po 5 sztuk w papierowych torebkach lub w innych organizatorach |  | TAK |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| Serwety gazowe - 7 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| serweta gazowa 20sto nitkowa, 6 warstwowa z nitką widoczną w promieniach RTG i trokiem |  | TAK |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| rozmiar gazików: 40 x 40 [cm] |  | TAK |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| kolor serwety: biały |  | TAK |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| Gazik z nitką RTG – 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | gaziki 17sto nitkowe, 8 do 12sto warstwowe z nitką kontrastującą w promieniach RTG |  |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |
| 55. | gaziki zapakowane w papierową torebkę lub inny organizator |  |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |
| 56. | rozmiar gazików: 5 x 5 [cm] +/- 1 [cm] |  |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |
| Igła z kulką - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| rozmiar igły : 18 G x 100 [mm] |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| igła zakończona kulką/tępą |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostrze – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kształt ostrza Swann Morton lub równoważny (uwaga: równoważny czyli identyczny kształt profilu ostrza) |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| rozmiar: SS 24 |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostrze – 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kształt ostrza Swann Morton lub równoważny (uwaga: równoważny czyli identyczny kształt profilu ostrza) |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| rozmiar: nr 11 |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostrze – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kształt ostrza Swann Morton lub równoważny (uwaga: równoważny czyli identyczny kształt profilu ostrza) |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| rozmiar: nr 15 |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Pojemnik na igły – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pojemnik na igły 20 ct, magnetyczny z podziałką |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| strzykawka dwuczęściowa lub trzyczęściowa z końcówką luer |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| pojemność strzykawki: 20 [ml] |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Strzykawka - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| strzykawka dwuczęściowa z końcówką luer |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| pojemność strzykawki: 10 [ml] |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Cewnik do odsysania – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cewnik do odsysania rozmiar: 10 [CH] |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| minimalna długość : 48 [cm] |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| materiał: PVC ( bez dodatku latexu) |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Dren do ssaka – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dren do ssaka o rozmiarze: 18 CH i minimalnej długości 300 [cm] |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| materiał przedłużenia do ssaka: PVC ( bez dodatku latexu) |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznik typu Y - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| łącznik typu Y o rozmiarze łącznika: 3/8"x3/8"x3/8" |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| materiał łącznika: PVC i LDPE (bez dodatku latexu) |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Miska – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| miska plastikowa o pojemności min. 1200 [ml] z tolerancją +/- 10% |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| kolor transparentny |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Miska – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| miska plastikowa o pojemności min. 250 [ml] z tolerancją +/- 10% |  | TAK |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| kolor transparentny |  | TAK |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| Pojemnik z zakrętką – 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pojemnik okrągły z zakrętką o pojemności 120 [ml] – tolerancja +/- 10% |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| kolor transparentny |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Przylepny, wodoodporny opatrunek - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minimalny rozmiar opatrunku: 9 x 35 [cm] |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| warstwa kontaktowa z miękkiego medycznego silikonu na całej powierzchni opatrunku |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| warstwa środkowa – wkładka chłonna wykonana z pianki poliuretanowej o dużej chłonności minimum 5 x 30 – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Przylepny opatrunek - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| minimalny rozmiar opatrunku: 9 x 10 [cm] |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| wkładka chłonna minimum 5 x 5 [cm] |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Serweta owinięcie zestawu - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| minimalny rozmiar serwety: 190 [cm] x 300 [cm] |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Opakowanie zestawu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zestaw zawierający tacę plastikową służącą do stabilizacji i opakowania zestawu |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) |  | TAK |  |  | – |  |  |  |  |  |  |  |
| zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim |  | TAK |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno opakowanie jednostkowe |  | TAK |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

...................................                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 Podpis Wykonawcy

| Pakiet 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  | Parametr graniczny | Punktacja |  |  |  |  |  |  |  | Opis oferowanego wyrobu medycznego |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW USUWANIA NERKI (minimalny skład zestawu podano poniżej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | producent |  | podać |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| 2. | numer katalogowy |  | podać |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| Serweta główna – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | serweta w kształcie litery T o rozmiarze 200/300 x 340 [cm] pozwalające na jednoczesne osłonięcie części anestezjologicznej, oraz pełne zabezpieczenie pacjenta podczas zabiegu z zachowaniem tolerancji rozmiaru +/- 10 [%] |  | TAK |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| 4. | materiał serwety: laminat min. dwuwarstwowy; pole operacyjne wypełnione folią chirurgiczną ; dodatkowa warstwa chłonna wokół folii o rozmiarze minimum 50 cm x 140 cm; zintegrowane kieszenie na narzędzia wykonane z folii przeźroczystej o rozmiarze min. 25 [cm] x 65 [cm] umieszczone z dwóch stron obłożenia |  | TAK |  |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |  |
| 5. | minimalny rozmiar folii: 37 [cm] x 65 [cm] |  | TAK |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 6. | gramatura dodatkowej łaty chłonnej: min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 7. | gramatura serwety głównej min 70 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 8. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta |  | opisać |  |  |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  |  |  |  |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] |  |  | TAK |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] |  |  | TAK |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy |  |  | TAK |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kieszeń na narzędzia - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | materiał kieszeni: przezroczysta folia |  | TAK |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 13. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa |  | TAK |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 14. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 35 [cm] |  | TAK |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat |  | TAK |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 16. | serweta z taśma przylepną wzdłuż dłuższego boku |  | TAK |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 17. | minimalny rozmiar serwety: 75 [cm] x 75 [cm] |  | TAK |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Taśma - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | minimalny rozmiar taśmy: 9 x 49 [cm] |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taśma - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | taśma przylepna typu „rzep” |  | TAK |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Ściereczka do rąk – 6 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ściereczka do rąk o minimalnym rozmiarze 18 x 25 [cm] |  | TAK |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Serweta na owinięcie zestawu – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | całość owinięta w serwetę 150 x 240 [ cm] służącą jako przykrycie stolika wykonana z laminatu dwuwarstwowego |  | TAK |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 23. | gramatura serwety owinięcia min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  | TAK |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Opakowanie zestawu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno opakowanie jednostkowe |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW URGENSOWYCH - SZYBKIE OTWARCIE (minimalny skład zestawu podano poniżej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | producent |  |  |  |  | podać | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | numer katalogowy |  |  |  |  | podać | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | minimalny rozmiar serwety: 200/300 [cm] x 330 [cm] |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. | materiał serwety: laminat min. dwuwarstwowy; pole operacyjne wypełnione folią chirurgiczną ; dodatkowa warstwa chłonna wokół folii o rozmiarze minimum 50 cm x 140 cm; zintegrowane kieszenie na narzędzia wykonane z folii przeźroczystej o rozmiarze min. 25 [cm] x 65 [cm] umieszczone z dwóch stron obłożenia |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 5. | gramatura laminatu serwety min. 70 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 6. | serweta w kształcie litery „T” – stanowi zabezpieczenie pacjenta jak również zabezpieczenie przestrzeni anestezjologicznej. |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 7. | serweta zawiera mankiet pozwalający na organizację przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 8. | gramatura materiału warstwy chłonnej min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 9. | materiał folii: poliester lub poliuretan |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 10. | minimalny rozmiar folii: 32 [cm] x 40 [cm] |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 11. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta |  |  |  | opisać |  |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  |  |  |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] |  |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] |  |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy |  |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Kieszeń na narzędzia (jedno i dwukomorowa) - 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | materiał kieszeni: przezroczysta folia |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa – 2 sztuki i dwukomorowa – 1 sztuka |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 17. | minimalny rozmiar kieszeni: 40 [cm] x 35 [cm] |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Taśma - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | minimalny rozmiar taśmy: 9 x 49 [cm] |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fartuch chirurgiczny – 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | barierowy fartuch chirurgiczny u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem. Tylne części zachodzące na siebie. Troki łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | kolor fartucha – niebieski lub zielony |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | rozmiar fartucha: L -1 sztuka, XL- 2 sztuki |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | materiał fartucha – włóknina spunlace o składzie 55% celulozy i 45% poliestru – tolerancja +/- 10% – potwierdzone kartą techniczną producenta |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | gramatura materiału fartucha min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | materiał wzmocnienia części przedniej fartucha zapewniający nieprzemakalność |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | materiał wzmocnienia rękawa zapewniający nieprzemakalność |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | komfort fizjologiczny, dopasowanie, swoboda ruchów, przepuszczalność powietrza |  |  |  |  | opisać | 1,2,3,4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serweta - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat. Serweta służy jednocześnie jako owinięcie zestawu a po jej rozłożeniu służy jako obłożenie stolika instrumentariuszki. |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 240 [cm] |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | gramatura laminatu min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plastikowa taca- 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | taca plastikowa służąca do stabilizacji zestawu |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | minimalny rozmiar tacy: 40 x 30 x 6 [cm] |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serweta - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | minimalny rozmiar serwety: 150 x 200 [cm] |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | gramatura laminatu min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 4 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | materiał serwety: nieprzemakalny laminat |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | minimalny rozmiar serwety: 90 x 75 [cm] |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | gramatura laminatu min. 60 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łącznik typu Y - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | łącznik typu „Y” o rozmiarze: 3/8"x3/8"x3/8" |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | materiał łącznika bez dodatku latexu |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostrze - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ostrze o kształcie ostrza Swann Morton lub równoważny (uwaga: równoważny czyli identyczny kształt profilu ostrza) |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | rozmiar: SS 24 |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostrze - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | ostrze o kształcie ostrza Swann Morton lub równoważny (uwaga: równoważny czyli identyczny kształt profilu ostrza) |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. | rozmiar: Nr 11 |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dren do ssaka - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. | dren do ssaka o rozmiarze: 21 CH i minimalnej długości 300 [cm] |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. | materiał przedłużenia do ssaka: PVC ( bez dodatku latexu) |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pojemnik na igły - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48. | pojemnik na igły 20 ct, magnetyczny, z podziałką |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompresy gazowe - 15 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | kompres gazowy (gazik) z nitka kontrastująca w promieniach RTG |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. | gaziki 17sto nitkowe 16 warstwowe |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51. | rozmiar gazików: 10 x 10 [cm] |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52. | pakowane po 5 sztuk w papierowych torebkach lub w innych organizatorach |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serwety gazowe - 5 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | kompres gazowy (gazik) z nitka kontrastująca w promieniach RTG |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | gaziki 20sto nitkowe 6 warstwowe |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55. | rozmiar : 40 x 40 [cm] |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ściereczki – 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56. | materiał: chłonna celuloza |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57. | rozmiar ściereczki min: 35 x 40 [cm] |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | kolor ściereczki: biały |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przylepny, wodoodporny opatrunek - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | minimalny rozmiar opatrunku: 9 x 35 [cm] |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. | warstwa kontaktowa z miękkiego medycznego silikonu na całej powierzchni opatrunku |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61. | warstwa środkowa – wkładka chłonna wykonana z pianki poliuretanowej o dużej chłonności minimum 5 x 30 – potwierdzone kartą techniczną producenta |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przylepny opatrunek - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | minimalny rozmiar opatrunku: 9 x 10 [cm] |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63. | wkładka chłonna minimum 5 x 5 [cm] |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miska plastikowa – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | miska nerkowa o pojemności: 800 - 900 [ml] |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | kolor miski: transparentny zielony |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | tworzywo: polipropylen |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pojemnik z zakrętką – 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | pojemnik okrągły z zakrętką o pojemności 120 [ml] – tolerancja +/- 10% |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | kolor transparentny |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cewnik do odsysania - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | cewnik do odsysania rozmiar: 12 [CH] |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | minimalna długość : 50 [cm] |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | materiał: PVC ( bez dodatku latexu) |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opakowanie zestawu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74. | wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno opakowanie jednostkowe |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STERYLNY ZESTAW OBŁOŻENIA DO ZABIEGÓW WSZCZEPIANIA ZASTAWEK – BASIC (minimalny skład zestawu podano poniżej) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | producent |  |  |  | podać |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |
| 2. | numer katalogowy |  |  |  | podać |  |  |  |  | – |  |  |  |  |  |
| Serweta główna - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | minimalny rozmiar serwety: 200/180 [cm] x 340 [cm] |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. | materiał serwety: laminat min. dwuwarstwowy; pole operacyjne wypełnione folią chirurgiczną ; dodatkowa warstwa chłonna wokół folii o rozmiarze min. 50 cm x 140 cm; zintegrowane kieszenie na narzędzia wykonane z folii przeźroczystej o rozmiarze min. 25 [cm] x 65 [cm] umieszczone z dwóch stron obłożenia |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 5. | gramatura laminatu serwety min. 75 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 6. | serweta w kształcie litery „T” – stanowi zabezpieczenie pacjenta jak również zabezpieczenie przestrzeni anestezjologicznej. |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 7. | serweta zawiera mankiet pozwalający na organizację przewodów perfuzyjnych krążenia pozaustrojowego |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 8. | gramatura materiału warstwy chłonnej min. 80 [g/m2] – potwierdzone kartą techniczną producenta |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 9. | materiał folii: poliester lub poliuretan |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 10. | minimalny rozmiar folii: 32 [cm] x 40 [cm] |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 11. | elastyczność serwety pozwalająca na dokładne i równomierne okrywanie pacjenta, elastyczność folii, dobre przyleganie do skóry pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, łatwość w usuwaniu po zabiegu ze skóry pacjenta |  |  |  | opisać |  |  |  |  | 1,2,3,4,5 |  |  |  |  |  |
| Serweta - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 16. | minimalny rozmiar serwety: 190 [cm] x 260 [cm] |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 18. | minimalny rozmiar serwety: 100 [cm] x 100 [cm] |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 19. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Serweta z taśmą przylepną - 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | materiał serwety: min. dwuwarstwowy nieprzemakalny laminat |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 21. | serweta z taśmą przylepną wzdłuż dłuższego boku |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 22. | minimalny rozmiar serwety: 75 [cm] x 90 [cm] |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Pokrowiec na stolik narzędziowy MAYO - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo o minimalnym rozmiarze 79 x 145 [cm] |  |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | pokrowiec wzmocniony obszarem chłonnym o minimalnym rozmiarze 65 x 85 [cm] |  |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | materiał pokrowca: folia PE, warstwa chłonna laminat min. dwuwarstwowy |  |  | TAK |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Kieszeń na narzędzia - 3 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | materiał kieszeni: przezroczysta folia |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 27. | kieszeń na narzędzia przylepna, jednokomorowa |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 28. | minimalny rozmiar kieszeni: 30 [cm] x 35 [cm] |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Taśma - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | taśma przylepna, zapewniająca dobre umocowanie serwet i kabli na powierzchni serwety |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | minimalny rozmiar taśmy: 9 x 49 [cm] |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizator przewodów typu rzep - 2 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | organizator przewodów typu rzep – przyklejany o rozmiarze 2,5 [cm] x 30 [cm] |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Przyrząd do przetaczania krwi - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | przyrząd do przetaczania krwi |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | długość: min. 170 [cm] |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pojemnik - 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | pojemnik z przykrywką o pojemności 120 [ml] |  |  |  |  | TAK | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osłona na kleszczyki – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. |  | osłona na 5 par kleszczyków |  |  | TAK |  | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompres gazowy - 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | kompres gazowy o rozmiarze min. 40 x 40 [cm] |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| ### Serwetki do rąk – 4 sztuki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | materiał serwet; chłonna bibuła |  |  | TAK |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | minimalny rozmiar serwet: 30 x 40 [cm] |  |  | TAK |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serweta na owinięcie zestawu – 1 sztuka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | całość owinięta w serwetę o minimalnym rozmiarze 150 x 240 [cm] służącą jako przykrycie stolika |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 41. | materiał serwety: folia wzmocniona (w środku serwety) warstwą włókniny o minimalnym rozmiarze 75 x 240 [cm] |  |  |  | TAK |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Opakowanie zestawu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | zestaw zaopatrzony w min. 2 odlepne metki do wklejania w dokumentację medyczną, identyfikujące wyrób zawierające minimum: numer serii (LOT) lub numer katalogowy (REF) |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | zestaw oznaczony widoczną etykietą zawierającą minimum: numer REF, numer serii (LOT), data przydatności do użytku, skład zestawu w języku polskim |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | wszystkie elementy zestawu zapakowane w jedno opakowanie jednostkowe |  |  |  |  | TAK | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

...................................                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                 Podpis Wykonawcy

| ZAŁĄCZNIK nr 4 – Formularz cenowy Pakiet 1 firma Wykonawcy ……………………… adres …………………………………..... województwo…………………………… nr NIP ………………………………...… |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Fartuch pielęgniarski | 200000 | sztuka |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 5 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 2 firma Wykonawcy ……………………… adres …………………………………..... województwo…………………………… nr NIP ………………………………... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Fartuch foliowy | 120000 | sztuka |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 5 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 3 firma Wykonawcy ……………………… adres …………………………………..... województwo…………………………… nr NIP ………………………………... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku | 120000 | komplet |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości po 2 komplety rozmiaru S, po 4 komplety rozmiaru M, po 4 komplety rozmiary L i po 2 komplety rozmiaru XL sztuki w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 4 firma Wykonawcy ……………………… adres …………………………………..... województwo…………………………… nr NIP ………………………………... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Ocieplacz chirurgiczny jednorazowego użytku | 23000 | sztuka |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości po 3 sztuki  z rozmiarów M, L w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 5 firma Wykonawcy ……………………… adres …………………………………..... województwo…………………………… nr NIP ………………………………... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Fartuch operacyjny standardowy L | 30000 | sztuka |  |  |  |
| 2 | Fartuch operacyjny standardowy XL | 20000 | sztuka |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 3 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 6 firma Wykonawcy ……………………… adres …………………………………..... województwo…………………………… nr NIP ………………………………... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Fartuch chirurgiczny do zabiegów naczyniowych jednorazowego użytku | 17000 | sztuka |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 2 sztuki z każdego zaoferowanego rozmiaru w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 7 firma Wykonawcy ……………………… adres …………………………………..... województwo…………………………… nr NIP ………………………………... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Fartuch chirurgiczny do zabiegów kardiochirurgicznych jednorazowego użytku | 25000 | sztuka |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 2 sztuki z każdego zaoferowanego rozmiaru w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 8 firma Wykonawcy ……………………… adres …………………………………..... województwo…………………………… nr NIP ………………………………... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Serweta - A | 25000 | sztuka |  |  |  |
| 2 | Serweta - B | 10000 | sztuka |  |  |  |
| 3 | Serweta - C | 7000 | sztuka |  |  |  |
| 4 | Serweta z otworem | 22000 | sztuka |  |  |  |
| 5 | Serweta z taśmą przylepną - A | 15000 | sztuka |  |  |  |
| 6 | Serweta z taśmą przylepną - B | 10000 | sztuka |  |  |  |
| 7 | Jednokomorowa kieszeń na narzędzia | 300 | sztuka |  |  |  |
| 8 | Dwukomorowa kieszeń na narzędzia | 300 | sztuka |  |  |  |
| 9 | Pokrowiec na stolik narzędziowy Mayo | 2500 | sztuka |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 3 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 9 firma Wykonawcy ……………………… adres …………………………………..... województwo…………………………… nr NIP ………………………………... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Sterylny komplet serwet wysokochłonnych | 20000 | sztuka |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 3 sztuki w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 10 firma Wykonawcy ……………………… adres …………………………………..... województwo…………………………… nr NIP ………………………………... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Podkład chłonny min. 37 x 57 [cm] | 6000 | sztuka |  |  |  |
| 2 | Podkład chłonny min. 57 x 57 [cm] | 7000 | sztuka |  |  |  |
| 3 | Ręcznik do higieny pacjenta jednorazowego użytku min. 25 x 55 [cm] | 25000 | sztuka |  |  |  |
| 4 | Ręcznik do higieny pacjenta jednorazowego użytku min. 55 x 75 [cm] | 5000 | sztuka |  |  |  |
| 5 | Ręcznik do higieny pacjenta jednorazowego użytku min. 75 x 135 [cm] | 70000 | sztuka |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 3 sztuki z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 11 firma Wykonawcy ……………………… adres …………………………………..... województwo…………………………… nr NIP ………………………………... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów wszczepiania zastawek z dodatkowymi wyrobami medycznymi | 4000 | sztuka |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 2 sztuk z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 12 firma Wykonawcy ……………………… adres …………………………………..... województwo…………………………… nr NIP ………………………………... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów By-Pass z dodatkowymi wyrobami medycznymi | 3000 | sztuka |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 2 sztuk z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

| Pakiet 13 firma Wykonawcy ……………………… adres …………………………………..... województwo…………………………… nr NIP ………………………………... |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Asortyment | ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów usunięcia nerki | 200 | sztuka |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów urgensowych - szybkie otwarcie | 150 | sztuka |  |  |  |
| 3 | Sterylny zestaw obłożenia do zabiegów wszczepiania zastawek - basic | 200 | sztuka |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty próbek zaoferowanych wyrobów w ilości 2 sztuk z każdej pozycji wyszczególnionej w powyższym pakiecie.

Próbki należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji fizycznej na adres szpitala na dziennik podawczy w Budynku Administracyjnym (Pawilon A-V). Paczka z próbkami winna byś opisana nazwą Wykonawcy i numerem postępowania przetargowego oraz numerem pakietu.

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
| --- | --- |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DEFINICJI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Oświadczam, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  jestem:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem

* właściwe zaznaczyć

Załącznik 5

Zamawiający:

……………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. DZ.271.59.2022: Dostawa ubrań, serwet, ocieplaczy, podkładów, ręczników, fartuchów medycznych oraz zestawów obłożeń dla Kardiochirurgii, prowadzonego przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, 
w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku 
z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 
z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ……………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: …………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia:……………………………………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:
1) ............................................................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) ............................................................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny

Załącznik nr 6

Oświadczenie

Wykonawca:     ………………..………………………………………  (pełna nazwa firmy), oświadcza że zaoferowane wyroby:

w pozycji nr ...................

w pozycji nr ...................

w pozycji nr ...................

są wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (DZ.U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.) i innymi obowiązującymi przepisami. Powyższe wyroby medyczne posiadają aktualną deklarację zgodności i zgłoszenie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.