### Załącznik nr 3 do SWZ

### Pakiet 2 Lampy do naświetlań – 4 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI** | **Wymagania** | **Potwierdzenie lub opis Wykonawcy** |
| **A - Lampa do naświetlań – 2 szt.** | | | |
|  | **Typ/Model** | **TAK/Podać** |  |
|  | **Producent** | **TAK/Podać** |  |
|  | **Kraj pochodzenia** | **TAK/Podać** |  |
|  | **Rok produkcji 2024** | **TAK** |  |
|  | **Pobór mocy** | **TAK/Podać** |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Lampa UV przeznaczona do terapii skóry | TAK/Podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w promiennik UVB 311 nm | TAK/Podać |  |
|  | Lampa wyposażona w wyświetlacz z programatorem | TAK/Podać |  |
|  | Timer do ustawienia czasu naświetlania | TAK/Podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w akumulator z ładowarką | TAK/Podać |  |
|  | Stopień szczelności min. IP 22 | TAK/Podać |  |
|  | Waga urządzenia maksymalnie 1,0 kg | TAK/Podać |  |
|  | Okulary ochronne dla dorosłych i dzieci | TAK/Podać |  |
| **B - Lampa do naświetlań – 1 szt.** | | | |
|  | **Typ/Model** | **TAK/Podać** |  |
|  | **Producent** | **TAK/Podać** |  |
|  | **Kraj pochodzenia** | **TAK/Podać** |  |
|  | **Rok produkcji 2024** | **TAK** |  |
|  | **Pobór mocy** | **TAK/Podać** |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Lampa UV przeznaczona do terapii skóry | TAK/Podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum 4 promienniki UVB 311 nm | TAK/Podać |  |
|  | Lampa wyposażona w wyświetlacz z programatorem | TAK/Podać |  |
|  | Timer do ustawienia czasu naświetlania | TAK/Podać |  |
|  | Minimum 3 metrowy przewód zasilający | TAK/Podać |  |
|  | Automatyczna kontrola dawki promieniowania | TAK/Podać |  |
|  | Wymiary urządzenia max. 620 mm x 460 mm x 90 mm | TAK/Podać |  |
|  | Waga urządzenia maksymalnie 5,0 kg | TAK/Podać |  |
|  | Lampa wyposażona w statyw z możliwością regulacji wysokości | TAK/Podać |  |
|  | Okulary ochronne dla dorosłych i dzieci | TAK/Podać |  |
| **C - Lampa do naświetlań – 1 szt.** | | | |
|  | **Typ/Model** | **TAK/Podać** |  |
|  | **Producent** | **TAK/Podać** |  |
|  | **Kraj pochodzenia** | **TAK/Podać** |  |
|  | **Rok produkcji 2024** | **TAK** |  |
|  | **Pobór mocy** | **TAK/Podać** |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Lampa UV przeznaczona do terapii skóry | TAK/Podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum 4 promienniki UVB 311 nm | TAK/Podać |  |
|  | Lampa wyposażona w wyświetlacz z programatorem | TAK/Podać |  |
|  | Timer do ustawienia czasu naświetlania | TAK/Podać |  |
|  | Minimum 3 metrowy przewód zasilający | TAK/Podać |  |
|  | Automatyczna kontrola dawki promieniowania | TAK/Podać |  |
|  | Wymiary urządzenia max. 400 mm x 85 mm x 350 mm | TAK/Podać |  |
|  | Waga urządzenia maksymalnie 5,0 kg | TAK/Podać |  |
|  | Okulary ochronne dla dorosłych i dzieci | TAK/Podać |  |