**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Numer postępowania: 317/2020/PN/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku szatniowego stadionu lekkoatletycznego na odcinku od ul. Kanafojskiego do wjazdu na stadion przy budynku szatniowym wraz z zatokami   
i parkingiem.**

Opis: Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku szatniowego stadionu lekkoatletycznego na odcinku od ul. Kanafojskiego do wjazdu na stadion przy budynku szatniowym wraz z zatokami i parkingiem

1. **Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej**
2. **Rozbiórka zniszczonego krawężnika**
3. **Wykonanie podbudowy**
4. **Przygotowanie – gruntowanie preparatem szczepnym istniejącej nawierzchni**
5. **Ułożenie krawężnika na ławie betonowej**
6. **Ułożenie warstwy wiążącej mineralno - asfaltowej min 4 cm**
7. **Ułożenie warstwy ścieralnej mineralno - asfaltowej min. 4 cm**
8. **Wymiana balustrady stalowej na mostku**
9. **Naprawa studni, i regulacja studni**
10. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z zakresem robót, przedmiarem oraz wymogami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także aby dokonał wizji lokalnej terenu robót przed złożeniem oferty. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z: **mgr inż. Grzegorz Zamyślewski tel. 89/523 4380**.
11. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonywać uwzględniając fakt, że roboty o znacznym natężeniu hałasu, zapyleniu lub uciążliwe będą prowadzone po godzinach pracy w dni robocze lub w dni wolne od pracy - w uzgodnieniu z Zamawiającym.
12. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia, na własny koszt, sprzętu pozostawionego na terenie budowy.
13. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wskazania oraz inne parametry przedmiotu zamówienia podane przez Zamawiającego są wymaganiami minimalnymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom.
14. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego.
15. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów.