Bydgoszcz, dn. 17.10.2025 r.

Dot. postępowania nr: ukw/DZP-281-R-104/2025

Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. .: „Zwiększenie dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami, przebudowy dwóch pomieszczeń piętra pierwszego oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku dydaktyczno-administracyjnego w Bydgoszczy, przy ul. Ogińskiego 16”.

Pytanie nr 1.

Wg postanowienia Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego z dn. 25.08.2025 do obowiązków Wykonawcy należy :Wykonanie miedzy strefami poz. ZL V a ZL III docieplenia sian zewnętrznych z zastosowaniem systemu dociepleń nierozprzestrzeniającego ognia zgodnie ze wskazaniem ekspertyzy. W jakiej ilości należy przyjąć ww. docieplenie ?

Odpowiedź: Ocieplenie ścian jest zrealizowane, nie należy go wyceniać. Zakres robót do wykonania w zakresie realizacji postanowienia PSP oraz ekspertyzy ppoż. wyjaśniono w odpowiedzi nr 3 i 6 z 14.10.2025 oraz w załączniku do tej odpowiedzi.

Kanclerz UKW

mgr Monika Matowska