**Oferta na wykonanie regularnych przeglądów, serwisu oraz czyszczenia urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach należących do Zamawiającego**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **POMIESZCZENIE** | **JEDNOSTKA** | **MODEL** | **SERIA** | **CZĘSTOTLIWOŚĆ SERWISOWANIA** | **ILOŚĆ SERWISÓW/4 LATA** | **CENA netto** | **CENA brutto** |
| **SORTOWNIA ODPADÓW ZMIESZANYCH Bierkowo 120 - Słupsk** |
| **1.** | STERÓWKA ZEW. | SINCLAIR | ASH – 24BIV | 4M88280000932 | **6 m-c** | **8** |  |  |
|  | STERÓWKA WEW. | SINCLAIR | ASH – 24BIV | 63229992358 | **6 m-c** |
| **2.** | KABINA WSTĘPNA ZEW. | AIR CONDITIONER | AOYG24LFCC - FUJITSU | E056924 | **6 m-c** | **8** |  |  |
|  | KABINA WSTĘPNA WEW. | AIR CONDITIONER | ASYG24LFCC - FUJITSU | EO93913 | **6 m-c** |
| **3.** | KABINA 2D A ( folia/ makulatura ) ZEW. | AIR CONDITIONER | AOYG24LFCC - FUJITSU | SO: E05629 | **6 m-c** | **8** |  |  |
|  | KABINA 2D ( folia/ makulatura ) WEW. | AIR CONDITIONER | ASYG24LFCC - FUJITSU | SO: E057544 | **6 m-c** |
| **4.** | KABINA 2D B ( folia/ makulatura ) ZEW. | AIR CONDITIONER | AOYG24LFCC - FUJITSU | SO:E05630 | **6 m-c** | **8** |  |  |
|  | KABINA 2D ( folia/ makulatura ) WEW. | AIR CONDITIONER | ASYG24LFCC - FUJITSU | SO:E067541 | **6 m-c** |
| **5.** | KABINA PET ZEW. | AIR CONDITIONER | AOYG24LFCC - FUJITSU | SO: E056932 | **6 m-c** | **8** |  |  |
|  | KABINA PET WEW. | AIR CONDITIONER | ASYG24LFCC - - FUJITSU | SO: E067541 | **6 m-c** |
| **6.** | CENTRALA - SKRAPLACZ / PAROWNIK | ELECTRA | ELAN-VIF 030-H11 | ESP 061 740 | **4 m-c** | **12** |  |  |
|  | FILTR I WSTĘPNY |  | FD-592X490X100-64 |  | **4 m-c** |
|  | FILTR I WSTĘPNY |  | FK-592X490X500-F5 |  | **4 m-c** |
| **WAGA Bierkowo 120 - Słupsk** |
| **7.** | WAGA ZEW. | ROTENSO | R26XOR15 | SO 1V565NM2002M22000305 | **12m-c** | **4** |  |  |
|  | WAGA WEW. | ROTENSO | R26XOR15 | SO 1V672WM100ZM11100257 | **12m-c** |
| **SORTOWNIA ODPADÓW SELEKTYWNYCH Bierkowo 120 - Słupsk** |
| **8.** | STERÓWKA ZEW. | ABRAMIT-GREE | GWH09QB-K6DNB | 6322995700 | **6 m-c** | **8** |  |  |
|  | STERÓWKA WEW. | ABRAMIT-GREE | GWH09B-K6DNAS | 63229995099 | **6 m-c** |
| **9.** | CENTRALA ( 2 FILTRY ) | HAIER | AV6ONFIERA (A) | AA2SZ OE290 OATKI M0003 | **4 m-c** | **12** |  |  |
| **PORTIERNIA ul. Szczecińska 112 - Słupsk** |
| **10.** | PORTIERNIA ZEW | SAMSUNG | AR09KSFPEWQNZE | OFH8PAKH200424P | **12 m-c** | **4** |  |  |
|  | PORTIERNIA WEW | SAMSUNG | ARO9KSFPEWQX | OFHDPADH200115L | **12 m-c** |
| **SERWEROWNIA ul. Szczecińska 112 - Słupsk** |
| **11.\*** | SERWEROWNIA ZEW | MIDEA | X2-09N8D1-O | 341D228390417030120097 | **6 m-c** | **8** |  |  |
|  | SERWEROWNIA WEW | MIDEA | AG-09NXD1-I | 341D950901119020130117 | **6 m-c** |
| **DYSPOZYTORNIA (budynek kontenerowy) ul. Bałtycka 11A - Słupsk** |
| **12.\*** | DYSPOZYTORNIA ZEW | MIDEA | CB1-18HFNX-O | S/N 541K487830236140860035 | **3 m-c** | **16** |  |  |
|  | DYSPOZYTORNIA WEW | MIDEA | CB1-18HRFN8-1 | S/N 541K487830136100860035 | **3 m-c** |
| **SUMA**  | **104** |  |  |

**\*** urządzenia objęte gwarancją

**TERMINY REALIZACJI:**

**Pierwszy przegląd: marzec 2024 r.**

**Kolejne przeglądy: według wymaganej częstotliwości serwisowania**

**Ostatni przegląd: marzec 2028 r.**