Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1  –  Uchwyt do tuby ssąco płuczącej

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ ZESTAWoW (A) | Cena jedn. brutto* ZESTAWU (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uchwyty (rączka) do tuby ssąco- płuczącej z dźwignią, kanał ssący o średnicy 8 mm, oraz zapasowy wkład do uchwytu w zestawie. 1 zestaw = uchwyt do tuby ssąco-płuczącej + wymienny wkład do uchwytu. Uchwyt (rączka) kompatybilna z posiadanym sprzętem firmy Olympus. | zestaw | 15 |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2  –  Jednorazowe sterylne nożyczki

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe, sterylne nożyczki o długości roboczej ramienia 35 cm, średnica ramienia maksymalnie 5,5 mm, wyposażone w dwa przyciski uruchamiające tryby pracy : jeden „ zamykanie i cięcie” z wykorzystaniem symultanicznym energii bipolarnej i ultradźwiękowej, drugi „zamykanie” z wykorzystaniem wyłącznie energii bipolarnej, szczęki narzędzia o jednym ramieniu ruchomym z dwoma punktami obrotu, umożliwiające równoległy docisk ramion , długość zakrzywionych branszy 16 mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem w zestawie: uchwyt pistoletowy do zabiegów laparoskopowych. Nożyczki kompatybilne z posiadanym przez szpital generatorem i przetwornikiem ultradźwiękowo-bipolarnym firmy OLYMPUS. | szt | 300 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe, sterylne nożyczki o długości roboczej ramienia 20 cm, średnica ramienia maksymalnie 5,5 mm lub 9,7 mm, wyposażone w dwa przyciski uruchamiające tryb pracy: jeden „zamykanie i cięcie” z wykorzystaniem symultanicznym energii bipolarnej i ultradźwiękowej, drugi „zamykanie” z wykorzystaniem wyłącznie energii bipolarnej, szczęki narzędzia o jednym ramieniu ruchomym, z dwoma punktami obrotu, umożliwiające równoległy docisk ramion, długość zakrzywionych branszy maksymalnie 20 mm, z kluczem dynamometrycznym i uchwytem w zakresie: uchwyt pistoletowy do zabiegów otwartych. Nożyczki kompatybilne z posiadanym przez szpital generatorem i przetwornikiem ultradźwiękowo-bipolarnym firmy OLYMPUS. | szt | 200 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy