## Zadanie nr 1
Załącznik Nr 2/1 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-46/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie nr 1 - Cewniki
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta /nr katalogowy | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość brutto*
1 | Cewnik dwudrożny z zakończeniem typu Tiemann do trudnego cewnikowania, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką z jednym otworem, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 30 dni potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiary CH12 do CH24, do wyboru przez Zamawiającego, kodowany kolorystycznie. |  | 400 | szt.
2 | Cewnik dwudrożny z zakończeniem typu Tiemann (dodatkowo wzmocniony) do trudnego cewnikowania, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką z jednym otworem o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 30 dni potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar od CH12 do CH24, kodowany kolorystycznie, do wyboru przez zamawiającego |  | 500 | szt.
3 | Cewnik urologiczny z 100% silikonu, typ Dufour, o długości od 42 cm, dopęcherzowy z zagiętą końcówką i otworami bocznymi umożliwiającymi odprowadzenie krwiomoczu wraz ze skrzepami krwi, całkowicie transparentny, posiadający trzy porty, jeden kanał do wypełnienia balonu, zawór do napełniania balonika znajdujący się obok wlotu cewnika. Uszczelka zapewniająca szczelność balonu pasująca do standardowych strzykawek. Balon o pojemności 50 ml. Drugi kanał do drenażu moczu, trzeci kanał do podawania płynu płuczącego pęcherz. Widoczna linia RTG. Uniwersalne zakończenie cewnika pasujące do standardowych łączników w workach na mocz. Produkt niezawierający ftalanów ani lateksu. Opakowanie: jednostkowe, podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia, jednorazowe, sterylne. Każdy rozmiar oznaczony innym kolorem. Rozmiary od CH16 do CH24, do wyboru przez Zamawiającego. |  | 300 | szt.
4 | Cewnik trójdrożny typu Dufour, wykonany z 100% silikonu z powłoką hydrożelową ułatwiającą wprowadzanie, długość 42cm,z atraumatyczą zaokrągloną zamkniętą końcówką (umożliwiającą wprowadzenie cewnika z użyciem mandrynu), z szerokim kanałem irygacyjnym oraz kanałem drenażowym o kształcie prostokątnym, zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną i końcówką w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Otwór centralny 15 mm x 9 mm "owal". Pojemność balonu 30-50 ml do wyboru. Opakowanie: jednostkowe, podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia, jednorazowe, sterylne. Każdy rozmiar oznaczony innym kolorem. Rozmiar od CH18 do CH24, do wyboru przez Zamawiającego. |  | 800 | szt.
5 | CEWNIK COUVELAIRE`A TRÓJDROŻNY, cewnik urologiczny ze 100% silikonu, o długości 42 cm, produkt o ściętej, lejkowatej końcówce umożliwiający odprowadzanie krwiomoczu wraz ze skrzepami krwi, całkowita transparentność materiału umożliwiająca kontrolę i obserwację spływającego moczu i popłuczyn, posiadający trzy porty, jeden kanał do wypełnienia balonu, zawór do napełniania balonika znajdujący się obok wlotu cewnika. Uszczelka zapewniająca szczelność balonu pasująca do standardowych strzykawek. Balon o pojemności do 30 ml. Drugi kanał do drenażu moczu, trzeci kanał do podawania płynu płuczącego pęcherz. Z widoczną linią RTG. Uniwersalne zakończenie cewnika pasujące do standardowych łączników w workach na mocz. Produkt niezawierający ftalanów ani lateksu. Opakowanie: jednostkowe, podwójne: wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia, jednorazowe, sterylne. Kolor konektora oznacza kod średnicy cewnika od CH18 do 24CH wraz z odpowiednią pojemnością balonika od 50 do 80 ml , do wyboru Zamawiającego. |  | 500 | szt.
6 | CEWNIK TIEMANN, cewnik wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, długość 40 cm, posiadający atraumatyczną, lekko zaokrągloną specjalną końcówkę, wyposażony w dwa boczne otwory łagodnie wyoblonych krawędziach. Końcówka cewnika zagięta zakończona stożkowo do odprowadzania moczu z pęcherza moczowego w przypadku zwężonej cewki moczowej. Dren przezroczysty umożliwiający kontrolę wzrokową wydalanych płynów. Opakowanie: jednostkowe, typu papier/ folia, sterylne, jednorazowe. Kolor konektora oznacza kod średnicy cewnika. Rozmiary CH 8 - CH24, do wyboru przez Zamawiającego. |  | 300 | szt.
7 | CEWNIK DO DŁUGOTERMINOWEGO STOSOWANIA MĘSKI, cewnik dwudrożny z zakończeniem prostym, wykonany z 100% silikonu, długość 41cm, z atraumatyczą końcówką z dwoma otworami, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 12 tygodni (84 dni) potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi. Cewnik dostarczany w zestawie ze strzykawką z 10 % roztworem glicyny. Pojemność balonu 10 ml. Rozmiary od CH12 do CH22, do wyboru przez Zamawiającego, kodowany kolorystycznie |  | 50 | zest.
8 | CEWNIK DO DŁUGOTERMINOWEGO STOSOWANIA, ŻEŃSKI, cewnik dwudrożny z zakończeniem prostym, żeński, wykonany z 100% silikonu, długość 25cm, z atraumatyczą końcówką z dwoma otworami, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 12 tygodni (84 dni) potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Cewnik dostarczany w zestawie ze strzykawką z 10% roztworem gliceryny. Pojemność balonu 10ml. Rozmiar od CH12 do18, kodowany kolorystycznie, do wyboru przez Zamawiającego. |  | 50 | zest.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
| …............................................... |  |  | …..............................................................................
| data |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie nr 2
Załącznik Nr 2/2 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-46/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie nr 2 - Przewody do cystoskopu, resektoskopu.
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość brutto*
1 | PRZEWÓD DO CYSTOSKOPU, RESEKTOSKOPU POJEDYNCZY, przeznaczony do płukania pęcherza moczowego u pacjentów po zabiegach elektroresekcji oraz tych, u których wymagana jest ciągła irygacja pęcherza moczowego dużą ilością płynów. Przewód- dren wykonany z wysokiej jakości materiału PCV, powinien posiadać z jednej strony jednokanałową igłę biorczą z zatyczką z drugiej strony stożkowy łącznik zakończony zatyczką. Przewód-dren powinien posiadać komorę umożliwiającą wytworzenie podciśnienia z rolowanym regulatorem przepływu płynu. Dodatkowo na przewodzie- drenie powinien znajdować się zacisk. Średnica drenu 4,8mm x 6,8mm. Opakowanie: jednostkowe, typu papier-folia, produkt sterylny. |  | 200 | szt.
2 | PRZEWÓD DO CYSTOSKOPU, RESEKTOSKOPU PODWÓJNY, przeznaczony do płukania pęcherza moczowego u pacjentów po zabiegach elektroresekcji oraz tych, u których wymagana jest ciągła irygacja pęcherza moczowego dużą ilością płynów. Przewód- dren wykonany z wysokiej jakości materiału PCV, posiadający z jednej strony dwie jednokanałowe igły biorcze z zatyczką z drugiej strony stożkowy łącznik zakończony zatyczką. Na przewodzie- drenie powinna znajdować się komora umożliwiająca wytworzenie podciśnienia, z rolowanym regulatorem przepływu płynu. Dodatkowo na przewodzie- drenie powinien znajdować się zacisk. Średnica drenu 4,8mm x 6,8mm Opakowanie: jednostkowe, typu papier- folia, produkt sterylny |  | 300 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
….................................................... |  |  |  | …...................................................................................
data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie nr 3
Załącznik nr 2/3 do SWZ Nr W.Sz.Z : TZ-280 -46/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie nr 3- Zestawy do drenażu nadłonowego.
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-ce | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość brutto*
1 | Zestaw do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik typu pigtail wykonany z 100% silikonu CH10/13 z balonem 5 ml i końcówką typu J, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, dł. całkowita 42cm, osiem oczek drenażowych wewnątrz pętli; rozrywalny trokar. |  | 50 | zestaw
2 | Zestaw wymienny do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik typu pigtail wykonany z 100% silikonu CH10/13 z balonem 5 ml i końcówką typu J , z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, dł. całkowita 42cm, osiem oczek drenażowych wewnątrz pętli, silikonowa tulejka mocująca, zacisk, prowadnica z powłoką teflonorą (PTFE) dł. 90cm średnica 0.035"/0.038". Zestaw sterylny. |  | 50 | zestaw
3 | Zestaw do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik dwudrożny wykonany z 100% silikonu z balonem pozbawionym lateksu, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, CH10/CH13, dł. całkowita 40cm, dwa oczka drenażowe, pojemność balonu 5ml. |  | 50 | zestaw
4 | Zestaw wymienny do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik dwudrożny wykonany z 100% silikonu z balonem pozbawionym lateksu, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, CH10/CH13, dł. całkowita 40cm, dwa oczka drenażowe, pojemność balonu 5ml, silikonowa tulejka mocująca, zatyczka, zacisk, prowadnica z powłoką teflonową (PTFE) dł. 90cm średnica 0.035"/0.038". Zestaw sterylny. |  | 50 | zestaw
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że spełniamy wszystkie parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
…................................................... |  |  |  | …...............................................................................
data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie nr 4
Załącznik Nr 2/4 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-46/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie nr 4 - Worki do płukania pęcherza i utylizacji moczu.
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość brutto*
1 | Worek C8 z gruszką - do płukania pęcherza. Worek do odpływu moczu o pojemności 4000 ml, przeznaczony do irygacji pooperacyjnej TURP/TURPB. Wyposażony w miękką gruszkę, zaciski suwakowe. Dren nieulegający trwałym odkształceniom. Dren nie krótszy niż 120 cm. Zestaw wyposażony w bezigłowy port do pobierania próbek moczu umieszczony w łączniku eliminujący możliwość zakłucia się igłą oraz komorę kroplową. Worki wyposażone w zintegrowany wieszak. |  | 150 | szt.
2 | Worek C3 - z absorbentem do utylizacji moczu. Worek do utylizacji moczu w systemie zamkniętym zawierający superabsorbent przekształcający mocz w nielejący żel. Worek z zastawką antyzwrotną, podwójnym zgrzewem, zatyczką, uniwersalnym łącznikiem do kranika poprzecznego worka i z regulowanym podwieszeniem, pojemność 2 l, niesterylny z instrukcją obsługi na opakowaniu. |  | 150 | szt.
3 | Worek C4 - do 7 dni. Worek do zbiórki moczu w systemie zamkniętym z czasem stosowania do 7 dni, pojemność 2000 ml, miękki półprzezroczysty dren nieulegający odkształceniom o długości 100 cm zakończony sztywnym, uniwersalnym łącznikiem do cewnika, zawór spustowy przesuwny typu T o średnicy wewnętrznej 13mm bez elementów wchodzących w strumień przepływu, zawór antyzwrotny NRV, samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek (NFSP), worek z podwójnym zgrzewem, z wysoką dokładnością pomiaru, skalowany co 25 ml do 100 ml, a następnie co 100 ml do 2000 ml, tylna, biała ściana worka do wizualizacji poziomu i koloru moczu, zacisk drenu. Produkt jednorazowego użytku, sterylny. |  | 350 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| …..................................... |  |  |  | ………………………………………………………
| data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie nr 5
Załącznik Nr 2/5 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-46/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających sie na zamówienie
Zadanie nr 5 - Rozszerzadła do cewki moczowej.
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość brutto*
1 | Rozszerzadła do cewki moczowej (bougies). Rozszerzadła do rutynowego rozszerzania cewki moczowej, wykonane z plastycznego materiału typu Neoplex, posiadające zakończenie typu oliwka. Długość 34cm. Stosowane do rozszerzania stopniowego tkanek. Rozmiary: 6-30CH. Produkt sterylny. |  | 20 | szt.
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| …......................................... |  |  |  | ………………………………………………………
| data |  |  |  | podpis Wykonawcy

## Zadanie nr 6
Załącznik Nr 2/6 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-46/24
Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa przedmiotu zamówienia, wymagane parametry techniczno-użytkowe oraz inne wymagania jakościowe odnoszące się do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia
Zadanie nr 6 - Cewniki, igły, zestawy rozszerzadeł
Lp. | Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu | Nazwa producenta oferowanego wyrobu, nr katalogowy (podać) | Szacunkowa zamawiana ilość na 24 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto za j.m. | Jednostka miary | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto za j.m. | Wartość netto | Wartość brutto*
1 | Cewnik wymienny typu pigtail. Cewnik drenażowy typu pigtail, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnętrzna warstwa sztywna ułatwiająca wprowadzanie, zewnętrzna warstwa miękka redukująca dolegliwości u pacjentów), z pamięcią kształtu. Cewnik dostarczany w zestawie z bezlateksowym łącznikiem do worka na mocz z mechanizmem obrotowym oraz silikonową tulejką fiksującą. Długość 27 cm (wyjątek CH14: 30 cm). Rozmiary - CH6/7/8 dostarczane bez mandrynu, CH8/9/10/12/14 dostarczane z mandrynem. Produkt sterylny. |  | 50 |  |  | zestaw
2 | Cewnik wymienny typu Malecot. Cewnik drenażowy typu Malecot, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan (wewnętrzna warstwa sztywna ułatwiająca wprowadzanie, zewnętrzna warstwa miękka redukująca dolegliwości u pacjentów), z pamięcią kształtu. Cewnik dostarczany w zestawie z bezlateksowym łącznikiem do worka na mocz z mechanizmem obrotowym oraz silikonową tulejką fiksującą (wyjątek rozmiary CH16/18/20 ). Długość 36 cm (wyjątek CH8/16/18/20: 34 cm). Produkt dostarczany z mandrynem. Produkt sterylny. |  | 50 |  |  | zestaw
3 | Igła typu Chiba 18G lub 22G. Igła punkcyjna 2 częściowa typu Chiba o długości 20cm, o wysokiej echogeniczności w USG, skalowana co 1cm, rozmiar 18G (1.3mm) lub 22G (0.76mm) - do wyboru przez Zamawiającego. Mandryn posiadający w części dystalnej kanał powietrzny około 6 mm zwiększający echogeniczność. Produkt sterylny. |  | 50 |  |  | szt.
4 | Zestaw rozszerzadeł prostych z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle - CH6/8 + koszulka. Zestaw rozszerzadeł prostych z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle, wykorzystywany do wytworzenia przetoki nerkowej. Rozmiar CH6, CH8 + rozrywalna koszulka. Produkt sterylny |  | 50 |  |  | zestaw
5 | Zestaw rozszerzadeł prostych z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle - CH6/8/11 wraz z koszulką z mandrynem. Zestaw rozszerzadeł prostych z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle oraz mandrynem, wykorzystywany do wytworzenia przetoki nerkowej. Rozmiar CH6, CH8, CH11 + rozrywalna koszulka z mandrynem. Produkt sterylny. |  | 50 |  |  | zestaw
Wartość netto i brutto zamówienia ogółem:
Słownie wartość zamówienia ogółem brutto : ……………………………………………………………………………………………………
* Wymagany sposób obliczania wartości brutto: Ilość x Cena jedn. Netto = Wartość netto + Wartość VAT = Wartość brutto.
Oświadczamy, że oferowane wyroby spełniają wszystkie wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia.
| …......................................... |  |  |  | ………………………………………………………
| data |  |  |  | podpis Wykonawcy