załącznik nr 8

do postępowania nr 18/PA/2023

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES CZYNNOŚCI

BRANŻA  ELEKTRYCZNA

- obejmujących świadczenie usług pogotowia technicznego (zabezpieczanie awarii)

(realizacja pogotowia technicznego  w godzinach  18:00 - 6:00)

1. Zakres czynności realizowanych przez wykonawcę w ramach usług Pogotowia Technicznego branży elektrycznej (urządzenia i instalacji elektryczna oraz domofonowa) – obejmuje w szczególności:

- odłączenie i demontaż uszkodzonych przewodów ;

- awaryjne podłączenie prądu po zdarzeniu losowym ;

- awaryjne odcięcie zasilania ;

- trwałe odłączenie przewodów w przypadku kradzieży prądu ;

- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, po zdarzeniu losowym, sporządzenie stosownego protokołu w celu ponownego podłączenia prądu przez ENEA