OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku Rogatki Warszawskiej – Filia Nr 2 Książnicy Płockiej ul. Kilińskiego 8A w Płocku”

Przedmiot zamówienia
Opis ogólny
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku Rogatki Warszawskiej – Filia Nr 2 Książnicy Płockiej ul. Kilińskiego 8A w Płocku”, wynikającej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz decyzji pozwolenia na budowę nr 202/2020 z dnia 24.06.2020r.

Zakres realizacji Inwestycji:
Inwestycja pn. „„Remont budynku Rogatki Warszawskiej – Filia Nr 2 Książnicy Płockiej ul. Kilińskiego 8A w Płocku” realizowana będzie na podstawie Projektu Budowlanego i Wykonawczego Remontu budynku Rogatki Warszawskiej – Filia Nr 2 Książnicy Płockiej, uzyskanego pozwolenia konserwatorskiego nr 76/2020 z dnia 25.05.2020r. oraz decyzji pozwolenia na budowę nr 202/2020 z dnia 24.06.2020r.
Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont budynku Rogatki Warszawskiej, stanowiącej siedzibę Filii Nr 2 Książnicy Płockiej położonej przy ul. Kilińskiego 8A w Płocku, na działce o nr ewidencyjnym gruntów 376/14.
Budynek jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków pod nr 463, data wpisania 16.09.1978r. oraz w gminnej ewidencji zabytków pod nr 7, prowadzonej na mocy Zarządzenia nr 3107/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17.05.2013 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zabytków, znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Miasto Płock.
Teren działki zlokalizowany jest na obszarze zespołu architektoniczno-urbanistycznego i warstw kulturowych miasta Płocka, który figuruje w rejestrze zabytków pod nr 51/182/59 W
z datą wpisu z dnia 16.11.1959 r.
Zakres robót budowlano-montażowych obejmuje m.in.:

1. prace remontowe wewnątrz budynku:
- remont tynków wewnętrznych na parterze i piwnicy (na ścianach i sufitach): skucie luźnych fragmentów tynków, uzupełnienie ubytków w tynkach zaprawami naprawczymi, miejsca zaatakowane grzybem zabezpieczyć środkami grzybobójczymi. Piwnica: istniejące ściany zagruntować, malować dwukrotnie farbami krzemianowymi oddychającymi. Parter: spękania zabezpieczyć masami elastycznymi, istniejące ściany zagruntować, wykonać gładzie gipsowe (dwukrotnie), na sufitach gładzie gipsowe zbrojone fizeliną, gładzie zagruntować, malować dwukrotnie farbami lateksowymi.
- odtworzenie przepierzenia z płyt g-k na poziomie przyziemia
- wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej na nową drewnianą
- remont posadzki na parterze (wymiana na nową posadzkę z płytek gresowych w sali bibliotecznej, wiatrołapie, łazience)
- remont posadzki w piwnicy (kotłownia)
- wymiana barierki na klatce schodowej na nową ze stali nierdzewnej
- demontaż krat wewnętrznych przy oknach piwnicznych i ponowny montaż po oczyszczeniu i pomalowaniu
- udrożnienie kanałów i wymiana istniejących kratek wentylacyjnych (kratka z wentylatorem w łazience)
- wymiana istniejących stalowych drzwi na nowe stalowe (piwnica)
- skucie istniejących płytek ściennych w łazience i wykonanie nowego oblicowania ścian z płytek ceramicznych do wys. 2,0m; ścianę powyżej wyszpachlować i malować dwukrotnie farbami lateksowymi
- wykonać nową obudowę pionów i poziomów z płyt g-k, oblicować płytkami

2. prace remontowe na zewnątrz budynku:
- remont tynków zewnętrznych polegających na wykonaniu miejscowych napraw tynku
- wykonanie na całych tynkach renowacyjnej szpachli kontaktowej
- malowanie elewacji renowacyjnymi farbami silikatowymi
- naprawy gzymsów i detali sztukatorskich
- wymiana istniejących obróbek blacharskich i parapetów na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych
- wymiana drzwi zewnętrznych oraz okien piwnicznych
- remont studni doświetlającej okna piwniczne wraz z wykonaniem barierki zabezpieczającej studnię stalowej malowanej proszkowo
- remont poszycia dachu - wymiana poszycia dachowego wraz z ołatowaniem, obróbkami blacharskimi oraz orynnowaniem. Poszycie dachu i obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej na rąbek stojący gr. 0,7mm – szerokość 510, panel płaski bez przetłoczeń. Powłoka zabezpieczająca poliester połysk min. 25um
- wymiana rur spustowych, rynien i czyszczaków na nowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w systemie 135/100
- remont kominów
- wymiana opaski wokół budynku na kostkę betonową oraz wymiana płyt chodnikowych w podcieniu na płyty chodnikowe z granitu płomieniowanego

3. remont instalacji wewnętrznych w zakresie:
a) instalacji sanitarnych:
- instalacji c.o. w zakresie kolektorów c.o.
- instalacji wodociągowej
- wymiany przyborów sanitarnych w wc
- wymiany skrzynki gazomierza wraz z czyszczeniem i malowaniem odcinka rury gazowej od gazomierza do kotła
- remont instalacji wentylacji grawitacyjnej w sanitariacie
b) instalacji elektrycznej:
- instalacja zasilania tablic
- tablica główna niskiego napięcia wraz z okablowaniem
- instalacja gniazd wtykowych i zasilania odbiorników
- instalacja oświetlenia wewnętrznego (oświetlenie podstawowe i oświetlenie awaryjne)
- instalacja oświetlenia zewnętrznego (na elewacji)
- instalacja ochrony odgromowej
- instalacja ochrony od porażeń
- instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych
- zasilanie urządzeń sanitarnych
- instalacja okablowania strukturalnego

Terminy realizacji:
- do 23.11.2020r. - planowany termin realizacji robót budowlanych
- do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji, lecz nie dłużej niż 14 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru przez wykonawcę robót – planowany termin pełnienia nadzoru inwestorskiego

OBOWIĄZKI INSPEKTORA NADZORU:
1. Nadzór nad prawidłową realizacją robót:
- stwierdzanie i kontrola zgodności proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego, rozwiązań projektowych z projektem budowlanym i wykonawczym, decyzjami administracyjnymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi właściwymi dla przedmiotu Umowy – w zakresie aspektów architektonicznych
- poszukiwanie/proponowanie alternatywnych rozwiązań projektowych i ewentualne korekty projektu,

udział w naradach koordynacyjnych z wykonawcą robót i Zamawiającym
1. Współpraca z Wykonawcą robót oraz autorami dokumentacji, Zamawiającym, organami i instytucjami zaangażowanymi w realizację inwestycji.
2. Przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji oraz potwierdzenia przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego i ubezpieczenia oc. Dokonanie stosownego wpisu w dzienniku budowy o podjęciu obowiązków.
3. Bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach dotyczących realizacji robót, w tym m.in.:
wszelkich występujących problemach i przewidywanych problemach (w tym o zagrożeniach występujących podczas realizacji umowy, które mogą mieć wpływ na dochowanie terminu wykonania) i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub naprawczych dla ich przezwyciężenia,
1. Sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
2. Zatwierdzanie i opiniowanie materiałów przeznaczonych do wbudowania/użytych przy realizacji zadania.
3. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.
4. Udział w naradach roboczych (technicznych).
5. Udział w odbiorze końcowym
6. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót.
7. Wykonawca nie będzie powodował nieuzasadnionych przestojów w prowadzeniu robót budowlanych oraz dostosuje czas pełnienia nadzoru do czasu pracy wykonawcy tych robót (w przypadku wprowadzenia wydłużonego dnia pracy lub pracy w dni ustawowo wolne od pracy).

Wymagania dla inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności architektonicznej:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności architektonicznej

W/w osoba musi być członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określeniem w nim terminu ważności.

Załączniki:
1. Projekt Budowlany i Wykonawczy Remontu budynku Rogatki Warszawskiej – Filia Nr 2 Książnicy Płockiej wraz z pozwoleniem konserwatorskim nr 76/2020 z dnia 25.05.2020r.
2. Decyzja pozwolenia na budowę nr 202/2020 z dnia 24.06.2020r.