## ZADANIE 1
Załącznik nr 6 do SWZ Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 5 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy testów lateksowych do wykrywania i identyfikacji somatycznych antygenów wraz z akcesoriami umożliwiającymi wykonanie testu, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 5 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - do każdej nowej serii testu należy dołączyć certyfikat kontroli jakości, - do odczynników chemicznych „Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej” jeśli produkt ją posiada wraz z pierwszą dostawą, - wszystkie testy muszą być zaopatrzone w instrukcje użytkowania w języku polskim, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca oświadcza, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy wyrobów będą realizowane w terminie do … dni roboczych od daty przesłania zamówienia za pośrednictwem faksu na numer …………………………………lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………………………………………………………………. . 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia dla zadania nr 5 : Podłoża do posiewów krwi: | Jednostka miary | Żądana ilość testów na 36 m-cy | Wielkość opakowania handlowego | Ilość opakowań handlowych | Cena jednostkowa netto za opakowanie handlowe | Wartość netto za opakowanie handlowe 8=6x7 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto za opakowanie handlowe (zł) 10=8+9 | Cena jednostkowa brutto za opakowanie handlowe 11=10/6 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw odczynników lateksowych do wykrywania antygenów somatycznych Shigella sonnei, zawierający: Odczynnik diagnostyczny 5 x 8 ml Odczynnik kontrolny testu 5 x 8 ml Antygen kontrolny 1 x 4 ml | zestaw | 4 | [8 empty] | zmieniona cena netto o 10zl w gore
2. | Odczynnik diagnostyczny lateksowy do wykrywania antygenów somatycznych Shigella sonnei, op. 8ml | op. | 1
3. | Zestaw odczynników lateksowych do wykrywania antygenów somatycznych EPEC (enteropatogenna E.coli), zawierający: Odczynnik wieloważny A – 3 x 5 ml Odczynnik wieloważny B – 3 x 5 ml Odczynnik wieloważny C – 3 x 5 ml Odczynnik kontrolny testu – 3 x 5 ml Odczynnik jednoważny grupy O26 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O55 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O111 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O127 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O142 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O86 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O119 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O124 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O125 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O126 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O128 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O25 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O44 - 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O114 - 1 x 2 ml Wieloważny antygen kontrolny grupy A – 1 x 1 ml Wieloważny antygen kontrolny grupy B – 1 x 1 ml Wieloważny antygen kontrolny grupy C – 1 x 1 ml | zestaw | 6
4. | Zestaw odczynników lateksowych do wykrywania wieloważnych antygenów somatycznych EPEC (enteropatogenna E.coli), zawierający: Odczynnik wieloważny A – 3 x 5 ml Odczynnik wieloważny B – 3 x 5 ml Odczynnik wieloważny C – 3 x 5 ml Wieloważny kontrolny testu – 3 x 5 ml | zestaw | 4
5. | Zestaw odczynników lateksowych do wykrywania jednoważnych antygenów somatycznych EPEC grupy C (enteropatogenna E.coli), zawierający: Odczynnik jednoważny grupy O25 – 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O44 – 1 x 2 ml Odczynnik jednoważny grupy O114 – 1 x 2 ml Wieloważny antygen kontrolny grupy C – 1 x 1 ml | zestaw | 3
6. | Odczynniki lateksowe do wykrywania antygenów somatycznych E.coli O157, zawierający: Odczynnik diagnostyczny – 1 x 5 ml Lateks kontrolny – 1 x 5 ml Antygen kontrolny – 1 x 1 ml | zestaw | 4
[6 empty] | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0