Załącznik nr 1.5 do SWZ

……….……………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY -  zadanie nr 5

- W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym – znak sprawy: MPS/15/2022 – na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Rejonowego Laboratorium MPS we Wrocławiu, przy ul. Kwidzyńskiej 4, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zgodnie z kryteriami:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis szczegółowy | j.m. | ilość | Cena netto jednostkowa [zł] | Wartość netto [zł] (kol.5*kol.6) | Stawka VAT [zł] | Wartość VAT [zł] (kol.7*kol.8) | Wartość brutto [zł] (kol.7+kol.9) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Kolba destylacyjna 125 ml do aparatu OPTIDIST | KOLBA DESTYLACYJNA O POJEMNOŚCI 125 ML STOSOWANA DO APARATU FIRMY PACMODEL OPTIDIST NR KATALOGOWY 2201-004-0012.KOLBA Z RAMIENIEM BOCZNYM NA KTÓRYM UMIESZCZONY JEST PIERŚCIEŃ SZKLANY. WYKONANA JEST ZE SZKŁA BOROKRZEMOWEGO, ODPORNA NA PRACĘ W TEMPERATURZE DO 580oC ORAZ NA NAGŁE ZMIANY TEMPERATURY (ZDOLNOŚĆ WYTRZYMYWANIA GWAŁTOWNEGO SKOKU TEMPERATURY) OD 90-120 STOPNI PRZY OSTUDZENIU, NA DZIAŁANIE WODY, KWASÓW, ROZTWORÓW ZASADOWYCH, ROZTWORÓW SOLI, ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH, HALOGENÓW TAKICH JAK BROM I CHROM. (LUB RÓWNORZĘDNE O TYCH SAMYCH PARAMETRACH I WYŻSZYCH).WYMAGANY JEST CERTYFIKAT PRODUCENTA DESTYLARKI PAC POTWIERDZAJĄCY MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA KOLB W DESTYLARCE OPTIDIST | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | O-ring uchwytu centrującego do aparatu OPTIDIST | USZCZELKI PIERŚCIENIOWE SILIKONOWE O-RING 1210-262 UCHWYTU CENTRUJĄCEGO DO APARATY OPTIDIST NR KATALOGOWY 2401-026-012100 | op | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik silikonowy rury skraplacza i kolby stosowany w aparacie OPTIDIST | ŁĄCZNIK SILIKONOWY RURY SKRAPLACZA I KOLBY STOSOWANY W APARACIE OPTIDIST NR KATALOGOWY 2007-004-009 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki do oznaczania pozostałości po koksowaniu | PROBÓWKI PŁASKODENNE WYKONANE ZE SZKŁA BOROKRZEMOWEGO DO OZNACZANIA POZOSTAŁOŚCI PO KOKSOWANIU O POJEMNOŚCI 4ML I WYMIARACH ŚREDNICY ZEWNĘTRZNEJ 12 MM I WYS. OK. 70 MM | szt | 144 |  |  |  |  |  |
| 5 | Szklany pojemnik na próbkę | SZKLANY POJEMNIK NA PRÓBKĘ ,POJEMNOŚĆ 200 ML KOMPATYBILNY Z APARATEM DO OZNACZANIA TEMPERATURY KRYSTALIZACJI WODNYCH PŁYNÓW DO CHŁODNIC FIRMY SCAVINI NR KATALOGOWY AD1177-C00 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Uchwyt do probówki testowej | UCHWYT DO PROBÓWKI TESTOWEJ STOSOWANY W ŁAŹNI TERMOSTATYCZNEJ MODEL TC16-40-58 NR KATALOGOWY 14T0102 | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

KRYTERIUM OCENY OFERT: CENA

Wartość netto (cyfrowo): ………………….…..….. zł

(słownie:...................................................................................................................................................),

Wartość VAT (cyfrowo): ……………….…..….. zł

(słownie:..................................................................................................................................................),

Wartość  brutto (cyfrowo): …..…………...……. zł

(słownie:................................................................................................................................................)

KRYTERIUM OCENY OFERT: TERMIN DOSTAWY

Oferujemy termin dostawy*:

- do 45 dni - 0 pkt.

- do 40 dni - 20 pkt.

- do 35 dni - 30 pkt.

- do 30 dni - 40 pkt.

*właściwe zaznaczyć/podkreślić/pogrubić

- Oświadczam (-y), że*

  - należę (-ymy) do kategorii mikroprzedsiębiorstw

  - należę (-ymy) do kategorii  małych przedsiębiorstw

  - należę (-ymy) do kategorii średnich przedsiębiorstw

  - prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą

  - jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczą

  - prowadzę (-imy) inny rodzaj działalności (*właściwe zaznaczyć)

- Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczam (-y):

p. ………………………………………………………          Tel. …………………………

- Nasz numer NIP: ……………….…………..... REGON: ……………………………………..

- Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy:

nazwa banku: ………………………………………………………………………………….

numer konta: …………………………………………………………………………………..

- Firma nasza prowadzi działalność w formie: ……………………………………………….. (np. Sp. z o.o., S.A., Sp. J., Sp. Kom.) lub w formie podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej: …………………..…………………… (osoba fizyczna lub spółka cywilna).

- Integralną częścią oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: (wypisać odpowiednią ilość załączników)

………………………………………...............

…………………………………………………

…………………………………………………

- Adres do korespondencji:

………………………………………...............

…………………………………………………

…………………………………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu i warunków zamówienia wraz z załączonymi do nich dokumentami, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

dokument należy podpisać elektronicznie