|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Znak Sprawy: ZP/220/85/20** ***Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych i innych akcesoriów okulistycznych na potrzeby I Kliniki Okulistyki SPSK-2.*** |  |  |

**WYJAŚNIENIE NR 3**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pozostałe odpowiedzi nieudzielone w Wyjaśnieniu nr 1 i 2**

**Pyt. 8**

**Dotyczy Zadania nr 2:**

Czy zamawiający dopuszcza aby zamówienie obejmowało również dostawę aplikatora i kartridża, przy czym oferowany kartridż i aplikator musi być jednorazowy?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. soczewkę.**

**Pyt. 9**

Czy Zamawiający w Zdaniu nr 6 dopuści soczewki kontaktowe o mocy -0,25 D, z możliwością bezpiecznego użytkowania do 30 dni i 29 nocy ciągłego noszenia, współczynnik przepuszczalności tlenu Dk/t 130; optyka podwójnie asferyczna – przednia i tylna powierzchnia, stopień uwodnienia 36%, pakowane po 6 sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. soczewkę.**

***W związku z tym, iż do otwarcia ofert pozostało mniej niż 6 dni , Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert.***

Nowe terminy

**Termin składania ofert** upływa w dniu 16.02.2021 r. o godz. 09:00

**Otwarcie ofert** odbędzie się w dniu 16.02.2021 r. o godz. 09:30

**Termin związania ofertą upływa w dniu 16.04.2021 r.**

 ***Z poważaniem***

 ***podpis w oryginale***

*Dyrektor SPSK2PUM*

**Sprawę prowadzi:** WiolettaSybal

**Telefon** +48 91 46 10 88