MIASTO BIELSK PODLASKI

17-100 Bielsk podlaski

ul. Kopernika 1

NIP 5432066155, Reg. 050658982

Bielsk Podlaski, dnia 21.02.2023 r.

Izp.271.2.2023

Do Wszystkich Wykonawców

Modyfikacja Specyfikacji Warunków Zamówienia nr 5

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.:

PRZEBUDOWA ULICY NIECAŁEJ. DŁUGOSZA ORAZ CIĄGU PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO UL. ORZESZKOWĄ Z UL. ŻURAWIĄ

Na podstawie art. 286 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający modyfikuje Specyfikację Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- dotychczasowy zapis pkt. 4.1.1) SWZ:

Zadanie 3: BUDOWA CIĄGU PIESZEGO ŁACZACEGO UL. ORZESZKOWĄ  Z UL. ŻURAWIĄ w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią

- Roboty elektryczne i elektroenergetyczne – budowa oświetlenia ulicznego:

- ułożenie w rowie kablowym  kabla YKYżo 3x16 mm2 – 275 m,

- montaż i stawienie słupów oświetleniowych – wys. 5 m wraz z fundamentem – 14 szt,

- montaż wysięgników z mocowaniem na słupach stalowych – 14 szt,

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku – 14 szt,

- montaż przewodów do opraw oświetleniowych typu YDY 2x1,5 mm2 – 5m/1kpl – 14 kpl,

-montaż wyłącznika nadprądowego w istniejącej SO – 1szt.

zastępuje się zapisem o treści :

,, Zadanie 3: BUDOWA CIĄGU PIESZEGO ŁACZACEGO UL. ORZESZKOWĄ Z UL. ŻURAWIĄ w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Niecałej, Długosza oraz ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią

- Roboty elektryczne i elektroenergetyczne – budowa oświetlenia ulicznego:

- ułożenie w rowie kablowym  kabla YKYżo 3x16 mm2 – 275 m,

- montaż i stawienie słupów oświetleniowych – wys. 5 m wraz z fundamentem – 14 szt,

- montaż wysięgników z mocowaniem na słupach – 14 szt,

- montaż opraw oświetlenia zewnętrznego– 14 szt,

- montaż przewodów do opraw oświetleniowych typu YDY 2x1,5 mm2 – 5m/1kpl – 14 kpl,

-montaż wyłącznika nadprądowego w istniejącej SO – 1szt.

- przedmiar i kosztorys ofertowy Budowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego łączącego ul. Orzeszkowej z ul. Żurawią w załączniku Nr 8

zastępuje się :

przedmiarem i kosztorysem ofertowym - załącznik Nr 8.5_Łącznik oświetlenie

- pkt. 19.1 SWZ  –  otrzymuje brzmienie - Ofertę wraz z wymaganymi w SWZ dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/umbielskpodlaski w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania w terminie do dnia 24.02.2023 r. do godz. 10:00.

- pkt. 20.1 SWZ – otrzymuje brzmienie - Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym  pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni, tj. do dnia 25.03.2023 r.

BURMISTRZ MIASTA

Jarosław Borowski