Opis techniczny

Zestaw narzędzi neurochirurgicznych – szt.1.

Producent........

Nazwa i typ......................................

Kraj pochodzenia............................

Rok produkcji (min 2020)..............

| LP | OPIS | ILOŚć | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ZESTAW NARZĘDZI MIKRO DŁUGICH |  |  |  |
| 1 | Mikro kleszczyki Yasagril bagnetowe., Ø 0,9mm, dł. 22 cm | 1 | TAK |  |
| 2 | Pinceta mikro ząbkowana, bagnetowa, dł .branży pracującej 120MM, dł. 245mm | 1 | TAK |  |
| 3 | Kleszczyki mikro typu Sensation, bagnetowe, otwór zębaty fi 2,5 branża robocza 120MM dł.245mm, oznakowane kolorem dla łatwiejszej identyfikacji narzedzia | 1 | TAK |  |
| 4 | Kleszczyki mikro typu Sensation, bagnetowe, otwór zębaty.3,5 branża robocza 120mm, dł.245mm, oznakowane kolorem dla łatwiejszej identyfikacji narzedzia | 1 | TAK |  |
| 5 | Nożyczki Mikro sekcyjne Yasargil, zagięte, dł. 22,5 cm, bagnetowe, tępe | 1 | TAK |  |
| 6 | Micro raspator Caspar, bagnetowy, Ø 4.5 mm, 23 cm | 1 | TAK |  |
| 7 | Micro Raspator Caspar, bagnetowy, Ø 2,0 mm, 23 cm | 1 | TAK |  |
| 8 | Micro Raspator Caspar, bagnetowy, Ø 1,0 mm, 20 cm | 1 | TAK |  |
| 9 | Nożyczki Mikro Yasargil, zagięte, 15 mm, dł. 22,5 cm, bagnetowe, ostre | 2 | TAK |  |
| 10 | Micro imadło Yasargil, bagnetowe, odgięte, 22,5 cm | 2 | TAK |  |
| 11 | Hak Weitlaner 3x4, dł.20cm, zęby średnio ostre, rozwarcie 90mm | 2 | TAK |  |
| 12 | kontener 3/4 Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x448x122mm +/-5mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawiającego z min. 5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera. Wyposażone w: tacę do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 410x251x44 mm +/-5mm, mata silikonową typu "jeż" do tacy 394x244 mm +/-5mm | 1 | TAK, podać |  |
|  | ZESTAW NARZĘDZI MIKRO krótkich |  |  |  |
| 1 | Nożyczki mikro sekcyjne Yasargil, bagnetowe, proste, dł. 20 cm | 2 |  |  |
| 2 | Mikro kleszczyki Ysagril bagnetowe, Ø 0,6mm, dł. 20 cm | 1 |  |  |
| 3 | Nożyczki mikro typu Sensation bagnetowe, znaczone kolorem, odgięte zakończone kulką zag. 45° , tępe | 1 |  |  |
| 4 | Kleszczyki mikro typu Sensation, bagnetowe, .CHW.NOWOTW.ZĄB DROB.90MM | 1 |  |  |
| 5 | Mikro Grasper Yasargil, bagnetowy, Ø 3mm, dł. 22 cm | 1 |  |  |
| 6 | Kleszczyki mikro typu Sensation otwór zębaty Ø 3,5 dł.branży pracującej, 90MM dł. Narzedzia | 1 |  |  |
| 7 | Mikro raspator Caspar, bagnetowy, Ø 2,0 mm, 23 cm | 1 |  |  |
| 8 | Micro Raspator Caspar, bagnetowy, Ø 1,0 mm, 20 cm L | 1 |  |  |
| 9 | Imadło mikrochirurgiczne szczęki odg. Dł. części roboczej 90MM | 2 |  |  |
| 10 | Haczyk, Krayenbuehl, figura 4, 19 cm | 1 |  |  |
| 11 | Hak Weitlaeiner 3x4, dł.13cm, ostry, rozwarcie 43mm | 4 |  |  |
| 12 | kontener 3/4 Pojemnik-kontener sterylizacyjny (bezfiltrowy) , o wymiarach 272x448x122mm +/-5mm, kontener posiadający wielorazowy wskaźnik uwidaczniający próbę otwarcia. Wskaźnik pozwala wizualnie wykryć przypadkowe otwarcie kontenera po sterylizacji. Pojemnik składający się z wanny i pokrywy. Wanna kontenera wykonana z jednego kawałka blachy ze stopu aluminium, pokryta warstwą zwiększającą wytrzymałość na środki chemiczne i zarysowania, brzeg wanny kontenera wywinięty na zewnątrz, wyposażona w 2 uchwyty blokowane pod katem 90 stopni, uchwyty znaczone kolorem /do wyboru przez Zamawiającego z min. 5 kolorów/, miejsce na tabliczki opisowe z obu stron kontenera, tabliczki z naniesioną laserowo nazwą zestawu. Pokrywa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dwiema labiryntowymi płytkami bariery bakteriologicznej bez konieczności wymiany filtrów. Bariera mikrobiologiczna z nieograniczoną liczba sterylizacji (zdejmowalna do dezynfekcji przed kolejnym cyklem sterylizacji). Możliwość samodzielnej wymiany uszczelki w pokrywie kontenera. Wyposażone w: tacę do kontenera wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w uchwyty do wyjmowania z wanny rozmiar 410x251x44 mm +/-5mm, mata silikonową typu "jeż" do tacy 394x244 mm +/-5mm | 1 |  |  |

Wymogi dla narzędzi
- parametry oferowanych narzędzi potwierdzić oryginalnym katalogiem;
- certyfikaty i parametry przedstawione w formie oryginału lub kopii;
- narzędzia fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieużywane,
- narzędzia pakowane pojedynczo, każde w osobnym opakowaniu,
- narzędzia ocechowane numerem katalogowym, nazwą producenta,
- dostawca zapewni serwis na terenie Unii Europejskiej, gwarancyjny i pogwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek oraz niezbędnych części  i pełną obróbkę powierzchni. Serwis dostawcy certyfikowany normami :ISO 9001 2011 i ISO EN 13485
- narzędzia muszą być wykonane ze stali zgodnie z  ISO 13402, ISO 7741, ISO 7151, DIN 58295 spełniać standard dla stali ISO 7153-1 oraz dla poszczególnych grup wyrobów, posiadać stal wg norm DIN (wraz z potwierdzeniem parametrów stali certyfikatem producenta): 
nożyczki- X38CrMoV15 - twardość stali w zakresie 50-58 HRC dla wszystkich rodzi nożyczek 
kleszczyki, podważki, klemy - X20Cr13- twardość stali w zakresie 42-50 HRC;
imadła - X20Cr13 - twardość stali w zakresie 42-50 HRC;
Imadła z twardą wkładką - X20Cr13 lub X30Cr13- twardość stali w zakresie 42-50HRC;
retraktory- X20Cr13 lub X5CrNi18-10- twardość stali w zakresie 185 HV 10;