#

ul. W. Szczepaniaka 23 25-118 Kielce

 Regon 291011370 NIP 959-12-89-935

 wsplkielce@gmail.com tel: 41 330 34 18, tel/fax 41 330 34 11

**Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kielcach**

Kielce, 10.05.2022r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

Dotyczy: zapytania ofertowego **ZO/3/2022/WSPL** na **zakup wraz z dostawą drobnych artykułów medycznych** dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kielcach.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 4** wymaga zaoferowania szczoteczek cytologicznych których efektywność została klinicznie udokumentowana?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający miał na myśli **w Pakiecie nr 4 poz. 2,** szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 4 poz. 5** szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24 x 32mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Nie, pozostaje zapis jak w SWZ

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 1, pozycja 7 –** Czy Zamawiający dopuści ligninę w arkuszach 40 x 60cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 3**

Tak, Zamawiający dopuści ligninę w arkuszach 40 x 60cm.

**Pytanie nr 4**

**Pakiet 1 poz. 8 -** Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w opakowanie handlowe a’24szt (kartonik) wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 4**

Tak, Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w opakowanie handlowe a’24szt (kartonik) wraz z wyceną z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

**Pytanie nr 5**

**Pakiet 1 poz. 10 -** Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 5**

Tak, Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany a’50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Pytanie nr 6**

**Pakiet 1 pozycja 11** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym?

**Odpowiedź na pytanie nr 6**

**Tak,** Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku włókninowego z wkładem chłonnym.

**Pytanie nr 7**

**Pakiet 1 pozycja 11** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 6 x 7cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 7**

Nie, pozostaje zapis jak w SWZ.

**Pytanie nr 8**

**Pakiet 3 pozycja 8** – Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z igłą 0,45x13 ?

**Odpowiedź na pytanie nr 8**

Nie, pozostaje zapis jak w SWZ

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 3 pozycja 12** – Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’50 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź na pytanie nr 9**

**Tak,** Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’50 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Pytanie nr 10**

**Pakiet 4 pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o długości 18,8cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 10**

Tak**,** Zamawiający dopuści szczoteczkę o długości 18,8cm.

**Pytanie nr 11**

**Pakiet 4 pozycja 3** – Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania szkiełek ciętych czy szlifowanych czy może obu rodzajów?

**Odpowiedź na pytanie nr 11**

Zamawiający dopuszcza oba rodzaje.

**Pytanie nr 12**

**Pakiet 4 pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści szkiełka szlifowane?

**Odpowiedź na pytanie nr 12**

Tak, Zamawiający dopuści szkiełka szlifowane.

**Pytanie nr 13**

**Pakiet 4 pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści szkiełka 24x60 nie wystające poza zakres szkiełek w ww pozycjach?

**Odpowiedź na pytanie nr 13**

Nie, pozostaje zapis jak w SWZ

**Pytanie nr 14**

**Pakiet 4 pozycja 6** – Czy Zamawiający dopuści osłonki o średnicy około 34mm?

**Odpowiedź na pytanie nr 14**

Tak, Zamawiający dopuści osłonki o średnicy około 34mm.

**Pytanie nr 15**

**Pakiet 7 pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści nić o długości 45cm?

**Odpowiedź na pytanie nr 15**

Tak, Zamawiający dopuści nić o długości 45cm

**Pytanie nr 16**

**Pakiet 7 pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści igłę o grubości 6/0?

**Odpowiedź na pytanie nr 16**

Nie, pozostaje zapis jak w SWZ

**Pytanie nr 17**

**Pakiet 7 pozycja 11** – Czy Zamawiający dopuści wycenę lancetów w opakowaniu a’200 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź na pytanie nr 17**

Tak**,** Zamawiający dopuści wycenę lancetów w opakowaniu a’200 z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Pytanie nr 18**

**Pakiet 10 pozycja 1** – Czy doszło do omyłki i Zamawiający oczekuje papieru 112x25?

**Odpowiedź na pytanie nr 18**

NIE, Zamawiający ma na myśli papier do EKG 12mmx25m w rolkach.

**Pytanie nr 19**

**Pakiet 10 pozycja 2** – Czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego zapewniającego wysoką jakość i trwałość wydruku?

**Odpowiedź na pytanie nr 19**

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych oczekiwań

**Pytanie nr 20**

**Pakiet 10 pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści papier 110x20?

**Odpowiedź na pytanie nr 20**

 Tak , Zamawiający dopuści papier 110x20

**Odpowiedzi na pytania i wprowadzone modyfikacje zawarte w niniejszym piśmie są wiążące i należy je uwzględnić w treści składanych ofert.**

 **DYREKTOR WSPL SPZOZ w Kielcach**

 **mgr Konrad Łęcki**