**WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy zapytania ofertowego na:

**„Świadczenie usług serwisowych sprzętu medycznego – pompy infuzyjne prod. ASCOR”**

**ID 433058**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. zapytaniu:

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o podanie harmonogramu przeglądów sprzętu (terminów).

Harmonogram przeglądów:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Nr Seryjny** | **Typ** | **Jednostka Organizacyjna** | **Data następnego przeglądu** |
| 1. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401077/11  | AP-24 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 2021 |
| 2. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401085/11  | AP-24 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 2021 |
| 3. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401083/11  | AP-24 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 16.07.2021  |
| 4. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401082/11  | AP-24 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 16.07.2021  |
| 5. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401023/11  | AP-24 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 11.03.2021  |
| 6. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401024/11  | AP-24 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 16.07.2021  |
| 7. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401028/11  | AP-24 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 2021 |
| 8. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401029/11  | AP-24 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 11.03.2021  |
| 9. | Pompa infuzyjna objętościowa | C/1614/05 | AP 31 P | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 2021 |
| 10. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2466/08 | AP-14 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 27.01.2022  |
| 11. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2467/08 | AP-14 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 16.07.2021  |
| 12. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2468/08 | AP-14 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 2021 |
| 13. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 3069/09  | AP-14 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 16.07.2021  |
| 14. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 3068/09  | AP-14 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 16.07.2021 |
| 15. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 3067/09  | AP-14 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 16.07.2021  |
| 16. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 3066/09  | AP-14 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 16.07.2021  |
| 17. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 0902/07 | AP-14 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 27.01.2022  |
| 18. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 0899/07 | AP-14 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 2021 |
| 19. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 0896/07 | AP-14 | Intensywny Nadzór Kardiologiczny | 2021 |
| 20. | Pompa infuzyjna  | B/0855/97 | SEP 21s | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII | 27.10.2021  |
| 21. | Pompa infuzyjna  | B/0741/97N | SEP 21s | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII | 16.07.2021  |
| 22. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2044/06 | AP-22 | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII | 2021 |
| 23. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2045/06 | AP-22 | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII | 11.03.2021  |
| 24. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2046/06 | AP-22 | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII | 16.07.2021  |
| 25. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2047/06 | AP-22 | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII | 2021 |
| 26. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2048/06 | AP-22 | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII | 16.07.2021  |
| 27. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/1848/97 | Sep 11S | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII | 2021 |
| 28. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/3501/00 | Sep 11S | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII | 17.07.2021  |
| 29. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/1334/96 | Sep 11S | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII | 27.01.2022  |
| 30. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/1849/97 | Sep 11S | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII | 08.03.2022  |
| 31. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/1437/97 | Sep 11S | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII | 27.01.2022  |
| 32. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/1575/97N | Sep 11S | KLINICZNE ODDZIAŁY KARDIOLOGII | 2021 |
| 33. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404452/11  | AP-14 | Kliniczny Oddział Anestezjologii | 08.03.2022  |
| 34. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 14-07044-2014 | AP-14 | Kliniczny Oddział Anestezjologii | 16.07.2021  |
| 35. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 14-07048-2014 | AP-14 | Kliniczny Oddział Anestezjologii | 16.07.2021  |
| 36. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 14-07049-2014 | AP-14 | Kliniczny Oddział Anestezjologii | 16.07.2021  |
| 37. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401022/11  | AP-24 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 27.10.2021  |
| 38. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401027/11  | AP-24 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 27.10.2021  |
| 39. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2615/09 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 2021 |
| 40. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2617/09 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 16.07.2021  |
| 41. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2618/09 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 16.07.2021  |
| 42. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2619/09 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 16.07.2021 |
| 43. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404446/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 27.10.2021 |
| 44. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404447/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 08.03.2022  |
| 45. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404448/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 27.01.2022  |
| 46. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404449/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 2021 |
| 47. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1405425/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 16.07.2021  |
| 48. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1405416/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 16.07.2021  |
| 49. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1405422/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 11.03.2021  |
| 50. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404451/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 16.07.2021  |
| 51. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404454/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 16.07.2021  |
| 52. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 14-07046-2014 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 2021 |
| 53. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 14-07047-2014 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 2021 |
| 54. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A2574/98 | Sep 11S | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY | 11.03.2021  |
| 55. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401019/11  | AP-24 | Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej | 11.03.2021  |
| 56. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401020/11  | AP-24 | Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej | 08.03.2022  |
| 57. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401021/11  | AP-24 | Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej | 16.07.2021  |
| 58. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404441/11  | AP-14 | Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej | 08.03.2022  |
| 59. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404442/11  | AP-14 | Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej | 11.03.2021  |
| 60. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404443/11  | AP-14 | Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej | 08.03.2022  |
| 61. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404444/11  | AP-14 | Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej | 2021 |
| 62. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404445/11  | AP-14 | Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej | 2021 |
| 63. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/0719/95 | Sep 11S | Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej | 2021 |
| 64. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/1363/96 | Sep 11S | Kliniczny Oddział Chirurgii Naczyniowej | 2021 |
| 65. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2623/09 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHIRURGII SZCZĘKOWO - TWARZOWEJ | 08.03.2022  |
| 66. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401017/11  | AP-24 | Kliniczny Oddział Chirurgii Transplantacyjnej | 2021 |
| 67. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401018/11  | AP-24 | Kliniczny Oddział Chirurgii Transplantacyjnej | 16.07.2021  |
| 68. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2861/09 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | 16.07.2021  |
| 69. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2862/09 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | 16.07.2021  |
| 70. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404944/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | 08.03.2022  |
| 71. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 0898/07 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | 08.03.2022  |
| 72. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/1680/97N | Sep 11S | KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | 2021 |
| 73. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/2592/98 | Sep 11S | KLINICZNY ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH | 2021 |
| 74. | Pompa infuzyjna  | A/2919/98 | Sep 11S Aneste | Kliniczny Oddział Endokrynologiczny | 16.07.2021  |
| 75. | Pompa infuzyjna  | A/2932/98 | Sep 11S Aneste | Kliniczny Oddział Endokrynologiczny | 08.03.2022  |
| 76. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401079/11  | AP-24 | Kliniczny Oddział Endokrynologiczny | 2021 |
| 77. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 3073/09  | AP-14 | Kliniczny Oddział Endokrynologiczny | 2021 |
| 78. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 3071/09  | AP-14 | Kliniczny Oddział Endokrynologiczny | 2021 |
| 79. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2859/09 | AP-14 | Kliniczny Oddział Endokrynologiczny | 16.07.2021  |
| 80. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2860/09 | AP-14 | Kliniczny Oddział Endokrynologiczny | 16.07.2021  |
| 81. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 0895/07 | AP-14 | Kliniczny Oddział Endokrynologiczny | 2021 |
| 82. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 0903/07 | AP-14 | Kliniczny Oddział Endokrynologiczny | 08.03.2022  |
| 83. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 0897/07 | AP-14 | Kliniczny Oddział Endokrynologiczny | 27.01.2022  |
| 84. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1405419/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY | 08.03.2022 |
| 85. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/2591/98 | Sep 11S | KLINICZNY ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY | 08.03.2022  |
| 86. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 0906/07 | AP-14 | Kliniczny Oddział Ginekologii Onkologicznej i Prokreacyjnej | 2021 |
| 87. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401072/11  | AP-24 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 2021 |
| 88. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401076/11  | AP-24 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 2021 |
| 89. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401086/11  | AP-24 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 27.01.2022  |
| 90. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404943/11  | AP-14 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 27.01.2022  |
| 91. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404949/11  | AP-14 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 27.01.2022  |
| 92. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1405428/11 | AP-14 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 27.01.2022  |
| 93. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1405426/11  | AP-14 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 27.01.2022  |
| 94. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1405421/11 | AP-14 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 08.03.2022  |
| 95. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1405427/11  | AP-14 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 27.01.2022  |
| 96. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1405418/11  | AP-14 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 2021 |
| 97. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 14-07043-2014 | AP-14 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 16.07.2021  |
| 98. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 14-07045-2014 | AP-14 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 29.07.2021  |
| 99. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 14-07050-2014 | AP-14 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 2021 |
| 100. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 14-07051-2014 | AP-14 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 16.07.2021 |
| 101. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 14-07052-2014 | AP-14 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 16.07.2021 |
| 102. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404951/11  | AP-14 | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 2021 |
| 103. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/1642/97N | Sep 11S | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 11.03.2021  |
| 104. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/1574/97N | Sep 11S | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 16.07.2021  |
| 105. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/1850/97 | Sep 11S | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 07.05.2021  |
| 106. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/1794/97N | Sep 11S | Kliniczny Oddział Neurochirurgiczny | 2021 |
| 107. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2590/08 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDARÓW MÓZGU | 08.03.2022  |
| 108. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2591/08 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDARÓW MÓZGU | 2021 |
| 109. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2592/08 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDARÓW MÓZGU | 08.03.2022  |
| 110. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2593/08 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDARÓW MÓZGU | 08.03.2022 |
| 111. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1405414/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDARÓW MÓZGU | 08.03.2022  |
| 112. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1405413/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDARÓW MÓZGU | 08.03.2022 |
| 113. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1405415/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDARÓW MÓZGU | 08.03.2022  |
| 114. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 0905/07 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDARÓW MÓZGU | 2021 |
| 115. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2857/09 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU | 16.07.2021  |
| 116. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2858/09 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU | 16.07.2021  |
| 117. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1405417/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU | 11.03.2021  |
| 118. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1405423/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU | 27.01.2022  |
| 119. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 0901/07 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU | 2021 |
| 120. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 0904/07 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU | 16.07.2021  |
| 121. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 0894/07 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU | 08.03.2022  |
| 122. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/0678/95 | Sep 11S | KLINICZNY ODDZIAŁ ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU | 27.01.2022  |
| 123. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 0893/07 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY |  2021 |
| 124. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2465/08 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY I LECZENIA STRESU BOJOWEGO | 08.03.2022  |
| 125. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 3072/09  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ UROLOGICZNY | 16.07.2021  |
| 126. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404453/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ UROLOGICZNY |  2021 |
| 127. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1405424/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ UROLOGICZNY |  2021 |
| 128. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1405420/11  | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ UROLOGICZNY | 16.07.2021  |
| 129. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A2450/98 | Sep 11S | KLINICZNY ODDZIAŁ UROLOGICZNY | 08.03.2022  |
| 130. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2049/06 | AP-22 | KLINICZNY ODDZIAŁ ZABURZEŃ RYTMU SERCA | 27.01.2022  |
| 131. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401087/11  | AP-24 | KLINICZNY ODDZIAŁ ZABURZEŃ RYTMU SERCA |  2021 |
| 132. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401080/11  | AP-24 | KLINICZNY ODDZIAŁ ZABURZEŃ RYTMU SERCA | 16.07.2021  |
| 133. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2624/09 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ ZABURZEŃ RYTMU SERCA | 08.03.2022  |
| 134. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2469/08 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ ZABURZEŃ RYTMU SERCA | 2021 |
| 135. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2470/08 | AP-14 | KLINICZNY ODDZIAŁ ZABURZEŃ RYTMU SERCA | 2021 |
| 136. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2620/09 | AP-14 | Oddział Onkologii Klinicznej | 08.03.2022  |
| 137. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2621/09 | AP-14 | Oddział Onkologii Klinicznej | 08.03.2022  |
| 138. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2622/09 | AP-14 | Oddział Onkologii Klinicznej | 08.03.2022 |
| 139. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404945/11  | AP-14 | PODODDZIAŁ HOSPITALIZACJI PACJENTÓW COVID - I | 2021 |
| 140. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401081/11  | AP-24 | PODODDZIAŁ HOSPITALIZACJI PACJENTÓW COVID - ORTOPEDIA | 2021 |
| 141. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2616/09 | AP-14 | PODODDZIAŁ HOSPITALIZACJI PACJENTÓW COVID - ORTOPEDIA | 2021 |
| 142. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404946/11  | AP-14 | PODODDZIAŁ HOSPITALIZACJI PACJENTÓW COVID - ORTOPEDIA | 2021 |
| 143. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404450/11  | AP-14 | PODODDZIAŁ HOSPITALIZACJI PACJENTÓW COVID - WEWNĘTRZNY IIp. | 16.07.2021  |
| 144. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404942/11  | AP-14 | PODODDZIAŁ HOSPITALIZACJI PACJENTÓW COVID - WEWNĘTRZNY IIp. | 27.01.2022  |
| 145. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2596/08 | AP-14 | PODODDZIAŁ HOSPITALIZACJI PACJENTÓW COVID - WEWNĘTRZNY IIp. | 23.10.2021  |
| 146. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2597/08 | AP-14 | PODODDZIAŁ HOSPITALIZACJI PACJENTÓW COVID - WEWNĘTRZNY IIp. | 2021 |
| 147. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2598/08 | AP-14 | PODODDZIAŁ HOSPITALIZACJI PACJENTÓW COVID - WEWNĘTRZNY IIp. | 23.10.2021  |
| 148. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 3070/09  | AP-14 | PODODDZIAŁ HOSPITALIZACJI PACJENTÓW COVID - WEWNĘTRZNY IIp. | 2021 |
| 149. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 0900/07 | AP-14 | PODODDZIAŁ HOSPITALIZACJI PACJENTÓW COVID - WEWNĘTRZNY IIp. | 23.10.2021  |
| 150. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/2182/97N | Sep 11S | PODODDZIAŁ HOSPITALIZACJI PACJENTÓW COVID - WEWNĘTRZNY IIp. | 23.10.2021  |
| 151. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/2201/97 | Sep 11S | PODODDZIAŁ HOSPITALIZACJI PACJENTÓW COVID - WEWNĘTRZNY IIp. | 23.10.2021  |
| 152. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/1792/97N | Sep 11S | PODODDZIAŁ HOSPITALIZACJI PACJENTÓW COVID - WEWNĘTRZNY IIp. | 23.10.2021  |
| 153. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/2171/97 | Sep 11S | PODODDZIAŁ HOSPITALIZACJI PACJENTÓW COVID - WEWNĘTRZNY IIp. | 2021 |
| 154. | Pompa infuzyjna z zasilaczem | A/1725/97N | Sep 11S | PODODDZIAŁ HOSPITALIZACJI PACJENTÓW COVID - WEWNĘTRZNY IIp. | 23.10.2021  |
| 155. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 3075/09  | AP-14 | PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII INWAZYJNEJ | 16.07.2021 |
| 156. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 0892/07 | AP-14 | PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII INWAZYJNEJ | 2021 |
| 157. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401075/11  | AP-24 | STACJA DIALIZ | 16.07.2021  |
| 158. | Pompa infuzyjna objętościowa | 310864/11  | AP 31  | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | 08.03.2022  |
| 159. | Pompa infuzyjna objętościowa | 310865/11  | AP 31  | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | 2021 |
| 160. | Pompa infuzyjna objętościowa | 310866/11  | AP 31  | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY |  2021 |
| 161. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2863/09 | AP-14 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | 16.07.2021  |
| 162. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2864/09 | AP-14 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | 16.07.2021 |
| 163. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2865/09 | AP-14 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | 2021 |
| 164. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 2866/09 | AP-14 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | 16.07.2021  |
| 165. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404947/11  | AP-14 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | 08.03.2022  |
| 166. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404948/11  | AP-14 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | 11.03.2021  |
| 167. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404950/11  | AP-14 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | 08.03.2022  |
| 168. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | 1404455/11  | AP-14 | SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | 16.07.2021  |
| 169. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2043/06 | AP-22 | MAGAZYN KAT. II |   |
| 170. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2042/06 | AP-22 | MAGAZYN KAT. II |   |
| 171. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401078/11  | AP-24 | MAGAZYN KAT. II |   |
| 172. | Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2401084/11  | AP-24 | MAGAZYN KAT. II |   |
| 173. | Pompa infuzyjna objętościowa | 310861/11  | AP 31  | MAGAZYN KAT. II |   |
| 174. | Pompa infuzyjna objętościowa | 310862/11  | AP 31  | MAGAZYN KAT. II |   |
| 175. | Pompa infuzyjna objętościowa | 310863/11  | AP 31  | MAGAZYN KAT. II |   |

Pytanie 2

Czy podczas przeprowadzania przeglądów przez Wykonawcę Zamawiający będzie wymagał aktualizacji oprogramowania do najnowszej produkcyjnej wersji?

Odpowiedź

*Zgodnie z zapisami umowy- Załącznik nr III -* ***§ 1 ust. 2 pkt 1 lit. k***

Pytanie 3

Czy w trosce o bezpieczeństwo pacjentów Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę aktualnego certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu serwisowania aparatury medycznej przez producenta?

Odpowiedź

*Zgodnie z zapisami umowy – Załącznik nr III -* ***§ 3 ust. 9***