Znak: ZOZ.V.010/DZP/48/24 Sucha Beskidzka dnia 17.05.2024r.

Dotyczy: Postępowania **Dostawa sprzętu medycznego (aparat do elektrokoagulacji, aparat do znieczulania, respiratory stacjonarne, respiratory transportowe, aparat USG, wiertarka operacyjna ) finansowanego w ramach inwestycji . „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suchej Beskidzkiej wraz z doposażeniem współpracujących pracowni diagnostycznych”**

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. W związku dostawą aparatu USG prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

**Odp. NIE.**

1. Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

**Odp. NIE.**

1. W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu USG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SWZ?

**Odp. NIE.**