## Arkusz1
Zadanie 1. Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki I
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowana nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | opaska uciskowa na tętnicę promieniową; mechanizm "zegarkowy" regulujący stopień ucisku i utrzymujący hemostazę; przezroczysty korpus umożliwiający obserwację miejsce wkłucia |  |  | szt | 1000
Zadanie 2. Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki II
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowana nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Mikrocewnik długość użytkowa 135cm, 150cm; profil proksymalny 2,6F, dystalny 2,0F; materiał Pebax; końcówka z wolframu o długości 6mm; pokrycie zewnętrzne 60cm hydrofilne;ID wewnętrzne. światła 0.0170"; konstrukcja wewnętrzna oplot i zwoje; profil wejścia końcówki 0.0190"; kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F; pokrycie zewnętrzne nylon proksymalnie i Pebax (31cm stopniowej elastyczności w części dystalnej); światło wewnętrzne pokryte PTFE; ID końcówki 0.0157" |  |  | szt | 10
2. | Balon RX non-compliant uwalniający paclitaxel (3,0ug/mm2) z hydrofilnego pokrycia, Trzyzakładkowy, Wing-Seal Technology. Średnice: 2,50 ; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; 4,50mm. Długości: 10,15,20mm. NP. 12 bar, RBP 2,50-2,75 24bar; 3,00-3,50 22bar; 4,00-4,50 18bar. Prox shaft 1,9F, distal shat 2,7F, średni czas deflacji 4sec.(dla balonu 3,0x20mm). Długość użytkowa 154cm. Możliwość 3-krotnej inflacji. |  |  | szt | 20
3. | Balon RX semi-compliant uwalniający paclitaxel (3,0ug/mm2) z hydrofilnego pokrycia. Trzyzakładkowy, Wing-Seal Technology. Średnice: 2,00 ; 3,00; 3,50; 4,00mm. Długości: 10,15,20,30mm. NP. 6 bar, RBP 2,0-3,5mm 16bar; 4,00mm13bar. Prox shaft 1,9F, distal shat 2,6F, średni czas deflacji 3sec.(dla balonu 3,0x20mm). Długość użytkowa 154cm. Możliwość 3-krotnej inflacji. |  |  | szt | 10
4. | Cewnik do aspiracji skrzeplin rozmiary 6, 7F; powierzchnia aspiracji 0,95mm2 dla cewnika 6F; 1,33mm2 dla cewnika 7F; Usuwalny drut (rdzeń) usztywniający na całej długości; Hydrofilna powłoka części dystalnej 260mm; Długość użytkowa 141 cm; Długość segmentu RX - 75 mm niezbrojony, Długość otworu ssącego (4,8 mm); Średnica wewnętrzna (ID) - 1,10 mm (dla 6F) i 1,30 mm (dla 7F); Maksymalna średnica zewnętrzna 1,42mm (0,056") dla 6F; 1,58mm (0,062") dla 7F marker w odległości 3,5mm od końcówki ; Zestaw: cewnik do aspiracji, 2 strzykawki (30ml), filtr (40um z koszyczkiem), kranik z przedłużaczem |  |  | szt | 10
RAZEM:
Zadanie 3. Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki III
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowana nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy) | Ilość w banku
1. | Prowadniki specjalistyczne - typu ASAHI SION BLACK, ASAHI SION BLUE ES, FIELDER, FIELDER FC, FIELDER XT, FIELDER XT-A, FIELDER XT-R, ASAHI EXTENSION 165 cm • Średnica 0,014” • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika • Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • Dostępna sztywność końcówek: 0,5g; 0,6g; 0,8g; 1,0g; • Dostępne końcówki cieniujące : 3cm, 16cm (platyna) • Dostępne kształty końcówek: prosty z możliwością kształtowania dystalnych 2cm, j oraz preshaped • Dostępny prowadnik z płaszczem polimerowym na dystalnej części prowadnika o długości 20cm • Dostępny prowadnik z pokryciem hydrofilnym na dystalnych 40cm • Dostępna średnica końcówki: 0,009’’; 0,010” • Dostępne długości: 180cm, 190cm, 300cm, • Prowadnik przeznaczony do ciasnych oraz krętych naczyń |  |  | szt | 10 | [6 empty] | Ilości ustalone po podpisaniu umowy
2. | Prowadniki sterowalne do zabiegów CTO - typu ASAHI GLADIUS EX, ASAHI RG3, ASAHI GLADIUS MG 14, ULTIMATEBROS 3 • Dostępne średnice 0,010” i 0,014” • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Dostępny prowadnik z dystalną częścią uplecioną z 8 drutów zapewniającą wysoką odporność i doskonałą manewrowalność oraz czucie prowadnika • Rdzeń prowadnika wykonany z jednego kawałka drutu • Dostępne prowadniki o sztywności końcówki 3,0g; • Dostępna końcówka cieniująca: 3cm; 11cm • Dostępny kształt końcówki: prosta, pre-shape • Dostępne pokrycie hydrofilne na dystalnych: 40cm; 41cm; 50cm; 170cm • Dostępne długości: 180cm, 190cm; 200cm; 300cm; 330cm • Przeniesienie obrotu 1:1 • Prowadnik dedykowany do zabiegów CTO |  |  | szt | 5 | [6 empty] | Ilości ustalone po podpisaniu umowy
3. | Prowadniki dedykowane do zabiegów CTO - typu Asahi GAIA NEXT 1, 2, 3 • Profil przejścia 0,014” • Dostępne końcówki taperowane o średnicy: 0,011”; 0,012” • Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej • Prowadniki o zwiększonej odporności przeciw utknięciu i złamaniu w zmianie • Rdzeń zbudowany z jednego kawałka drutu • Dystalna cześć rdzenia wzmocniona oplotem z 6 drutów – technologia ACT ONE • Oplot zewnętrzny składający się z 8 splotów drutów, każdy ze splotów zbudowany jest z 7 drutów • Prowadniki z dystalną częścią uplecioną z 63 drutów • Dostępne sztywności końcówki: 2 g, 4 g, 6 g • Dostępna końcówka cieniująca: 15 cm • Kształt końcówki pre-shape • Dostępne pokrycie hydrofilne na dystalnych 40 cm • Dostępne długości: 190 cm; 300 cm • Prowadniki dedykowane do złożonych i przewlekłych okluzji |  |  | szt | 10 | [6 empty] | Ilości ustalone po podpisaniu umowy
4. | Mikrocewnik do CTO - typu ASAHI CORSAIR PRO XS • Mikrocewnik zbrojony oplotem z 14 drutów • Tip jest widoczny w skopi dzięki wolframowi (żywica wolframowa) • Posiada w części proksymalnej pomiędzy szaftem a hubem spiralną ochronę przeciw zaginaniu się cewnika • Dostępny w długościach 135 cm i 150 cm • Maksymalne ciśnienie 300 psi • Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (0,36mm) • Średnica zewnętrzna szaftu w odcinku dystalnym 0,71mm (2,1F) • Średnica zewnętrzna szaftu w odcinku proksymalnym 0,95mm (2,9F) • Średnica wewnętrzna szaftu 0,48mm (0,019”) • Tip – taperowany, miękki, atraumatyczny • Średnica wewnętrzna tipu 0,38mm (0,015”) • Profil wejścia = średnica zewnętrzna tipu 0,44mm (1,3F) • Posiada pokrycie hydrofilne na dystalnych 70cm dla długości 135 cm i 85 cm dla długości 150 cm |  |  | szt | 5 | [6 empty] | Ilości ustalone po podpisaniu umowy
5. | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy - typu OPN NC • Cewnik balonowy typu rapid exchange (RX na dł. 23 cm) • Non-compliant (niepodatny) • Bez efektu dog boning - psiej kości • Możliwość stosowania balonu do pre- i post- dylatacji • Podwójna ściana balonu • Ciśnienie RBP 35 bar (atm) • Ciśnienie nominalne NP 10 bar (atm) • Profil wejścia (lesion entry profile) 0,016” • Profil przejścia (crossing profile) równy 0,028” • Średnice balonu 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm • Długości balonu 10, 15, 20 mm dla wszystkich średnic • Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F dla średnic 1.5 – 3.5 mm, oraz z 7F dla średnic 4.0 – 4.5 mm • Kompatybilny z prowadnikiem 0,014” • Długość użytkowa szaftu 140 cm • Długi taperowany tip 4mm • 2 platynowe markery. |  |  | szt | 10 | [6 empty] | Ilości ustalone po podpisaniu umowy
6. | Inflator 40 atm - typu SIS MEDICAL INFLATION DEVICE • Inflator analogowy do uzyskiwania standardowych i wysokich ciśnień do 40 atm • Pojemność 25 ml/cc • Przezroczysty poliwęglanowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy • Czarny poliwęglanowy gwintowany tłok z wyraźnie oznaczoną blokadą • Pozostałe elementy inflatora wykonane z plastiku wzmacnianego włóknem szklanym oraz metalu • Rozdzielczość manometru 2 (do 20 atm), 5 (do 40 atm) • Dokładność manometru ( +- )1 atm • Dren zakończony męskim luerem • Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację • Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją • Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji • W zestawie dołączony kranik trójdrożny • Pakowany pojedynczo |  |  | szt | 10 | [6 empty] | Ilości ustalone po podpisaniu umowy
7. | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych -typu EN SNARE • Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik • Rozmiar cewnika 6F – 7F • Średnice pętli: 6-10 mm, 9-15mm, 12-20mm,18-30mm, 27-45mm • Długość pętli 120 cm • Długość cewnika 100 cm • System składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitinolowych • System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej • Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii • Cewnik odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą pod kątem 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem |  |  | szt | 5 | [6 empty] | Ilości ustalone po podpisaniu umowy
8. | System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych - typu EN SNARE MINI • Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik • Rozmiar cewnika 3,2 F • Średnica pętli : 2-4mm i 4-8 mm • Długość pętli 175 cm • Długość cewnika 150 cm • System składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitinolowych • System umożliwiający także repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej • Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi doskonałą widoczność w skopii • Cewnik odporny na załamania i zagięcia z końcówką zagiętą pod kątem 15 stopni umożliwiającą sterowanie systemem |  |  | szt | 5 | [6 empty] | Ilości ustalone po podpisaniu umowy
RAZEM:
Zadanie 4. Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki IV
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowana nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Bezpieczny Zestaw Do Punkcji Opłucnej - Torakocentezy , sterylny. Skład Zestawu: Igła Veresa, strzykawka Luer-Lock 60ml, kaniula z otworami bocznymi oraz znacznikiem głębokości co 1cm, zawór trójdrożny zapewniający wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu, worek o poj. minimum 2000ml. Worek, kaniula i strzykawka tworzące system zamknięty. Igła wprowadzająca igła Veresa wyposażona w zawór jednokierunkowy wentylowy lub zawór samozamykający zapobiegający przedostaniu się powietrza do jamy ciała oraz kolorowy wskaźnik bezpieczeństwa. Dodatkowy zawór automatyczny lub samozamykający się na cewniku zamykający światło cewnika po wysunięciu igły. Zestaw z cewnikiem o długości w zakresie 12 - 12,5cm umieszczonym na igle, rozmiar 8Fr/CH. |  |  | szt | 10
Zadanie 5. Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki V
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowana nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Prowadnik specjalistyczny typu Amplatz extra stiff o najwyższej sztywności: rdzeń zbudowany z litego drutu stalowego ekstrasztywnego, w części dystalnej taperowany szatf ze stalowym oplotem, tip prowadnika połączony z rdzeniem drutem bezpieczeństwa; średnica 0,035 cala długość 260cm.; końcówka prowadnika w kształcie "J" o promieniu 3 mm. |  |  | szt | 30
Zadanie 6. Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki VI
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowana nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Introduktory dotętnicze zbrojone metalowym oplotem; wzmocnienie zapewniające odporność na załamania i zagięcia, umożliwiające przyjęcie pozycji siedzącej przez pacjenta z wprowadzonym introduktorem. W części dystalnej introduktor pokryty powłoką hydrofilną ułatwiająca wprowadzenie do naczynia; posiadają w części dystalnej radiocieniujący pasek, możliwa jest wizualizacja introduktora na całej długości dzięki radiocieniującym właściwościom zbrojenia. Zastawka hemostatyczna zapewniająca szczelność. Każdy zestaw posiada: introduktor z integralnym portem bocznym, szczelną zastawką hemostatyczną, rozszerzadłem naczyniowym z zatrzaskowym mocowaniem do introduktora oraz obturator z osłonką. Średnica 6Fr i 7Fr,długości 45cm. |  |  | szt | 15
2. | Introduktory dotętnicze zbrojone metalowym oplotem; wzmocnienie zapewniające odporność na załamania i zagięcia, umożliwiające przyjęcie pozycji siedzącej przez pacjenta z wprowadzonym introduktorem. W części dystalnej introduktor pokryty powłoką hydrofilną ułatwiająca wprowadzenie do naczynia; posiadają w części dystalnej radiocieniujący pasek, możliwa jest wizualizacja introduktora na całej długości dzięki radiocieniującym właściwościom zbrojenia. Zastawka hemostatyczna zapewniająca szczelność. Każdy zestaw posiada: introduktor z integralnym portem bocznym, szczelną zastawką hemostatyczną, rozszerzadłem naczyniowym z zatrzaskowym mocowaniem do introduktora oraz obturator z osłonką. Średnica 6Fr i 7Fr,długości 65cm. |  |  | szt | 15
RAZEM:
Zadanie 7. Zestaw sprzętu jednorazowego użytku do wykonywania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki VII
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowana nazwa handlowa/ Numer Katalogowy | Producent / wielkość opakowania | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto zł | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | Prowadnik diagnostyczny do wprowadzania, stabilizacji i pozycjonowania cewników; materiał: stal nierdzewna chromowo – niklowa powleczona PTFE; typ J 0.035”x200cm. |  |  | szt | 10
2. | KOLEC DO KONTRASTU Z ZASTAWKĄ BEZIGŁOWĄ - połączenie pomiędzy pojemnikiem z kontrastem i drenem do oszczędności kontrastu; kolec z odpowietrznikiem i krótkim drenikiem do pojemników z kontrastem; końcówka żeńska z zastawką bezigłową dwukierunkową zabezpieczoną koreczkiem; dodatkowa zastawka bezigłowa pozwalająca na wielokrotny dostęp celem aspiracji lub wstrzyknięcia; zintegrowany koreczek zabezpieczający przed skażeniem; możliwość zastosowania do kilku badań angiograficznych |  |  | szt | 200
3. | Zestaw do PTCA Zestaw pakowany sterylnie składający się z : Y-Connector typu PUSH/PULL, Torquer, tępa igła metalowa do prowadnika wieńcowego , drenik z kranikiem trójdrożnym |  |  | szt | 30
4. | Zestaw do monitorowania ciśnienia z przetwornikiem jednorazowego użytku • Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h • Częstotliwość własna przetwornika 200Hz • Wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujacych • Połączenie z kablem interfejsowym pinowe, wodoszczelne • Układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable, płytki i uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami |  |  | szt | 30
5. | Kaniula do prowadnika IGŁA TĘPA, METALOWA DO PROWADNIKA WIEŃCOWEGO - wykonana ze stali chirurgicznej - średnica 20 G - akceptująca prowadniki o średnicy 0.014” i 0.018” - długość 10 cm |  |  | szt | 30
6. | Torquer II |  |  | szt | 30
RAZEM: